## Sheet2
采购清单
致：
要求交货时间:10天或按甲方需求分批供货
交货地点:洛阳市轨道交通1号线红山车辆段、沿线各站点或买方指定的市区内供货地点。
其它约定事项：
报价要求 | ⑴含包装、运输、税金、装卸、计量送检及相关服务等经需方验收合格之前发生的所有费用。⑵总价与单价有偏差时，以单价为准。⑶产品必须是全新货品并应符合国际或国家标准。⑷不注明交货期视为签订合同之日起10天内到货。（5）表中单价为不含税价。（6）付款方式：卖方最后一批货物验收合格后，且卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准，按经买方验收的到货货物总价的95%支付给卖方；剩余5%为质保金，质保期结束，最终验收合格后，卖方需按档案部门（如需）及买方要求，完成档案资料移交，且卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准后，无息结清余款。（7）报价单盖章（公章或合同专用章）有效。
需方：洛阳轨道交通集团有限责任公司运营分公司 | [5 empty] | 供方（盖章）：
地址：河南省洛阳市西工区红山乡王村沟村红山车辆段 | [5 empty] | 地址:
邮政编码：471003 | [5 empty] | 邮政编码:
电话：18637966833 | [5 empty] | 电话:
传真: | [5 empty] | 传真:
联系人：段工 | [5 empty] | 联系人：
日期： | [5 empty] | 日期:
序号 | 线路 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 其他特征参数 | 单位 | 数量 | 单价（税前） | 合价（税前） | 税率 | 税额 | 交货期 | 备注
1 | 1号线 | 7701010001 | 防洪沙袋 |  | 250mm*600mm，装细沙10kg | 沙袋配两条手拎带便于搬运，材质防水涤纶，内层涂防水涂层，要求装满防水细沙并封口 | 个 | 94108
2 | 1号线 | 7701010002 | 吸水膨胀袋 |  | 400*600mm | 袋子材质：天然麻织物，密度42*39；内里材质：无纺布及吸水树脂；膨胀时间：3-5分钟;吸水膨胀袋耐压强度 : ≥150Kg;环保产品，无毒，无害，无味，无污染. | 只 | 11207
3 | 1号线 | 7708040006 | 防雨彩条布 |  | 12m*25m/块，防雨防潮防尘防晒 |  | 块 | 43
4 | 1号线 | 6603100015 | 移动式潜污水泵 | 上海人民、新界、沃德 | 电压220V,扬程30m，功率2.2kw，配转接头、水带 |  | 台 | 8
5 | 1号线 | 6605020012 | 轻便式移动工作灯 | 尚为、海洋王、正辉、华荣 |  | 额定电压：DC14.8V，额定容量：10Ah，额定功率（LED）： 9*3W，光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h，连续放电时间 8h（强光）/16h（工作光），充电时间 8-10h，电池使用寿命 ≥1000（循环），外形尺寸：（约）252*201*632mm(长*宽*高)，重量 6.5kg，外壳防护等级 IP65 | 台 | 55
6 | 1号线 | 7503010002 | 水泵水带 |  | DN50（2寸），有衬里，帆布材料：涤纶丝；内衬材料：聚氨酯（PU），30米/卷 | 工作压力：0.8MPa，防爆压力：2.4MPa | 卷 | 30
7 | 1号线 | 7502070009 | 塑料水桶 | 固特异、保赐利、仕马 | 颜色：红色，容量：25L，加厚塑桶，内外光滑、强度好、耐冲击、耐腐蚀 |  | 个 | 50
8 | 1号线 | 6605020015 | 全方位自动升降泛光工作灯 | 尚为、海洋王、正辉、华荣 | 额定电压AC220V，光源为4*500W灯头 | 含不低于2000W发电机一台，2级或以上伸缩气杆（伸缩高度需不低于3.5米），适用于应急抢险 | 个 | 5 | [5 empty] | 发电机类型为柴油，需配不少于10L机油
9 | 1号线 | 6604020021 | 静音平板手推车 |  | 载重>600kg | 把手不可折叠，材质：钢，车板材质：高强度塑料，聚氨酯脚轮2个固定轮，2个万向轮，尺寸约为1200*750mm | 辆 | 19
10 | 1号线 | 6602110016 | 防汛防雪铁锹 | 军印刚锹、立锦、巴帝 | 长1.5m | 钢+木柄，铲300mm×240mm，全长1500mm | 个 | 10
11 | 1号线 | 7501020002 | 防滑垫 | 得亿、大江、Rui.B | 地垫，1200mm宽*15000mm长 | pvc塑料红色5.0mm加密，坚固耐用，不易老化 | 卷 | 5
12 | 1号线 | 6603100017 | 自吸式水泵 | 光泉、宁贡 | 25FX-13DA（不锈钢材质），配转接头、水带 |  | 台 | 13
13 | 1号线 | 6602160023 | 移动接线盘 | 公牛、MEIGELIN、锴达 | 250V/16A，50米，漏电保护 |  | 个 | 41
14 | 1号线 | 8201990009 | 消防水带快速转换接头 | 源尔、三江、兰亭 | DN65接扣DN50 |  | 个 | 23
15 | 1号线 | 8201990010 | 消防水带快速转换接头 | 源尔、三江、兰亭 | DN65接扣DN80 |  | 个 | 23
16 | 1号线 | 7704010009 | 防爆汽油桶 |  | 20L，金属 |  | 个 | 6
17 | 1号线 | 7502990019 | 塑料水桶 |  | 颜色：红色，容量：500L，加厚塑桶，内外光滑、强度好、耐冲击、耐腐蚀 |  | 个 | 5
18 | 1号线 | 6603120042 | 吸尘吸水两用机 |  |  | 电压：220V，输入功率：2300W，容量：60L | 台 | 4
19 | 1号线 | 7708040016 | 防水布 | 凯客、婉和、一木 | 3000mm×6000mm | 加厚耐磨、双面防水、包边打孔黑三角加固、大金属环扣 | 卷 | 2
20 | 1号线 | 7703050012 | 白棕绳 |  | Φ26mm |  | 米 | 8
21 | 1号线 | 7502990001 | 塑料薄膜 |  | 宽10m，厚12丝 |  | 米 | 80
22 | 1号线 | 6603100023 | 柴油机水泵 |  | 扬程30米，50m³/h，配水带50米。供货方需提供快速转接头DN80mm/DN65mm等 |  | 台 | 3 | [5 empty] | 需配备不少于10L机油
23 | 1号线 | 7503010001 | 水泵水带 |  | DN80（3寸），有衬里，帆布材料：涤纶丝；内衬材料：聚氨酯（PU），30米/卷 |  | 卷 | 5
24 | 1号线 | 6303010012 | 工业型双相柴油发电机 | 伊藤、雅马哈、嘉陵 | 功率不低于5kw，电压380v/220v（双电压），手拉启动，每台配备不同电压插头各1套。 |  | 台 | 1
25 | 1号线 | 6605010004 | 手提式防爆探照灯 | 尚为、海洋王、正辉、华荣 |  | 额定电压：14.8V 额定容量：≥2Ah 额定功率：9/3W 强光电流：900mA 连续工作时间： 强光：≥8h工作光：≥16h 充电时间：≤8h 超高亮度优质LED光源，平均使用寿命≥10万小时； 电池使用寿命：约1000次循环 经国家权威机构防爆认证 优质抗冲击合金材料外壳，防护等级：≥IP68 | 个 | 5
26 | 1号线 | 7102010063 | 机油 | 美孚、壳牌、嘉实多 | 美孚;黑霸王CH-4;10w-30，4L/桶 |  | 桶 | 1
27 | 1号线 | 7102010073 | 机油 | 美孚、壳牌、嘉实多 | 15W-40，4L/桶 |  | 桶 | 1
28 | 1号线 | 7703050011 | 白棕绳 |  | Φ20mm |  | 米 | 400
29 | 1号线 | 6602110004 | 方锹 | 世达、史丹利、蓝点 | 长1.5m | 钢+木柄，锹身长350mm，前幅宽250mm，锹裤外径300mm，厚度5mm，全长1500mm | 把 | 40
30 | 1号线 | 6602110003 | 尖锹 | 世达、史丹利、蓝点 | 长1.5m |  | 把 | 40
31 | 1号线 | 7703040007 | 编织袋 | 浦帝、伏兴、纳丽雅 | 0.5*0.8M |  | 个 | 600
32 | 1号线 | 6602110019 | 十字镐 | 世达、史丹利、蓝点 |  | 总长： 910mm 镐头材质：道硅钢, 镐头形状：一头尖一头扁 手柄材料；木柄 镐头长度：约500（mm） 重量：3.2（kg）。 | 把 | 40
33 | 1号线 | 6602040054 | 铁锤 |  |  | 铁锤 2P:钳工圆头锤 1000g，锤头采用高碳钢制作,强力耐冲击 | 把 | 20
34 | 1号线 | 7703050004 | 尼龙绳 |  | Φ12mm |  | 米 | 1000
35 | 1号线 | 7701020004 | 警示带 | 战卫兵 | 70mm*100M/卷，，12丝涤纶布条 | 具备可回收功能 | 卷 | 12
36 | 1号线 | 7701010008 | 伸缩式防洪挡板 | 谨瑄、鸣固、海斯迪克 | 可移动伸缩式防洪防汛挡水板 挡水布面材质:聚氯乙烯材质 展开尺寸:长1300mmX高900mm×宽700mm 有效长度8500mm | 防洪板四周附带魔术贴可形成密闭空间阻断水流进入室内 | 块 | 20
合 计：
价税合计（大写）： 小 写：￥ 元
质保期： 年
付款方式：货到付款
报价有效期：2021 年 月 日