- 1.2 需求清单

1.2.1计量及仪器仪表类

| 序号 | 线路 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 其他特征参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号线 | 6501010001 | 钢卷尺 | 世达、史丹利、蓝点 | 长5m，宽19mm |  | 把 | 8 |  |
| 2 | 2号线 | 6501010001 | 钢卷尺 | 世达、史丹利、蓝点 | 长5m，宽19mm |  | 把 | 19 |  |
| 3 | 1号线 | 6501010002 | 钢卷尺 | 世达、史丹利、蓝点 | 长10m，宽25mm |  | 把 | 9 |  |
| 4 | 2号线 | 6501010002 | 钢卷尺 | 世达、史丹利、蓝点 | 长10m，宽25mm |  | 把 | 9 |  |
| 5 | 2号线 | 6501010005 | 水平尺 | 世达、史丹利、蓝点 | 600mm |  | 把 | 1 |  |
| 6 | 1号线 | 6501010010 | 钢直尺 | 世达、史丹利、蓝点 | 300mm |  | 把 | 30 |  |
| 7 | 1号线 | 6501010011 | 钢直尺 | 世达、史丹利、蓝点 | 500mm |  | 把 | 11 |  |
| 8 | 2号线 | 6501010024 | 塞尺 | 途牛、恒量、SK | 17件套，0.02-1.0mm，尺身长100mm | 规格（mm）：0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.0 | 把 | 11 |  |
| 9 | 2号线 | 6501010047 | 轨缝尺 | 京铁腾飞、济宁裕泽、山东卡博恩 | 测量范围0.1-15mm，精度0.1mm |  | 把 | 2 |  |
| 10 | 2号线 | 6501010048 | 塞尺 | 途牛、恒量、SK | 32件套，公英制，0.02-1.00MM |  | 把 | 4 |  |
| 11 | 2号线 | 6501010049 | 皮卷尺 | 世达、史丹利、蓝点 | 30m |  | 把 | 1 |  |
| 12 | 1号线 | 6501010051 | 钢板尺 | 世达、史丹利、蓝点 | 公制长度150mm，厚度1mm测量毫厘精准，优质不锈钢，镭射刻度，刻度清晰、精准、耐磨，表面亚光处理，尺身涂有上光漆可以防止刻度磨蚀，表面不易反光。产品质量符合国家1级。 |  | 把 | 4 |  |
| 13 | 1号线 | 6501010098 | 水平尺 |  | 定制 | 长：3000mm 宽：100mm 高：18mm 厚：1.1mm | 把 | 2 |  |
| 14 | 2号线 | 6501040002 | 数字万用表 | 优利德、胜利、福禄克 |  | F17B+，精度：三位半，工作方式：数显式 | 支 | 2 |  |
| 15 | 2号线 | 6501040020 | 钳形数字电流表 |  | FLUKE317 | 交流电流：1、量程：40-600A；分辨率：0.01A/0.1A；准确度：1.6%±6个字（40A)、1.5%±5个字（600A）；波峰系数：500A时最大3.0.电阻量程：400欧-4000欧；分辨率：0.1-1欧；准确度：1%±5个字。 | 台 | 2 |  |
| 16 | 1号线 | 6501040032 | 数字钳形表 | 优利德、胜利、福禄克 | UT207A | 交流电流(A)40A/400A/1000A±(2%+2)；直流电流 (A) 40A/400A/1000A±(1.5%+5)；交流电压 (V) 400mV/4V/40V/400V/750V±(1.2%+3)；直流电压 (V) 400mV/4V/40V/400V/1000V±(0.8%+1)；电阻 (Ω) 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ±(1%+2)；频率 (Hz) 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz±(0.1%+3)。 | 个 | 63 |  |
| 17 | 2号线 | 6501040032 | 数字钳形表 | 优利德、胜利、福禄克 | UT207A | 交流电流(A)40A/400A/1000A±(2%+2)；直流电流 (A) 40A/400A/1000A±(1.5%+5)；交流电压 (V) 400mV/4V/40V/400V/750V±(1.2%+3)；直流电压 (V) 400mV/4V/40V/400V/1000V±(0.8%+1)；电阻 (Ω) 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ±(1%+2)；频率 (Hz) 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz±(0.1%+3)。 | 个 | 43 |  |
| 18 | 2号线 | 6501040042 | 百分表 | 三量、EXPLOIT、广陆GuangLu | 1级，量程0-10MM，精度0.01MM，带磁座、表架 |  | 块 | 1 |  |
| 19 | 1号线 | 6501040063 | 摇表 |  | ZC25B-4 | 电流量程10.00A | 台 | 6 |  |
| 20 | 2号线 | 6501040063 | 摇表 |  | ZC25B-4 | 电流量程10.00A | 台 | 6 |  |
| 21 | 2号线 | 6501040065 | 兆欧表 |  | 测量范围:100-5000MΩ；测试电压:110V；精度:％（20.0）；重量:1.5kg；规格：500V。 |  | 台 | 6 |  |
| 22 | 1号线 | 6501040065 | 兆欧表 |  | 测量范围:100-5000MΩ；测试电压:110V；精度:％（20.0）；重量:1.5kg；规格：500V。 |  | 台 | 7 |  |
| 23 | 1号线 | 6501040092 | 数字兆欧表 |  | G88-1C 500V |  | 个 | 3 |  |
| 24 | 2号线 | 6501040092 | 数字兆欧表 |  | G88-1C 500V |  | 个 | 3 |  |
| 25 | 1号线 | 6501040126 | 数字万用表 |  |  | 电流:0.1mA～10 A,电压：6V-600V，电阻400－40MΩ；带通断、电容、频率、二极管测试；带自动量程，保持读数功能，镀金拨盘；尺寸13cm*6.5cm；安全等级Cat III600V。 | 台 | 2 |  |
| 26 | 2号线 | 6501050084 | 多用途网络寻线器 | 福禄克、优利德、胜利 | NF-801B | 网络寻线测试仪（NF-801B）1套；多功能网线钳1把；打线刀1把；剥线钳1把；小手电筒1个；小耳机1个；斜口钳1把；小剥线到1把；9V电池2个；RJ11适配线1条；RJ45适配线1条；鳄鱼夹适配线1条；RJ45转BNC接头；RJ11转科龙头适配线1条；使用说明书1本 | 套 | 1 |  |
| 27 | 2号线 | 6501050111 | 红外热成像仪 |  |  | 红外分辨率240*180；测温范围-20℃~550℃；热灵敏度50mk；视场45°×34°；光圈值1.5；图像频率9Hz；免调焦；光谱氛围7.5~13μm；显示屏为3英寸彩色液晶显示；精度±2%；通讯方式具备microUSB接口从/向PC设备传输数据、WiFi传输；文件格式为标准JPEG；包含所需的物品配套设备。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 2号线 | 6501050114 | 医用额温枪 | 鱼跃、善林、医享慧 | 类别：医用额温枪 测量方式：非接触式 适用人群：婴幼儿，成人 记忆功能：支持 测量范围：32℃-43℃ 是否自动关闭:支持 |  | 个 | 28 |  |
| 29 | 1号线 | 6501050129 | 测力计 | 艾固、韦度、三量 | 规格尺寸：NK-300，技术参数：NK-300 |  | 把 | 3 |  |
| 30 | 2号线 | 6501050129 | 测力计 | 艾固、韦度、三量 | 规格尺寸：NK-300，技术参数：NK-300 |  | 把 | 3 |  |
| 31 | 1号线 | 6501050141 | 手持式光时域反射仪 |  | OT950 |  | 台 | 1 |  |
| 32 | 2号线 | 6501050191 | 网线测试仪 | 得力、精明鼠、优利德 | 尺寸：96*107*96mm,网线电话线测试仪网络测线仪,可用于测试RJ11、RJ12或RJ45端口的双绞线 |  | 台 | 1 |  |
| 33 | 2号线 | 6501050200 | 自动RLC测量仪 |  |  | 3.5英寸彩色LCD显示屏；测试频率连续可调；基本准确度：0.05%；最快测试速度25ms；16种主/副参数测量组合；提供DCR测量及内部直流偏压（DC BIAS，±2.5V）；具备PASS/FAIL判断；提供ALC功能；标准配置RS-232控制接口和Handler接口及USB存储接口；具备配套连接探头。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 2号线 | 6501050229 | 复合气体测试仪 |  | MS600-6 |  | 台 | 2 |  |
| 35 | 1号线 | 6501050274 | 串行链路测试仪 | 银杏、福禄克、裕合联 | EVC8013 | 功能：链路通（LinkRunner）执行故障诊断和解决物理层、数据链路层问题所必须的基本测试。确定已开通的端口是以太网接口、电话端接口、非活动HUB接口、网卡接口还是令牌环网接口 接口：RJ-45 LAN 接口，RJ-45 接线图适配器接口 状态指示灯：LCD显示 电源 2 节 AA 标准电池，可选 NiMH 电池及电池充电器。4小时 Ping 操作下可连续使用将近 20 小时 工作温度 0℃-40℃ 工作湿度 0%-75% RH，非结露 | 台 | 6 |  |
| 36 | 1号线 | 6501050297 | 天馈线缆测试仪 | 安立、安捷伦、TFN | 体积：250mm*177mm*61mm,重量≤2Kg，配备7.0英寸日光下可视触摸屏 | 2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪，可抗撞击、防尘和防水 使用电池可连续工作超过 8 小时 标准内置 InstaCal模块和功率计 FlexCal即使在频率改变的情况下也可以维持校准 常见的类 S331D 经典模式和类 S331E 高级模式 800 x 480 7” TFT 触摸屏显示和多个 USB 端口 ● 待机模式快速切换测试模式 ● 更高的射频抗干扰能力 ● 内置InstaCal 自动校准件模块，快速且一次连接校准 ● FlexCal 灵活校准模式 ，一次校准覆盖所有频率 ● 内置功率计 ● 坚固并可靠 内部存储 >1000 文件 ，可以扫描结果、设置、屏幕截图 ● 快速预览存储的扫描 ● 线缆扫描工具(LST) 软件 ，可以编辑扫描, 命名, 打包和生成PDF 或 HTML 报告 ● 标准的*.dat 扫描文件格式兼容线扫工具（LST）和 HHST； ● SweepMasters DIRECT ，提供在线的测试结果传输服 标准测量：回波损耗、VSWR、电缆损耗、故障点定位回波损耗、故障点定位VSWR、射频功率（50MHz-4GHz） 测量速度：1.5ms/点；端口抗干扰;+17dBm(同信道)、+13dBm（同频点）；测量点数选择：130,259，517,1033；测量曲线处理功能：有；内存容量：2000条曲线或仪表设定；USB存储支持：有；数据传输接口：USB2.0、LAN；显示屏幕：7''高亮度；暖机时间≤5分钟；内置校准支持：有 | 台 | 1 |  |
| 37 | 2号线 | 6501050298 | 电子显微镜 |  | 自动对焦显微镜可拍摄存储，带21.5寸显示器，21~150倍实时放大 |  | 台 | 1 |  |
| 38 | 2号线 | 6501050350 | 激光测距仪 |  |  | 测距方式： 激光脉冲； 测距精度：±0.3m； 测距范围： 1000m； 望远镜倍率：7 倍 目镜孔径：16mm 物理孔径：24mm 用途：激光测距 | 台 | 2 |  |
| 39 | 2号线 | 6501050351 | 温湿度数据记录仪 |  |  | 测量范围 温度-30-80°C，温度工：0-100%RH 记录容量 32256 USB数据传输 电源 1/2AA3.6V锂电池 配件：保护盖、安装支架、镙丝x2、光盘、锂电池*4 锂电池充电器，含数据批量导出。 | 台 | 4 |  |
| 40 | 2号线 | 6501050352 | 视频综合测试仪 |  | 工作环境及规格：工作温度 -10℃---+50℃； 工作湿度： 30%-90% ；外形尺寸： 264mm x 182mm x 43mm / 1Kg | 显示屏：8英寸，2k IPS高清全视角视网膜电容式触摸屏，分辨率2048x1536； 网络端口 ：10/100/1000M 自适应，RJ45 ； WIFI：内置无线WIFI，速率150M，接收无线网络摄像机图像等； H.265主码流测试：硬件解码，支持H.265主码测试摄像机图像，高分辨率4K； 一屏双显：网络和模拟摄像机同时测试； IP探索：全网段寻找摄像机IP地址； 视频图像放大：支持模拟视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 HDMI输入：一路HDMI输入，支持分辨率720×480p /720×576p /1280×720p /1920×1080p /1024×768p/1280×1024p /1280×900p /1440×900p。 HDMI输出 一路HDMI输出，分辨率4K（3840x2160p）。 PoE电源输出：48V PoE电源输出，大功率24W。 DC12V电源输出：输出12V，大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源 网络测试功能：IP地址扫描、链路扫描、PING包测试。快速查找与仪表连接的IP摄像机或其他设备的IP地址。 寻线功能：可根据发出的音频信号寻找线缆。 PoE/PSE电压测试：显示供电电压的大小及线路连接情况。 数字万用表：AC/DC电压，AC/DC电流、电阻、电容测试、二极管测试、通断测试等，测试速度3次 / 秒，读数范围-6600～+6600。 光功率计测量：波长(nm)：850/1300/1310/1490/1550/1625nm。功率范围(dBm) ：-70～+10dBm 可见红光源：发射可见红光探测光纤线路有无折断、开裂、弯曲等故障。 TDR断点和短路测量：测量BNC线、网线、电话线等线缆断开或短路的位置。 外接电源：DC 12V（2A；电池供电 内置7.4V聚合物锂电池，容量7000mAh；充电 充电5-6小时,一次充电完成可正常使用11小时 | 台 | 2 |  |
| 41 | 2号线 | 6501050353 | 红外测温仪 |  |  | 手持式，测温：-30℃-500℃，电子测温枪高精度工业非接触数显温度 | 台 | 3 |  |
| 42 | 1号线 | 6501050354 | 接地电阻测试仪 |  | 尺寸：283mm*105mm*48mm导体规格：约40mm，重量：880g | 0.025 Ω 至 1500 Ω 宽接地环路电阻量程，满足所有需求 40 mm (1.38 in) 大钳口开度，可测试非常粗的接地导体和/或设备母线 0.2 mA 至 1000 mA 接地漏电流测量，无需断开环路——非常适合系统故障诊断 0.2 A 至 30 A 宽交流电流量程，使一款仪器可用于多种应用 用户定义的上限/下限报警限值，支持快速测量评估 方便的“显示保持” 按钮，用于在难以接近的区域获取漏电流读数 节省时间的存储功能，自动记录和储存测量值 自动自校准，确保每次测量的准确度 过载保护：200 A ≥ 8 小时电池寿命(连续工作) 使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻 | 台 | 2 |  |
| 43 | 2号线 | 6501060043 | 毫伏发生器 |  |  | 输出内容：直流电压-30~30V；直流毫伏-150~150mV；直流电流-30~30mA；电阻0~2200Ω；频率0~10KHz；热电阻：Pt100(-50℃~300℃）、Pt1000（-200℃~850℃）、Cu50（-50℃~150℃）；具备配套连接探头。 | 台 | 1 |  |
| 44 | 2号线 | 6501060054 | 多功能信号发生器 |  |  | 具备至少两个等性能通道；最高频率为120MHz；具备7种标准波形，不低于161种内置任意波形；4.3英寸TFT LCD显示屏，WVGA（480X277）；占空比在0.001%~99.999%可调；任意频率范围在1μHz~25MHz，波形长度8pts~16Mpts，垂直分辨率16bits，采样率1.2GS/s(插值)300MS/s(DDS模式)，最小上升/下级时间典型值小于5ns，非易失存储不小于7GB；具备配套连接探头。 | 个 | 1 |  |
| 45 | 2号线 | 6501060056 | 双轨探伤仪专用标定试块 | 中国船舶重工集团上海市东方海事工程技术有限公司、山东瑞祥、山东济宁 | GTS-60SG-1 | 1、材料:符合TB/T2344的60kg/m新制钢轨，总长3125mm。 2、螺栓孔按照TB/T2344进行加工并倒模，共12个螺孔刻槽。3#、6#孔各存在1处5mm长水平刻槽，其余煤栓孔刻槽长度购为3mm 3、A-A、B-B、C-C、D-D、E-E、F-F共9个圆弘形刻槽，轨郭部位6处、轨底中心部位3处。 4、所有刻槽宽度均为0.2mm~0.3mm。 | 根 | 2 |  |
| 46 | 2号线 | 6501060057 | 双轨探伤仪专用标定试块 | 中国船舶重工集团上海市东方海事工程技术有限公司、山东瑞祥、山东济宁 | GTS-60SG-2 | 1、材料:符合TB/T2344的60kq/m新制铜轨，总长3125mm。 2、螺检孔按照TB/T 2344进行加工并例楼，共8个螺孔刻槽。螺栓孔刻槽长度均为3mm。 3、所有刻槽宽度均为0 2mm~0.3mm | 根 | 2 |  |
| 47 | 2号线 | 6501060058 | 双轨探伤仪专用标定试块 | 中国船舶重工集团上海市东方海事工程技术有限公司、山东瑞祥、山东济宁 | GTS-60SG-3 | 1、材料:符合TB/T 2344的60kg/m新制钢轨，总长1800mm。 2、螺栓孔按照TB/T2344进行加工并倒楼，不钻2#孔。两侧3#孔各加工2条长3mm的15°领角料裂纹，刻横宽度为0.2mm~0.3mm。 3、12个平底孔的直径均为4mm。 4、C-[、D-D为2个轨展刻槽，深度为3mm，宽度为0.2mm~03mm。 | 根 | 2 |  |
| 48 | 1号线 | 6501070001 | 指针式壁挂温湿度计 |  | 温度5～35℃，湿度0～100% |  | 支 | 26 |  |
| 49 | 1号线 | 6501070003 | 多功能温湿度计 | 美德时、得力、科舰 | 数显式 可立 测温范围 -50℃～70℃ 湿度测量范围 10%RH-99%RH 温度测量误差 ±1℃ 湿度测量误差 ±5% ℃/℉温度单位转换 温度解析度 0.1℃ 湿度解析度 0.1%RH 取样频率 2times/sec 时钟日历 |  | 支 | 21 |  |
| 50 | 2号线 | 6501070003 | 多功能温湿度计 | 美德时、得力、科舰 | 数显式 可立 测温范围 -50℃～70℃ 湿度测量范围 10%RH-99%RH 温度测量误差 ±1℃ 湿度测量误差 ±5% ℃/℉温度单位转换 温度解析度 0.1℃ 湿度解析度 0.1%RH 取样频率 2times/sec 时钟日历 |  | 支 | 22 |  |
| 51 | 1号线 | 6501070022 | 光源 | 上海林普、艾斯米特、TFN | LS-30 | 1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20nm FP Laser | 台 | 2 |  |
| 52 | 1号线 | 6501990007 | 65型带压力表消防试压水枪 | 明迪消防/圣盾消防/鑫宏工矿 | 消火栓压力表量程：0-1.6MPa；精度2.5级 消火栓公称直径DN65 |  | 台 | 3 |  |
| 53 | 2号线 | 6501990007 | 65型带压力表消防试压水枪 | 明迪消防/圣盾消防/鑫宏工矿 | 消火栓压力表量程：0-1.6MPa；精度2.5级 消火栓公称直径DN65 |  | 台 | 3 |  |
| 54 | 1号线 | 6701030007 | 激光水平仪 |  | 12线红光，3D | 带支架等各种配件全套设备，可重复充电 | 台 | 3 |  |
| 55 | 2号线 | 6701030007 | 激光水平仪 |  | 12线红光，3D | 带支架等全套设备，可重复充电 | 台 | 3 |  |
| 56 | 2号线 | 7704010041 | 量杯 | 利比/Libbey、朴原良品、华鸥 | 2000ML，塑料 |  | 个 | 6 |  |
| 57 | 1号线 | 7707010004 | 秒表 |  | PC100B 秒表3排显示 最小计时单位1/100秒， 最大可计时10小时； 2.可选购的记忆道数有10、30、60、100道记忆 3.具备时/日历、闹铃、倒计时、节拍器功能 |  | 块 | 3 |  |
| 58 | 物业公司 | 6501040045 | 数字兆欧表 | 福禄克、优利德、胜利 | FLUKE;F1587C | 测量范围：0.01到10GΩ、测试电压 50 V/100V/250 V/500V/1000V 测量电压精准度：+20%、-0% 测量精准度:50V:±(3%+5)、:100V:±(3%+5)、:250V±(1.5%+5)、:500V:±(1.5%+5)、1000V:±(1.5%+5) | 支 | 4 |  |
| 59 | 物业公司 | 6501040070 | 交直流钳形表 |  | 3283 | AC 电流：10.00m/ 100.0m/ 1.000/ 10.00/ 200.0 A, 5 档量程, (真有效值), 基本精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. 频率测量：30.0 Hz ~ 1000 Hz, 2 档量程, 基本精度: ±0.3 % rdg. ±1 dgt. 波峰因数：2.5及以下 (在 200 A 量程时为1.5 ) 频率特性：40 Hz ~ 2 kHz (滤波关闭情况下) 信号输出：REC 电流输出: DC 1 V/f.s. (2 V/f.s. 仅在 200 A 量程), 响应时间: 200 ms以下. MON 电流输出: AC 1 V/f.s. (2 V/f.s. 仅在 200 A 量程), 5 Hz ~ 15 kHz 频率带宽 (-3 dB) 其他功能：最大/最小/平均值记录功能, 数据保持, 省电自动关机功能 显示器：LCD,最大2000 dgt., 显示更新速度: 4 次/秒 最快, 2 次/秒 通常, 1 次/3 秒. 最慢, 以及柱形图显 电源供应：6F22 (电池) ×1, 持续使用时间: 40 小时, 或 AC 适配器 9445-02 钳口直径：φ 40 mm 体积及重量：62 mm W × 225 mm H × 39 mm D, 400 g 附件：吊带×1, 携带盒 9399 ×1, 层组锰电池 (6F22) ×1 | 台 | 4 |  |