- 1.2 需求清单

1.2.1通用耗材类

| 序号 | 线路 | 物资编码 | 物资 名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 其他特征参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号线 | 3103990001 | 电话听筒曲线 | 飞利浦、海乐、Bejoy | 35cm |  | 根 | 30 |  |
| 2 | 2号线 | 3103990001 | 电话听筒曲线 | 飞利浦、海乐、Bejoy | 35cm |  | 根 | 30 |  |
| 3 | 1号线 | 3110020007 | 光跳纤 |  | FC-SC,15米/根 |  | 根 | 5 |  |
| 4 | 1号线 | 3110020008 | 光跳纤 |  | FC-LC,15米/根 |  | 根 | 5 |  |
| 5 | 1号线 | 3110020009 | 光跳纤 |  | LC-LC.5米/根 |  | 根 | 4 |  |
| 6 | 1号线 | 3110020010 | 光跳纤 |  | FC-FC,10米/根 |  | 根 | 5 |  |
| 7 | 1号线 | 4301020081 | UPVC管 |  | De50 |  | 米 | 400 |  |
| 8 | 1号线 | 4301020093 | 对丝接头（孔口管） | 浙江省玉环双红旗阀门有限公司、山东逸都环保科技有限公司、北新建材 集团有限公司 | DN50（2寸） | 与管片注浆孔配套 | 个 | 14 |  |
| 9 | 2号线 | 6104130001 | 移动硬盘 | 东芝、三星、西部数据 |  | 1TB USB3.0 移动硬盘 兼容Mac | 台 | 8 |  |
| 10 | 1号线 | 6104130002 | USB分线器 | 中云智创/绿联/山泽 | 4口 |  | 根 | 6 |  |
| 11 | 2号线 | 6104130004 | 移动存储设备（硬盘） | 东芝、希捷、西部数据 | 容量：1T | 便携加密TypeC接口手机电脑两用外接PSSD固态硬盘1TB 读速550m/s | 个 | 3 |  |
| 12 | 2号线 | 6104130005 | 移动存储设备（U盘） | 金士顿、爱国者、闪迪 | 容量：4G |  | 个 | 3 |  |
| 13 | 2号线 | 6104130006 | 移动存储设备（U盘） | 金士顿、爱国者、闪迪 | 容量：64G |  | 个 | 5 |  |
| 14 | 2号线 | 6401010001 | 扁圆头铆钉 | 佰瑞特、加耐特、劲功 | GB/T871-1986，M4*6mm，碳钢镀锌，100个/包 |  | 包 | 6 |  |
| 15 | 1号线 | 6401010002 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 | 佰瑞特、加耐特、劲功 | GB/T 12618-1990，M4*27mm，铝制，100个/包 |  | 包 | 4 |  |
| 16 | 2号线 | 6401010002 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 | 佰瑞特、加耐特、劲功 | GB/T 12618-1990，M4*27mm，铝制，100个/包 |  | 包 | 6 |  |
| 17 | 2号线 | 6401010003 | 外六角头法兰自攻螺钉 |  | ISO 10509-1992，M3.5*18mm，配钻尾，镀锌 |  | 个 | 1500 |  |
| 18 | 2号线 | 6401010004 | 外六角头法兰自攻螺钉 |  | ISO 10509-1992，M4.2*38mm，配钻尾，镀锌 |  | 个 | 1500 |  |
| 19 | 1号线 | 6401010005 | 十字槽沉头螺钉 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | GB/T 819-1985，M5*14mm，304不锈钢A2-70 |  | 个 | 200 |  |
| 20 | 1号线 | 6401010007 | 十字槽沉头螺钉 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | GB/T 819-1985，M5*20mm，304不锈钢A2-70 |  | 个 | 200 |  |
| 21 | 1号线 | 6401010009 | 十字槽沉头螺钉 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | 4.8级 GB/T 819.1-2016，M5*25mm，碳钢 |  | 个 | 200 |  |
| 22 | 1号线 | 6401010010 | 十字槽沉头自攻螺钉 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | GB/T 846-1985，M4*10mm，304不锈钢A2-70 |  | 个 | 200 |  |
| 23 | 1号线 | 6401010013 | 十字槽沉头自攻螺钉 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | GB/T 846-1985，M4*20mm，304不锈钢A2-70 |  | 个 | 200 |  |
| 24 | 1号线 | 6401010015 | 十字槽沉头自攻螺钉 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | GB/T 846-1985，M4*32mm，304不锈钢A2-70 |  | 个 | 200 |  |
| 25 | 2号线 | 6401010015 | 十字槽沉头自攻螺钉 |  | GB/T 846-1985，M4*32mm，304不锈钢A2-70 |  | 个 | 1500 |  |
| 26 | 1号线 | 6401010016 | 十字槽沉头自攻螺钉 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | GB/T 846-1985，M5*10mm，304不锈钢A2-70 |  | 个 | 200 |  |
| 27 | 1号线 | 6401010018 | 十字槽沉头自攻螺钉 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | GB/T 846-1985，M5*18mm，304不锈钢A2-70 |  | 个 | 200 |  |
| 28 | 1号线 | 6401010020 | 十字槽沉头自攻螺钉 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | GB/T 846-1985，M5*25mm，304不锈钢A2-70 |  | 个 | 200 |  |
| 29 | 1号线 | 6401010027 | 六角头带介钻尾自攻钉 | 佰瑞特、捷诺立、劲功 | GB/T 15856.5-2002，M4.2*13mm，304不锈钢 |  | 颗 | 200 |  |
| 30 | 1号线 | 6401010028 | 六角头带介钻尾自攻钉 | 佰瑞特、捷诺立、劲功 | GB/T 15856.5-2002，M4.2*25mm，304不锈钢 |  | 颗 | 200 |  |
| 31 | 1号线 | 6401010035 | 水泥钉 | 正泰、金环宇、希辉 | 通用类;2.0*30mm，直纹，1kg/盒 |  | 盒 | 2 |  |
| 32 | 2号线 | 6401010035 | 水泥钉 | 正泰、金环宇、希辉 | 通用类;2.0*30mm，直纹，1kg/盒 |  | 盒 | 17 |  |
| 33 | 2号线 | 6401010046 | 自攻钉 |  | M4×12mm，304不锈钢 |  | 个 | 900 |  |
| 34 | 2号线 | 6401020022 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M6*50，304不锈钢 |  | 个 | 50 |  |
| 35 | 2号线 | 6401020023 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M6*80，304不锈钢 |  | 个 | 30 |  |
| 36 | 2号线 | 6401020024 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M8*100，304不锈钢 |  | 个 | 30 |  |
| 37 | 1号线 | 6401020025 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M10*70，304不锈钢 |  | 个 | 200 |  |
| 38 | 2号线 | 6401020025 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M10*70，304不锈钢 |  | 个 | 30 |  |
| 39 | 2号线 | 6401020026 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、冰禹、固万基 | M10*80，304不锈钢 |  | 个 | 50 |  |
| 40 | 2号线 | 6401020027 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M10*100，304不锈钢 |  | 个 | 30 |  |
| 41 | 2号线 | 6401020028 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M10*120，304不锈钢 |  | 个 | 30 |  |
| 42 | 2号线 | 6401020029 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M12*80，304不锈钢 |  | 个 | 30 |  |
| 43 | 2号线 | 6401020030 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M12*110，304不锈钢 |  | 个 | 30 |  |
| 44 | 2号线 | 6401020031 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M16*150，304不锈钢 |  | 个 | 30 |  |
| 45 | 1号线 | 6401020052 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M16*130，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 46 | 2号线 | 6401020052 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M16*130，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 47 | 1号线 | 6401020053 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*65，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 48 | 2号线 | 6401020053 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*65，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 49 | 1号线 | 6401020054 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*75，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 50 | 2号线 | 6401020054 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*75，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 51 | 1号线 | 6401020055 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*90，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 52 | 2号线 | 6401020055 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*90，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 53 | 1号线 | 6401020056 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*110，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 54 | 2号线 | 6401020056 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*110，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 55 | 1号线 | 6401020057 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*140，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 56 | 2号线 | 6401020057 | 12.9级内六角螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M20*140，碳钢，圆柱头，全牙 |  | 个 | 10 |  |
| 57 | 2号线 | 6401020067 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、冰禹、固万基 | 通用类;M6*60mm，JB/ZQ4763，碳钢螺栓，8.8级，表面无需发黑处理 |  | 个 | 20 |  |
| 58 | 2号线 | 6401020068 | 六角螺栓 | 佰瑞特、冰禹、固万基 | 选型类;GB/T5783-2000 M10×20，A3C，8.8 |  | 个 | 20 |  |
| 59 | 2号线 | 6401020069 | 六角螺栓 | 佰瑞特、冰禹、固万基 | 选型类;M8*30，GB/T5783-2000，8.8，达克罗（DAC）防腐处理 |  | 个 | 12 |  |
| 60 | 2号线 | 6401020070 | 内六角圆柱头螺钉 | 佰瑞特、冰禹、固万基 | 选型类;M6*16，GB/T70.1-2000，材质：A2-70，表面不做特殊处理 |  | 个 | 9 |  |
| 61 | 2号线 | 6401020071 | 内六角螺钉 | 佰瑞特、冰禹、固万基 | 选型类;ISO 4762-1997 M10*20 A2-70 |  | 个 | 15 |  |
| 62 | 1号线 | 6401020078 | 十字螺丝 |  | 304不锈钢M2*7/100枚包 |  | 包 | 3 |  |
| 63 | 2号线 | 6401020078 | 十字螺丝 |  | 304不锈钢M2*7/100枚包 |  | 包 | 2 |  |
| 64 | 1号线 | 6401020079 | T型带齿螺栓 | 慧鱼/喜利得/上海达利 | M12*50 | 带齿，预埋槽道使用，单向旋转安装，8.8碳钢材料，一级热镀锌，螺纹长度100mm，配套一平垫，一弹垫，两个螺母。 | 套 | 50 |  |
| 65 | 2号线 | 6401020079 | T型带齿螺栓 | 慧鱼/喜利得/上海达利 | M12*50 | 带齿，预埋槽道使用，单向旋转安装，8.8碳钢材料，一级热镀锌，螺纹长度100mm，配套一平垫，一弹垫，两个螺母。 | 套 | 100 |  |
| 66 | 1号线 | 6401020082 | T型带齿螺栓 | 慧鱼/喜利得/上海达利 | M12*100 | 带齿，预埋槽道使用，单向旋转安装，8.8碳钢材料，一级热镀锌，螺纹长度100mm，配套一平垫，一弹垫，两个螺母。 | 套 | 50 |  |
| 67 | 2号线 | 6401020082 | T型带齿螺栓 | 慧鱼/喜利得/上海达利 | M12*100 | 带齿，预埋槽道使用，单向旋转安装，8.8碳钢材料，一级热镀锌，螺纹长度100mm，配套一平垫，一弹垫，两个螺母。 | 套 | 100 |  |
| 68 | 2号线 | 6401030001 | 1型六角螺母 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | GB/T6170-2000 M12，材质：12Cr18Ni9 |  | 个 | 50 |  |
| 69 | 2号线 | 6401030003 | C级六角螺母 | 佰瑞特、冰禹、固万基 | GB/T41-2000 M16，材质：Q235A，一级镀锌 |  | 个 | 50 |  |
| 70 | 1号线 | 6401030010 | 镀鉻铜螺母 | 佰瑞特、集帆、固万基 | 通用类;M4，GB/T41-1986，镀铬铜，信号专用 |  | 个 | 5 |  |
| 71 | 2号线 | 6401030010 | 镀鉻铜螺母 | 佰瑞特、集帆、固万基 | 通用类;M4，GB/T41-1986，镀铬铜，信号专用 |  | 个 | 50 |  |
| 72 | 1号线 | 6401030011 | 镀鉻铜螺母 | 佰瑞特、集帆、固万基 | 通用类;M5，GB/T41-1986-5级，镀铬铜，信号专用 |  | 个 | 5 |  |
| 73 | 2号线 | 6401030011 | 镀鉻铜螺母 | 佰瑞特、集帆、固万基 | 通用类;M5，GB/T41-1986-5级，镀铬铜，信号专用 |  | 个 | 50 |  |
| 74 | 1号线 | 6401030012 | 镀鉻铜螺母 | 佰瑞特、集帆、固万基 | 通用类;M6，GB/T41-1986-5级，镀铬铜，信号专用 |  | 个 | 5 |  |
| 75 | 2号线 | 6401030012 | 镀鉻铜螺母 | 佰瑞特、集帆、固万基 | 通用类;M6，GB/T41-1986-5级，镀铬铜，信号专用 |  | 个 | 50 |  |
| 76 | 2号线 | 6401030013 | 六角螺母 | 佰瑞特、冰禹、固万基 | 选型类;M6，不锈钢A4-70，GB/T6170-2000 |  | 个 | 50 |  |
| 77 | 2号线 | 6401030014 | 六角螺母 | 佰瑞特、冰禹、固万基 | 选型类;M8，不锈钢A2-70，GB/T6170-2000 |  | 个 | 50 |  |
| 78 | 1号线 | 6401030020 | 不锈钢螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M12 | GBT/T6170-2000,12Cr18Ni9，厚度12mm，六角对边18mm | 个 | 200 |  |
| 79 | 2号线 | 6401030020 | 不锈钢螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M12 | GBT/T6170-2000,12Cr18Ni9，厚度12mm，六角对边18mm | 个 | 100 |  |
| 80 | 1号线 | 6401030025 | 不锈钢螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M10 | GBT/T6170-2000,12Cr18Ni9，厚度10mm，六角对边16mm | 个 | 100 |  |
| 81 | 2号线 | 6401030025 | 不锈钢螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M10 | GBT/T6170-2000,12Cr18Ni9，厚度10mm，六角对边16mm | 个 | 100 |  |
| 82 | 2号线 | 6401030026 | 热镀锌螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M16 | 碳钢8.8级，等级A级，1级镀锌，六角对边24mm | 个 | 100 |  |
| 83 | 1号线 | 6401030027 | 不锈钢螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M16 | GBT/T6170-2000,12Cr18Ni9，厚度16mm，六角对边24mm | 个 | 200 |  |
| 84 | 2号线 | 6401030027 | 不锈钢螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M16 | GBT/T6170-2000,12Cr18Ni9，厚度16mm，六角对边24mm | 个 | 100 |  |
| 85 | 1号线 | 6401030030 | 304尼龙防松螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M12 | GBT/T6170-2000,12Cr18Ni9，厚度16mm，六角对边24mm | 个 | 100 |  |
| 86 | 2号线 | 6401030030 | 304尼龙防松螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M12 | GBT/T6170-2000,12Cr18Ni9，厚度16mm，六角对边24mm | 个 | 100 |  |
| 87 | 2号线 | 6401030031 | 热镀锌螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M12 | 碳钢8.8级，等级A级，1级镀锌，六角对边18mm | 个 | 100 |  |
| 88 | 1号线 | 6401030032 | 热镀锌螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M20 | 碳钢8.8级，等级A级，1级镀锌 | 个 | 100 |  |
| 89 | 2号线 | 6401030032 | 热镀锌螺母 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M20 | 碳钢8.8级，等级A级，1级镀锌 | 个 | 100 |  |
| 90 | 2号线 | 6401050001 | C级平垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | GB/T95-2002 M16，材质：Q235A，一级镀锌 |  | 个 | 50 |  |
| 91 | 2号线 | 6401050002 | C级平垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | GB/T95-2002 M20，材质：Q235A，一级镀锌 |  | 个 | 50 |  |
| 92 | 2号线 | 6401050004 | 标准型弹簧垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | GB/T93-1987 M20，材质：12Cr18Ni9 |  | 个 | 50 |  |
| 93 | 2号线 | 6401050014 | 平垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 选型类;M8，不锈钢，DIN125，B型，A2 |  | 个 | 50 |  |
| 94 | 2号线 | 6401050015 | 平垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 选型类;M10，不锈钢，GB97.1 |  | 个 | 50 |  |
| 95 | 2号线 | 6401050016 | 平垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 选型类;M6，不锈钢，DIN125，B型，A2 |  | 个 | 50 |  |
| 96 | 2号线 | 6401050017 | 平垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 选型类;DIN125 M6 A4-80，B型，200HV |  | 个 | 50 |  |
| 97 | 2号线 | 6401050018 | 平垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 选型类;M8，GB96-85，SUS304 |  | 个 | 50 |  |
| 98 | 2号线 | 6401050019 | 弹簧垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 选型类;M8，GB93-87，SUS304 |  | 个 | 50 |  |
| 99 | 2号线 | 6401050020 | 弹簧垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 通用类;M14;不锈钢，GB93 |  | 个 | 50 |  |
| 100 | 1号线 | 6401050021 | 不锈钢弹垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M10 | GBT/T93-1987,12Cr18Ni9 | 个 | 100 |  |
| 101 | 2号线 | 6401050021 | 不锈钢弹垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M10 | GBT/T93-1987,12Cr18Ni9 | 个 | 150 |  |
| 102 | 2号线 | 6401050022 | 弹簧垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 选型类;M12，不锈钢，GB93 |  | 个 | 50 |  |
| 103 | 2号线 | 6401050023 | 弹簧垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 通用类;M6;不锈钢，GB93 |  | 个 | 50 |  |
| 104 | 2号线 | 6401050024 | 弹簧垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 通用类;M30;不锈钢，GB93 |  | 个 | 50 |  |
| 105 | 2号线 | 6401050025 | 弹簧垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 通用类;M18，GB93，不锈钢 |  | 个 | 50 |  |
| 106 | 2号线 | 6401050026 | 弹簧垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 通用类;M5，材质321，表面不做特殊处理，符合GB93-1987要求 |  | 个 | 50 |  |
| 107 | 2号线 | 6401050027 | 平垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 通用类;M4，镀鉻铜，信号专用，GB97.1-2002 A级 |  | 个 | 50 |  |
| 108 | 2号线 | 6401050028 | 平垫圈 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 通用类;M5;GB93，碳钢镀锌 |  | 个 | 50 |  |
| 109 | 1号线 | 6401050033 | 不锈钢弹垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M12 | GBT/T93-1987,12Cr18Ni9 | 个 | 200 |  |
| 110 | 2号线 | 6401050033 | 不锈钢弹垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M12 | GBT/T93-1987,12Cr18Ni9 | 个 | 100 |  |
| 111 | 2号线 | 6401050035 | 弹簧垫圈 |  | M20，DIN127，B型/标准型，弹簧钢，表面处理A2K，做好防腐即可，无特殊要求 |  | 个 | 50 |  |
| 112 | 1号线 | 6401050040 | 不锈钢平垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M10 | GBT/T97.1-2002 12Cr18Ni9 | 个 | 100 |  |
| 113 | 2号线 | 6401050040 | 不锈钢平垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M10 | GBT/T97.1-2002 12Cr18Ni9 | 个 | 100 |  |
| 114 | 1号线 | 6401050041 | 不锈钢平垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M12 | GBT/T97.1-2002,12Cr18Ni9 | 个 | 200 |  |
| 115 | 2号线 | 6401050041 | 不锈钢平垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M12 | GBT/T97.1-2002,12Cr18Ni9 | 个 | 100 |  |
| 116 | 1号线 | 6401050045 | 不锈钢平垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M16 | GBT/T97.1-2002,12Cr18Ni9 | 个 | 200 |  |
| 117 | 2号线 | 6401050045 | 不锈钢平垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M16 | GBT/T97.1-2002,12Cr18Ni9 | 个 | 100 |  |
| 118 | 1号线 | 6401050046 | 不锈钢弹垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M16 | GBT/T93-1987,12Cr18Ni9 | 个 | 200 |  |
| 119 | 2号线 | 6401050046 | 不锈钢弹垫 | 河北勃发/石家庄铁成/凯达铁建 | M16 | GBT/T93-1987,12Cr18Ni9 | 个 | 100 |  |
| 120 | 1号线 | 6401070009 | 开口销 | 普力特、科脉、华人 | 4*50mm，GB91-2000，Q235A，蓝白锌 |  | 个 | 150 |  |
| 121 | 2号线 | 6401070009 | 开口销 | 普力特、科脉、华人 | 选型类;4*50mm，GB91-2000，Q235A，蓝白锌 |  | 个 | 150 |  |
| 122 | 1号线 | 6401070010 | 开口销 | 普力特、科脉、华人 | M3.2*50mm;GB91-2000，不锈钢 |  | 个 | 150 |  |
| 123 | 2号线 | 6401070010 | 开口销 | 普力特、科脉、华人 | 通用类;M3.2*50mm;GB91-2000，不锈钢 |  | 个 | 150 |  |
| 124 | 1号线 | 6401070011 | 开口销 | 普力特、科脉、华人 | M2*50，GB91，铁质镀锌 |  | 个 | 150 |  |
| 125 | 2号线 | 6401070011 | 开口销 | 普力特、科脉、华人 | 通用类;M2*50，GB91，铁质镀锌 |  | 个 | 150 |  |
| 126 | 1号线 | 6401070015 | 开口销 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | 5×35，12Cr18Ni9 | GB/T91-2000 | 个 | 200 |  |
| 127 | 2号线 | 6401070015 | 开口销 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | 5×35，12Cr18Ni9 | GB/T91-2000 | 个 | 200 |  |
| 128 | 1号线 | 6401070016 | 开口销 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | 3×25，12Cr18Ni9 | GB/T91-2000 | 个 | 200 |  |
| 129 | 2号线 | 6401070016 | 开口销 | 海蒂诗、佰瑞特、捷诺立 | 3×25，12Cr18Ni9 | GB/T91-2000 | 个 | 200 |  |
| 130 |  | 6602080030 | 铲刀 | 锴达、保拉、宝工 | 平头长73MM，总长185MM |  | 把 | 15 |  |
| 131 | 1号线 | 6602990021 | 信号锁（电动转辙机） | 鲁保、四方瑞邦、苏识 | 内三角铁路信号锁 尺寸：38mm*40mm |  | 把 | 70 |  |
| 132 | 2号线 | 6602990021 | 信号锁（电动转辙机） | 鲁保、四方瑞邦、苏识 | 内三角铁路信号锁 尺寸：38mm*40mm |  | 把 | 100 |  |
| 133 | 1号线 | 7103010002 | 松香 | 保拉、锐能、史丹利 | 约40克/块 |  | 块 | 3 |  |
| 134 | 2号线 | 7103010002 | 松香 | 保拉、锐能、史丹利 | 约40克/块 |  | 块 | 16 |  |
| 135 | 1号线 | 7201010002 | 镀锌铁皮 |  | 厚0.5mm*1.2m*2m |  | ㎡ | 30 |  |
| 136 | 1号线 | 7201030001 | 镀锌铁丝 | 捷诺立、 海斯迪克、 芙娜芬 | 14#，Φ2mm |  | 千克 | 20 |  |
| 137 | 2号线 | 7201030001 | 镀锌铁丝 | 捷诺立、 海斯迪克、 芙娜芬 | 14#，Φ2mm |  | 千克 | 20 |  |
| 138 | 1号线 | 7201030003 | 镀锌铁丝 | 捷诺立、 海斯迪克、 芙娜芬 | 8#，Φ4mm |  | 千克 | 20 |  |
| 139 | 1号线 | 7201030004 | 镀锌铁丝 | 捷诺立、海斯迪克、芙娜芬 | 16#；Φ1.6mm |  | 卷 | 22 |  |
| 140 | 2号线 | 7201030004 | 镀锌铁丝 | 捷诺立、 海斯迪克、 芙娜芬 | 16#；Φ1.6mm |  | 千克(kg) | 50 |  |
| 141 | 1号线 | 7201030007 | 镀锌铁丝 | 捷诺立、 海斯迪克、 芙娜芬 | 18#；Φ1.2mm |  | 千克 | 51 |  |
| 142 | 2号线 | 7201030007 | 镀锌铁丝 | 捷诺立、 海斯迪克、 芙娜芬 | 18#；Φ1.2mm |  | 千克 | 10 |  |
| 143 | 1号线 | 7201030009 | 包胶扎丝 | 开图、 宜工、仕达 | Φ0.55mm，外塑胶，内铁丝，黑色，100m/卷 |  | 卷 | 10 |  |
| 144 | 2号线 | 7201030009 | 包胶扎丝 | 开图、 宜工、仕达 | Φ0.55mm，外塑胶，内铁丝，黑色，100m/卷 |  | 卷 | 10 |  |
| 145 | 1号线 | 7201030011 | 扎丝 | 开图、 宜工、仕达 | 通用类;φ0.5mm*300mm，铁丝，外层浸塑或包胶，圆形 |  | 千克(kg) | 2 |  |
| 146 | 2号线 | 7201030011 | 扎丝 | 开图、 宜工、仕达 | 通用类;φ0.5mm*300mm，铁丝，外层浸塑或包胶，圆形 |  | 千克(kg) | 6 |  |
| 147 | 1号线 | 7202060001 | 铅封线 | 伊莱科 、泰鹏、别索 | 双股铜线 |  | 米 | 15 |  |
| 148 | 2号线 | 7202060001 | 铅封线 | 伊莱科 、泰鹏、别索 | 双股铜线 |  | 米 | 30 |  |
| 149 | 1号线 | 7202990001 | 铅封粒 | 伊莱科 、泰鹏、别索 | 8*4mm，600粒/kg |  | 千克 | 1 |  |
| 150 | 2号线 | 7202990001 | 铅封粒 | 伊莱科 、泰鹏、别索 | 8*4mm，600粒/kg |  | 千克 | 0.6 |  |
| 151 | 2号线 | 7203990003 | 铁链锁 | 捷诺立、 海斯迪克、 芙娜芬 | 不锈钢材质，链条粗10mm，长度90cm ，自带锁 |  | 个 | 62 |  |
| 152 | 1号线 | 7203990014 | D型防盗钥匙扣 | 安索、开拓者、挺进者 | 长60mm，下面宽20mm，上面宽28mm，钢直径6mm，开口直径8mm，卡扣处带旋转螺丝固定 |  | 个 | 132 |  |
| 153 | 2号线 | 7203990014 | D型防盗钥匙扣 | 安索、开拓者、挺进者 | 长60mm，下面宽20mm，上面宽28mm，钢直径6mm，开口直径8mm，卡扣处带旋转螺丝固定 |  | 个 | 114 |  |
| 154 | 1号线 | 7203990017 | 不锈钢链条 | 佰瑞特、捷诺立、劲功 | 粗12mm，304不锈钢 |  | m | 50 |  |
| 155 | 1号线 | 7204010013 | 钥匙编号牌 |  |  | 金属号码牌 桑拿钥匙寄存游泳存车浴室数字编号牌 蓝色铝铁号码牌 001-064 | 个 | 124 |  |
| 156 | 1号线 | 7204990003 | 钢直槽 | 定制 | 直槽，宽200mm，长2000mm，深50mm，折边边宽70mm,厚0.5mm | 304不锈钢，漏斗接30mm管样式需业主确认 | 个 | 4 |  |
| 157 | 1号线 | 7204990004 | 钢直槽 | 定制 | 直槽，宽350mm，长2000mm，深50mm，折边边宽70mm,厚0.5mm | 304不锈钢，漏斗接30mm管样式需业主确认 | 个 | 4 |  |
| 158 | 1号线 | 7204990005 | 钢直槽 | 定制 | 直槽，宽250mm，长1000mm，深50mm，折边边宽70mm,厚0.5mm | 304不锈钢，漏斗接30mm管样式需业主确认 | 个 | 10 |  |
| 159 | 1号线 | 7301020016 | 电缆清洁纸 | 枯荣、宝利欧、金栢利 | [选型类;6*6寸/片，100片/包] |  | 包 | 12 |  |
| 160 | 1号线 | 7301070014 | 酒精棉片 | 海诺、欧洁、稳健 | 一次性，50片/盒] |  | 盒 | 52 |  |
| 161 | 2号线 | 7301070014 | 酒精棉片 | 海诺、欧洁、稳健 | 50片/盒 | 一次性 | 盒 | 52 |  |
| 162 | 1号线 | 7401020001 | 铜球阀 | 浙江省玉环双红旗阀门有限公司、山东逸都环保科技有限公司、北新建材 集团有限公司 | DN50（2寸） | 与管片注浆孔配套 | 个 | 10 |  |
| 163 | 2号线 | 7401030013 | PVC排水弯头 |  | 45°，D50mm |  | 个 | 6 |  |
| 164 | 2号线 | 7401030014 | PVC排水弯头 |  | 45°，D110mm |  | 个 | 6 |  |
| 165 | 1号线 | 7401030015 | PVC排水弯头 |  | 90°，D50mm |  | 个 | 200 |  |
| 166 | 2号线 | 7401030015 | PVC排水弯头 |  | 90°，D50mm |  | 个 | 6 |  |
| 167 | 1号线 | 7401030059 | PVC-U排水正三通 |  | D50mm |  | 个 | 20 |  |
| 168 | 2号线 | 7401030065 | PVC-U排水等径斜三通 |  | 45°，D50mm |  | 个 | 3 |  |
| 169 | 2号线 | 7401030067 | PVC-U排水等径斜三通 |  | 45°，D110mm |  | 个 | 3 |  |
| 170 | 2号线 | 7401030068 | PVC异径斜三通 |  | 45°，D110mm*50mm |  | 个 | 3 |  |
| 171 | 1号线 | 7401030089 | PVC排水直通 |  | D50mm |  | 个 | 100 |  |
| 172 | 2号线 | 7401030089 | PVC排水直通 |  | D50mm |  | 个 | 6 |  |
| 173 | 2号线 | 7401030091 | PVC排水直通 |  | D110mm |  | 个 | 6 |  |
| 174 | 1号线 | 7402030012 | 石材切割片 | 世达、史丹利、蓝点 | 41毫米 125mm切割片/90°；36毫米 115mm切割片/90° |  | 片 | 10 |  |
| 175 | 1号线 | 7402030014 | 切割片 | 世达/史丹利/钢盾 | 2件套备用切割刀片6.2x18MM, 6.2x22MM | 世达割管刀用，世达97312 | 套 | 5 |  |
| 176 | 2号线 | 7402060002 | 角磨片 | 世达、史丹利、蓝点 | Φ100mm*厚1.2mm*内径16mm |  | 片 | 15 |  |
| 177 | 2号线 | 7402060003 | 角磨片 | 世达、史丹利、蓝点 | Φ100mm*厚6mm*内径16mm |  | 片 | 15 |  |
| 178 | 1号线 | 7402060011 | 砂轮片 | 博世、保赐利、 固特威 | Φ125mm，厚1.0mm*内径22.23mm |  | 个 | 200 |  |
| 179 | 1号线 | 7402990002 | 高压注浆机牛油灌注头 | HL、狄陌、SWIFT | 抗压＞10000PSI，四爪式快速接头 |  | 个 | 20 |  |
| 180 | 2号线 | 7402990002 | 高压注浆机牛油灌注头 | HL、狄陌、SWIFT | 抗压＞10000PSI，四爪式快速接头 |  | 个 | 40 |  |
| 181 | 2号线 | 7402990006 | 高压堵漏止水针头 | 舒特浦、狄陌、SWIFT | A-10 |  | 支 | 200 |  |
| 182 | 1号线 | 7402990007 | 高压堵漏止水针头 | 舒特浦、狄陌、SWIFT | A-15 |  | 支 | 200 |  |
| 183 | 2号线 | 7402990007 | 高压堵漏止水针头 | 舒特浦、狄陌、SWIFT | A-15 |  | 支 | 200 |  |
| 184 | 1号线 | 7402990008 | 结构胶枪胶嘴 | 恒易达、巧艺、五优家家 | 通用型，内径15mm | 塑料材质 | 个 | 200 |  |
| 185 | 2号线 | 7402990008 | 结构胶枪胶嘴 | 恒易达、巧艺、五优家家 | 通用型，内径15mm | 塑料材质 | 个 | 200 |  |
| 186 | 1号线 | 7403020016 | 灰麻花岗岩 （光面、毛面） | 汉市万山石材有限公司、上海新塔星石材发展有限公司、福建泉州南星大理石有限公司 | 600*900*25mm，其他规格 | 1.对石材六面进行专用防护剂（防护剂采用有机氟碳树脂类）防护处理； 2.石材颜色和样式需经业主确认。 | ㎡ | 10 |  |
| 187 | 1号线 | 7403020017 | 灰麻花岗岩踏步板毛面 | 汉市万山石材有限公司、上海新塔星石材发展有限公司、福建泉州南星大理石有限公司 | 310*1200*25mm石材需刻防滑槽 | 1.对石材六面进行专用防护剂（防护剂采用有机氟碳树脂类）防护处理； 2.石材颜色和样式需经业主确认。 | ㎡ | 10 |  |
| 188 | 1号线 | 7403020018 | 白麻花岗岩 （光面、毛面） | 汉市万山石材有限公司、上海新塔星石材发展有限公司、福建泉州南星大理石有限公司 | 600*900*25mm，其他规格 | 1.对石材六面进行专用防护剂防护处理； 2.石材颜色和样式需经业主确认。 | ㎡ | 20 |  |
| 189 | 1号线 | 7403020019 | 白麻花岗岩踏步光面 | 汉市万山石材有限公司、上海新塔星石材发展有限公司、福建泉州南星大理石有限公司 | 310*1200*25mm石材需刻防滑槽 | 1.对石材六面进行专用防护剂（防护剂采用有机氟碳树脂类）防护处理； 2.石材颜色和样式需经业主确认。 | ㎡ | 10 |  |
| 190 | 1号线 | 7403020020 | 白麻花岗岩踏步毛面（含立板） | 汉市万山石材有限公司、上海新塔星石材发展有限公司、福建泉州南星大理石有限公司 | 350*1200*25mm石材需刻防滑槽 | 1.对石材六面进行专用防护剂（防护剂采用有机氟碳树脂类）防护处理； 2.石材颜色和样式需经业主确认。 | ㎡ | 10 |  |
| 191 | 1号线 | 7403020021 | 出入口通道内用坡道拉槽白麻花岗岩 | 汉市万山石材有限公司、上海新塔星石材发展有限公司、福建泉州南星大理石有限公司 | 900*1200*25mm，其他规格，含背栓 | 1.对石材六面进行专用防护剂（防护剂采用有机氟碳树脂类）防护处理； 2.石材颜色和样式需经业主确认。 | ㎡ | 10 |  |
| 192 | 1号线 | 7403020022 | 白麻花岗岩 （光面、毛面） | 汉市万山石材有限公司、上海新塔星石材发展有限公司、福建泉州南星大理石有限公司 | 600*900*25mm，石材需开孔，开孔直径φ160mm地面，开孔位置业主确认 | 1.对石材六面和开孔面进行专用防护剂（防护剂采用有机氟碳树脂类）防护处理； 2.石材颜色和样式需经业主确认。 | ㎡ | 10 |  |
| 193 | 2号线 | 7403040001 | 聚合物水泥防水砂浆 | 房屋医生、大禹神工、雨虹防水 | 5kg/桶 |  | 桶 | 3 |  |
| 194 | 1号线 | 7403040003 | 水泥 | 华润、南方、海螺 | P.O 32.5R，50kg/包 |  | 包 | 2 |  |
| 195 | 1号线 | 7403060001 | 铜挂锁 |  | 薄型长梁，锁体尺寸30mm*74mm，锁柱高度50mm，杆粗4mm，内宽17mm |  | 个 | 40 |  |
| 196 | 2号线 | 7403060001 | 铜挂锁 | 三环、雨花泽、极立耐 | 薄型长梁，锁体尺寸30mm*74mm，锁柱高度50mm，杆粗4mm，内宽17mm |  | 个 | 40 |  |
| 197 | 1号线 | 7403080008 | 堵漏胶带 |  | 10cm*5m，高分子丁基胶+pet铝模基面 |  | 卷 | 20 |  |
| 198 | 2号线 | 7403080008 | 堵漏胶带 |  | 10cm*5m，高分子丁基胶+pet铝模基面 |  | 卷 | 20 |  |
| 199 | 1号线 | 7403990020 | 防静电地板 | 常州波鼎、湖北世纪联宇、沈阳沈飞 | 600mm×600mm | 采购时可提供参考照片或实物样品 | 块 | 20 |  |
| 200 | 1号线 | 7403990021 | 防静电地板支架 | 江西巨汇、嘉叶、汇迈 | 600mm×600mm | 需包含横撑、螺丝配件，采购时可提供参考照片或实物样品 | 套 | 20 |  |
| 201 | 1号线 | 7403990055 | 散热通风板 | 常州波鼎、湖北世纪联宇、沈阳沈飞 | 陶瓷型防静电散热通风地板、600mm×600mm | 样式需业主确认 | 块 | 30 |  |
| 202 | 1号线 | 7501010003 | 热缩管 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | Ф2.0mm |  | 米 | 30 |  |
| 203 | 2号线 | 7501010003 | 热缩管 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | Ф2.0mm |  | 米 | 20 |  |
| 204 | 2号线 | 7501010006 | 热缩管 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | Ф5.0mm |  | 米 | 55 |  |
| 205 | 1号线 | 7501010006 | 热缩管 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | Ф5.0mm |  | 米 | 60 |  |
| 206 | 2号线 | 7501010017 | 蛇皮水管 |  | 4分，PVC环保材质，高强度纤维网，温度：-10℃--65℃；压力：0.3Mpa--0.6Mpa。 |  | 米 | 450 |  |
| 207 | 1号线 | 7501010018 | 蛇皮水管 |  | 6分，PVC环保材质，高强度纤维网，温度：-10℃--65℃；压力：0.3Mpa--0.6Mpa。 |  | 米 | 50 |  |
| 208 | 2号线 | 7501010018 | 蛇皮水管 |  | 6分，PVC环保材质，高强度纤维网，温度：-10℃--65℃；压力：0.3Mpa--0.6Mpa。 |  | 米 | 500 |  |
| 209 | 2号线 | 7501010028 | 橡胶密封垫圈 |  | DN50 | 用于阀门管件连接处 | 个 | 30 |  |
| 210 | 2号线 | 7501010029 | 橡胶密封垫圈 |  | DN65 | 用于阀门管件连接处 | 个 | 30 |  |
| 211 | 2号线 | 7501010030 | 橡胶密封垫圈 |  | DN80 | 用于阀门管件连接处 | 个 | 30 |  |
| 212 | 2号线 | 7501010031 | 橡胶密封垫圈 |  | DN100 | 用于阀门管件连接处 | 个 | 15 |  |
| 213 | 2号线 | 7501010032 | 橡胶密封垫圈 |  | DN150 | 用于阀门管件连接处 | 个 | 15 |  |
| 214 | 2号线 | 7501010033 | 橡胶密封垫圈 |  | DN200 | 用于阀门管件连接处 | 个 | 15 |  |
| 215 | 2号线 | 7501010041 | 电缆热收缩管 | ZJXED、XSLANG、宗意 | 通用类;φ10mm，黑色，聚酯热缩管，具有耐热性、电绝缘性能，50m/盘 |  | 盘 | 6 |  |
| 216 | 2号线 | 7501010042 | 电缆热收缩管 | ZJXED、XSLANG、宗意 | 通用类;φ16mm，黑色，聚酯热缩管，具有耐热性、电绝缘性能，100m/盘 |  | 盘 | 6 |  |
| 217 | 2号线 | 7501010043 | 电缆热收缩管 | ZJXED、XSLANG、宗意 | 通用类;φ32mm，黑色，聚酯热缩管，具有耐热性、电绝缘性能，25m/盘 |  | 盘 | 6 |  |
| 218 | 1号线 | 7501010044 | 热缩套管 | 伊莱科、佐佑众工、高湘高 | 通用类;内径18mm，黑色绝缘耐热125度，100m/卷 |  | 卷 | 1 |  |
| 219 | 2号线 | 7501010044 | 热缩套管 | 伊莱科、佐佑众工、高湘高 | 通用类;内径18mm，黑色绝缘耐热125度，100m/卷 |  | 卷 | 7 |  |
| 220 | 1号线 | 7501010045 | 热缩套管 | 伊莱科、佐佑众工、高湘高 | 通用类;内径6mm，黑色绝缘耐热125度，100m/卷 |  | 卷 | 3 |  |
| 221 | 2号线 | 7501010045 | 热缩套管 | 伊莱科、佐佑众工、高湘高 | 通用类;内径6mm，黑色绝缘耐热125度，100m/卷 |  | 卷 | 7 |  |
| 222 | 1号线 | 7501010046 | 光缆接续热熔管 | 通信汪、海乐、博扬 | [通用类;热熔管单芯热缩套长度6mm，适用于祼光纤纤芯熔接对接，单钢丝6CM皮线热缩管;100个/包] |  | 包 | 120 |  |
| 223 | 2号线 | 7501010046 | 光缆接续热熔管 | 通信汪、海乐、博扬 | [通用类;热熔管单芯热缩套长度6mm，适用于祼光纤纤芯熔接对接，单钢丝6CM皮线热缩管;100个/包] |  | 包 | 5 |  |
| 224 | 1号线 | 7501010049 | 卡扣式硅橡胶绝缘护套管 | 沃尔兴 VOLSUN/TEMPGUARD/河北力东 | 护套管规格Ф20 ，管壁厚度2.0±0.3mm，耐电强度10KV，红色 | 优质硅橡胶材料，耐侯性极佳，机械性能高，具有憎水性及憎水性迁移等特点，耐高低温性 能极其优异，可在-50℃～+150℃条件下连续使用 | 米 | 600 |  |
| 225 | 1号线 | 7501990001 | 橡皮筋 | 得力、晨光、睿识 | 粗细1.5mm,直径4cm |  | 千克 | 40 |  |
| 226 | 2号线 | 7501990001 | 橡皮筋 | 得力，晨光，睿识 | 粗细1.5mm，直径4cm |  | 千克 | 28 |  |
| 227 | 1号线 | 7501990006 | 箱盒防水帽 | 扬州长城、河北南皮、济宁鼎东 | HF-7箱盒使用 |  | 个 | 80 |  |
| 228 | 2号线 | 7501990006 | 箱盒防水帽 | 扬州长城、河北南皮、济宁鼎东 | HF-7箱盒使用 |  | 个 | 84 |  |
| 229 | 2号线 | 7502070001 | 水泥桶 | 泰鹏、嘉际、乐誉 | 牛筋灰桶，口直径31-35cm，高度15-17cm，底直径21-25cm，带柄 |  | 个 | 10 |  |
| 230 | 2号线 | 7502070009 | 塑料水桶 | 稻草熊、顺美、龙士达 | 颜色：红色，容量：25L，加厚塑桶，内外光滑、强度好、耐冲击、耐腐蚀 |  | 个 | 44 |  |
| 231 | 1号线 | 7502990018 | 物资标识卡卡槽 |  | 160X80mm，带胶，双层亚克力 | 定制 | 个 | 500 |  |
| 232 | 2号线 | 7601010016 | 单芯多股铜线 | 正泰、德力西、起帆 | BVR1.5mm²，红，100m/卷 |  | 卷 | 6 |  |
| 233 | 1号线 | 7601010017 | 单芯多股铜线 |  | BVR2.5mm²，黄，100m/卷 |  | 卷 | 1 |  |
| 234 | 2号线 | 7601010017 | 单芯多股铜线 |  | BVR2.5mm²，黄，100m/卷 |  | 卷 | 9 |  |
| 235 | 2号线 | 7601010018 | 单芯多股铜线 |  | BVR2.5mm²，绿，100m/卷 |  | 卷 | 10 |  |
| 236 | 1号线 | 7601010019 | 单芯多股铜线 |  | BVR2.5mm²，红，100m/卷 |  | 卷 | 1 |  |
| 237 | 2号线 | 7601010019 | 单芯多股铜线 |  | BVR2.5mm²，红，100m/卷 |  | 卷 | 10 |  |
| 238 | 2号线 | 7601010020 | 单股铜线 | 金龙羽、 郑州三厂、 宝胜 | BV4mm²，红，100m/卷 |  | 卷 | 9 |  |
| 239 | 2号线 | 7601010022 | 单股铜线 | 金龙羽、 郑州三厂、 宝胜 | BV4mm²，蓝，100m/卷 |  | 卷 | 9 |  |
| 240 | 2号线 | 7601010024 | 单股铜线 | 金龙羽、 郑州三厂、 宝胜 | BV4mm²，黄绿双色，100m/卷 |  | 卷 | 9 |  |
| 241 | 1号线 | 7601010027 | 兆欧表连接线 | 柒悦栖、中鑫威、浩彪特 | 通用类;U型卡+鳄鱼夹;线径1mm²，线材为铜，线长2米，线材和接头绝缘皮层分为红黑两色，方便识别正负极性 |  | 双 | 20 |  |
| 242 | 2号线 | 7601010027 | 兆欧表连接线 | 柒悦栖、中鑫威、浩彪特 | 通用类;U型卡+鳄鱼夹;线径1mm²，线材为铜，线长2米，线材和接头绝缘皮层分为红黑两色，方便识别正负极性 |  | 双 | 17 |  |
| 243 | 2号线 | 7601010028 | 多股铜芯软线 | 正泰、德力西、起帆 | 通用类;BVR-1.5mm²，黑色，铜芯，100m/卷，符合JB/T8734.2-2012 |  | 卷 | 6 |  |
| 244 | 2号线 | 7601010029 | 多股铜芯软线 | 正泰、德力西、起帆 | 通用类;BVR-4mm²，黄色，铜芯，100m/卷，符合JB/T8734.2-2012 |  | 卷 | 6 |  |
| 245 | 1号线 | 7601010030 | 多股铜芯软线 | 正泰、德力西、起帆 | [通用类;BVR4mm²，蓝色，铜芯，100m/卷，符合JB/T8734.2-2012] |  | 卷 | 1 |  |
| 246 | 1号线 | 7601030001 | 电话线 | 盛世长缨、saikang、安普 | [通用类;2*0.4mm²;RJ11二芯电话软线,100m/卷] |  | 卷 | 3 |  |
| 247 | 1号线 | 7601030002 | 室内电话线 | 绿联、山泽、秋叶原 | 2芯扁平电话线，100米 |  | 盘 | 3 |  |
| 248 | 2号线 | 7601030002 | 室内电话线 | 绿联、山泽、秋叶原 | 2芯扁平电话线，100米 |  | 盘 | 3 |  |
| 249 | 1号线 | 7601070001 | 网线 | 绿联、安普、康普 | 超五类双绞线，屏蔽，0.5mm以上无氧铜，300米/箱 |  | 箱 | 3 |  |
| 250 | 2号线 | 7601070001 | 网线 | 绿联、安普、康普 | 超五类双绞线，屏蔽，0.5mm以上无氧铜，300米/箱 |  | 箱 | 3 |  |
| 251 | 2号线 | 7601070003 | 网线 | 绿联、安普、康普 | 通用类;超五类屏蔽，305m/箱 |  | 箱 | 5 |  |
| 252 | 1号线 | 7601990001 | 网络水晶头 | 锐能、中云智创、宝工 | 超五类屏蔽高性能水晶连接头，RJ45，100只/袋 |  | 袋 | 9 |  |
| 253 | 2号线 | 7601990001 | 网络水晶头 | 锐能、中云智创、宝工 | 超五类屏蔽高性能水晶连接头，RJ45，100只/袋 |  | 袋 | 9 |  |
| 254 | 1号线 | 7601990005 | 电话水晶头 | 山泽、绿联、索蝶 | 6P4C，RJ11，100只/袋 |  | 袋 | 8 |  |
| 255 | 2号线 | 7601990005 | 电话水晶头 | 山泽、绿联、索蝶 | 6P4C，RJ11，100只/袋 |  | 袋 | 5 |  |
| 256 | 1号线 | 7601990006 | 网络水晶头 | 绿联、胜为、山泽 | [通用类;六类，带屏蔽] |  | 个 | 920 |  |
| 257 | 2号线 | 7601990006 | 网络水晶头 | 绿联、胜为、山泽 | [通用类;六类，带屏蔽] |  | 个 | 550 |  |
| 258 | 1号线 | 7601990008 | 八芯水晶头 | 山泽、绿联、索蝶 | [通用类;RJ45，五类网线水晶头，非屏蔽] |  | 个 | 1400 |  |
| 259 | 2号线 | 7601990008 | 八芯水晶头 | 山泽、绿联、索蝶 | [通用类;RJ45，五类网线水晶头，非屏蔽] |  | 个 | 500 |  |
| 260 | 1号线 | 7601990009 | 曲线水晶头 | 山泽、毕亚兹、绿联 | RJ11，4P4C，电话手柄曲线水晶头 |  | 个 | 100 |  |
| 261 | 1号线 | 7602030010 | 电源线 | 山泽、沃金泰、金陵声宝 | 线芯：纯铜，线被：环保阻燃PVC，插头：黄铜镀镍，线芯规格：3m/根 1mm2×3 ，技术规格：250V、10A |  | 根 | 6 |  |
| 262 | 2号线 | 7602030010 | 电源线 | 山泽、沃金泰、金陵声宝 | 线芯：纯铜，线被：环保阻燃PVC，插头：黄铜镀镍，线芯规格：3m/根 1mm2×3 ，技术规格：250V、10A |  | 根 | 4 |  |
| 263 | 1号线 | 7602030012 | 1/2″射频电缆 | 东方旭普、海胜、海乐 | 国标，螺旋纯铜屏蔽，HCAAY，外直径为15.7mm，内绝缘为12.8mm |  | 米 | 20 |  |
| 264 | 2号线 | 7602030012 | 1/2″射频电缆 | 东方旭普、海胜、海乐 | 国标，螺旋纯铜屏蔽，HCAAY，外直径为15.7mm，内绝缘为12.8mm |  | 米 | 20 |  |
| 265 | 1号线 | 7602040001 | 光纤耦合器 |  | FC-FC，圆座，50个/包 |  | 包 | 1 |  |
| 266 | 1号线 | 7602040007 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | ST-ST，单芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 267 | 2号线 | 7602040007 | 单模尾纤 |  | ST-ST，单芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 268 | 1号线 | 7602040012 | 单模尾纤 |  | ST-SC，单芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 269 | 2号线 | 7602040012 | 单模尾纤 |  | ST-SC，单芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 270 | 1号线 | 7602040016 | 单模尾纤 |  | SC-SC，单芯，3米 |  | 根 | 5 |  |
| 271 | 1号线 | 7602040017 | 单模尾纤 |  | SC-SC，单芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 272 | 2号线 | 7602040017 | 单模尾纤 |  | SC-SC，单芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 273 | 1号线 | 7602040022 | 单模尾纤 |  | ST-LC，单芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 274 | 2号线 | 7602040022 | 单模尾纤 |  | ST-LC，单芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 275 | 1号线 | 7602040027 | 单模尾纤 |  | ST-FC，单芯，5米 |  | 根 | 62 |  |
| 276 | 2号线 | 7602040027 | 单模尾纤 |  | ST-FC，单芯，5米 |  | 根 | 43 |  |
| 277 | 1号线 | 7602040032 | 单模尾纤 |  | LC-LC，单芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 278 | 2号线 | 7602040032 | 单模尾纤 |  | LC-LC，单芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 279 | 1号线 | 7602040062 | 多模尾纤 |  | LC-LC，单芯，5米 |  | 根 | 8 |  |
| 280 | 1号线 | 7602040063 | 多模尾纤 |  | LC-LC，单芯，10米 |  | 根 | 4 |  |
| 281 | 1号线 | 7602040066 | 单模尾纤 |  | LC-FC，单芯，5米 |  | 根 | 14 |  |
| 282 | 2号线 | 7602040066 | 单模尾纤 |  | LC-FC，单芯，5米 |  | 根 | 28 |  |
| 283 | 2号线 | 7602040067 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | LC-FC，单芯，10米 |  | 根 | 15 |  |
| 284 | 1号线 | 7602040069 | 单模尾纤 |  | SC-FC，单芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 285 | 2号线 | 7602040069 | 单模尾纤 |  | SC-FC，单芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 286 | 1号线 | 7602040072 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | FC-FC，单芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 287 | 2号线 | 7602040072 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | FC-FC，单芯，5米 |  | 根 | 18 |  |
| 288 | 1号线 | 7602040076 | 多模尾纤 |  | LC-FC,单芯，10米 |  | 根 | 8 |  |
| 289 | 1号线 | 7602040078 | 尾纤 |  | 通用类：单模，FC-SC尾纤，3米/根 |  | 根 | 4 |  |
| 290 | 2号线 | 7602040078 | 尾纤 |  | 通用类;单模，FC-SC尾纤，3米/根 |  | 根 | 15 |  |
| 291 | 1号线 | 7602040080 | 尾纤 | 烽火、汤湖、晋航 | [通用类;FC-FC;单模，20米/根] |  | 根 | 32 |  |
| 292 | 2号线 | 7602040080 | 尾纤 | 烽火、汤湖、晋航 | [通用类;FC-FC;单模，20米/根] |  | 根 | 10 |  |
| 293 | 1号线 | 7602040081 | 尾纤 | 烽火、汤湖、晋航 | [通用类;单模FC-LC，20m/根] |  | 根 | 17 |  |
| 294 | 2号线 | 7602040081 | 尾纤 | 烽火、汤湖、晋航 | [通用类;单模FC-LC，20m/根] |  | 根 | 5 |  |
| 295 | 2号线 | 7602040083 | 光缆接头盒 | 3M、YOUYSI、启航远景 | [通用类;24芯二进二出光缆接头盒，卧式防水接续盒] |  | 个 | 1 |  |
| 296 | 2号线 | 7602040085 | 光缆接头盒 | 博扬、海乐、首千 | [通用类;144芯二进二出光缆接头盒，卧式防水接续盒] |  | 个 | 1 |  |
| 297 | 1号线 | 7602040086 | 1/2〞射频电缆接头 | 中明、荣联、东方旭普、 欣亿 | 二分之一馈线连接器接头，绝缘子 聚四氟乙烯，内导体 黄铜，频率范围 0-3GHZ,公头 母头 |  | 个 | 20 |  |
| 298 | 2号线 | 7602040086 | 1/2〞射频电缆接头 | 中明、荣联、东方旭普、 欣亿 | 二分之一馈线连接器接头，绝缘子 聚四氟乙烯，内导体 黄铜，频率范围 0-3GHZ,公头 母头 |  | 个 | 20 |  |
| 299 | 1号线 | 7602040087 | 光衰减器 | 博扬、EB-LINK、胜为 | LC光纤阴阳衰减器，5dBm |  | 个 | 10 |  |
| 300 | 1号线 | 7602040088 | 光纤耦合器 | 山泽、胜为、博扬 | [通用类;FC-FC，法兰头，方D型接口，50个/装] |  | 包 | 2 |  |
| 301 | 2号线 | 7602040088 | 光纤耦合器 | 山泽、胜为、博扬 | [通用类;FC-FC，法兰头，方D型接口，50个/装] |  | 包 | 1 |  |
| 302 | 1号线 | 7602040090 | 热缩管（热缩套管） |  | 内径5mm，黑色绝缘耐热125度，100m/卷 | Ф5.0mm | 卷 | 1 |  |
| 303 | 1号线 | 7602040096 | 尾纤 |  | FC-LC，单芯，1米 |  | 根 | 60 |  |
| 304 | 2号线 | 7602040096 | 尾纤 |  | FC-LC，单芯，1米 |  | 根 | 40 |  |
| 305 | 1号线 | 7602040097 | 尾纤 |  | FC-LC，单芯，2米 |  | 根 | 60 |  |
| 306 | 2号线 | 7602040097 | 尾纤 |  | FC-LC，单芯，2米 |  | 根 | 40 |  |
| 307 | 1号线 | 7602040098 | 尾纤 |  | FC-ST，单芯，1.5米 |  | 根 | 60 |  |
| 308 | 2号线 | 7602040098 | 尾纤 |  | FC-ST，单芯，1.5米 |  | 根 | 40 |  |
| 309 | 1号线 | 7602040099 | 光衰减器 | 博扬、EB-LINK、胜为 | LC光纤阴阳衰减器，3dBm |  | 个 | 10 |  |
| 310 | 1号线 | 7602040100 | 光衰减器 | 博扬、EB-LINK、胜为 | LC光纤阴阳衰减器，7dBm |  | 个 | 10 |  |
| 311 | 1号线 | 7602040101 | 光衰减器 | 博扬、EB-LINK、胜为 | LC光纤阴阳衰减器，10dBm |  | 个 | 10 |  |
| 312 | 1号线 | 7602040102 | 光纤转接头 | 博扬、EB-LINK、胜为 | FC-SC,母转公 |  | 个 | 30 |  |
| 313 | 1号线 | 7602040103 | 光纤转接头 | 博扬、EB-LINK、胜为 | FC-LC,公转母 |  | 个 | 30 |  |
| 314 | 1号线 | 7602040104 | 尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | 单模单芯，SC-SC，1.5米，线径3.0 |  | 根 | 8 |  |
| 315 | 1号线 | 7602040105 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | SC-LC，单芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 316 | 2号线 | 7602040105 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | SC-LC，单芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 317 | 1号线 | 7602040106 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | LC-FC，双芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 318 | 2号线 | 7602040106 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | LC-FC，双芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 319 | 1号线 | 7602040107 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | SC-FC，双芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 320 | 2号线 | 7602040107 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | SC-FC，双芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 321 | 1号线 | 7602040108 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | SC-LC，双芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 322 | 2号线 | 7602040108 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | SC-LC，双芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 323 | 1号线 | 7602040109 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | FC-FC，双芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 324 | 2号线 | 7602040109 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | FC-FC，双芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 325 | 1号线 | 7602040110 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | LC-LC，双芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 326 | 2号线 | 7602040110 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | LC-LC，双芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 327 | 1号线 | 7602040111 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | SC-SC，双芯，5米 |  | 根 | 2 |  |
| 328 | 2号线 | 7602040111 | 单模尾纤 | 博扬、胜为、海乐 | SC-SC，双芯，5米 |  | 根 | 3 |  |
| 329 | 1号线 | 7603010005 | 缠绕管 |  | 直径10mm，黑色，100m/卷 |  | 卷 | 2 |  |
| 330 | 2号线 | 7603030001 | 接线盒 |  | 75*75*50mm，八角86暗盒，密闭式，镀锌 |  | 个 | 60 |  |
| 331 | 2号线 | 7604010001 | 航空工业插头 | 德力西、公牛、正泰 | 三芯，16A，IP44 |  | 个 | 4 |  |
| 332 | 1号线 | 7604010006 | 网络模块 | 绿联、山泽、秋叶原 | 六类非屏蔽，RJ45，低烟无卤 |  | 个 | 30 |  |
| 333 | 2号线 | 7604010006 | 网络模块 | 绿联、山泽、秋叶原 | 六类非屏蔽，RJ45，低烟无卤 |  | 个 | 10 |  |
| 334 | 2号线 | 7604010007 | M12转RJ45母头电缆插头 | 乐威达、千天、亿森达 | CBL-M12D(MM4P)/RJ45-100 IP67;M12D 4-pol zu RJ45 Patch-Kabel，5m |  | 个 | 3 |  |
| 335 | 1号线 | 7604010009 | 双口网络面板 | 公牛、西门子、山泽 | [通用类;ABS合金料，带网络模块] |  | 块 | 60 |  |
| 336 | 1号线 | 7604010012 | 三极扁插头 |  | GNT-16，16A250V，黄色 |  | 个 | 5 |  |
| 337 | 1号线 | 7604090003 | 管型预绝缘端子 |  | VE系列，接线平方：1.0mm²，1000只/包 |  | 包 | 2 |  |
| 338 | 1号线 | 7604090004 | 管型预绝缘端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | VE系列，接线平方：4.0mm²，1000只/包 |  | 包 | 2 |  |
| 339 | 2号线 | 7604090004 | 管型预绝缘端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | VE系列，接线平方：4.0mm²，1000只/包 |  | 包 | 1 |  |
| 340 | 2号线 | 7604090007 | 圆形预绝缘端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | RV2-10，接线平方：1.5-2.5mm²，1000只/包 |  | 包 | 3 |  |
| 341 | 2号线 | 7604090008 | 圆形预绝缘端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | RV3.5-10，接线平方：2.5-4mm²，1000只/包 |  | 包 | 3 |  |
| 342 | 2号线 | 7604090009 | 圆形预绝缘端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | RV5.5-10，接线平方：4-6mm²，1000只/包 |  | 包 | 3 |  |
| 343 | 2号线 | 7604090010 | 圆形预绝缘端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | RV8-10，接线平方：6-10mm²，1000只/包 |  | 包 | 3 |  |
| 344 | 2号线 | 7604090013 | 叉形预绝缘端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | SV2-5，接线范围：1.5-2.5mm²，1000只/包 |  | 包 | 3 |  |
| 345 | 2号线 | 7604090014 | 叉形预绝缘端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | SV2-6，接线范围：1.5-2.5mm²，1000只/包 |  | 包 | 3 |  |
| 346 | 2号线 | 7604090019 | 热缩防水中间端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | BHT-0.5，100只/包 |  | 包 | 3 |  |
| 347 | 2号线 | 7604090021 | 热缩防水中间端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | BHT-2，100只/包 |  | 包 | 3 |  |
| 348 | 2号线 | 7604090022 | 热缩防水中间端子 | 高湘高、BNVDE、汇君 | BHT-5，100只/包 |  | 包 | 3 |  |
| 349 | 1号线 | 7604090023 | 管型预绝缘端子 |  | VE系列，接线平方：1.5mm²，1000只/包 |  | 包 | 2 |  |
| 350 | 1号线 | 7604090024 | 管型预绝缘端子 |  | VE系列，接线平方：2.5mm²，1000只/包 |  | 包 | 2 |  |
| 351 | 1号线 | 7604090026 | 接线端子 | 伊莱科、仟特、美意 | 通用类;OT2.5-4;紫铜冷压圆形祼端头，100个/包 |  | 包 | 1 |  |
| 352 | 2号线 | 7604090028 | 端子排 |  | 型号：ST 2.5-QUATTRO，2进2出，弹簧笼式，4通接线端子排 |  | 个 | 200 |  |
| 353 | 2号线 | 7604090030 | 接线端子 |  | 钳压式，2.5平方，紫铜，100个/包 |  | 包 | 8 |  |
| 354 | 2号线 | 7604090031 | 接线端子 | 伊莱科、仟特、美意 | 通用类;OT2.5-4;镀锌铜，冷压圆形祼端头，100个/包 |  | 包 | 1 |  |
| 355 | 1号线 | 7604090053 | k2电话连接头 | 山泽、胜为、博扬 | 纯铜镀镍、双卡刀，双刀双线接线器，100个/包 |  | 包 | 1 |  |
| 356 | 2号线 | 7604090053 | k2电话连接头 | 山泽、绿联、昊微 | 纯铜镀镍、双卡刀，双刀双线接线器，100个/包 |  | 包 | 1 |  |
| 357 | 1号线 | 7604100001 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，黑 |  | 卷 | 125 |  |
| 358 | 2号线 | 7604100001 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，黑 |  | 卷 | 215 |  |
| 359 | 1号线 | 7604100002 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，红 |  | 卷 | 135 |  |
| 360 | 2号线 | 7604100002 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，红 |  | 卷 | 220 |  |
| 361 | 1号线 | 7604100003 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，绿 |  | 卷 | 85 |  |
| 362 | 2号线 | 7604100003 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，绿 |  | 卷 | 170 |  |
| 363 | 1号线 | 7604100004 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，黄 |  | 卷 | 290 |  |
| 364 | 2号线 | 7604100004 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，黄 |  | 卷 | 340 |  |
| 365 | 1号线 | 7604100005 | 生料带 | 得力，晨光，3M | 20m*18mm，PTFE |  | 卷 | 32 |  |
| 366 | 2号线 | 7604100005 | 生料带 | 得力，晨光，3M | 20m*18mm，PTFE |  | 卷 | 170 |  |
| 367 | 1号线 | 7604100006 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，蓝 |  | 卷 | 60 |  |
| 368 | 2号线 | 7604100006 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，蓝 |  | 卷 | 100 |  |
| 369 | 1号线 | 7604100007 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，白 |  | 卷 | 15 |  |
| 370 | 2号线 | 7604100007 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，白 |  | 卷 | 80 |  |
| 371 | 2号线 | 7604100008 | 堵漏胶带 | 得力，晨光，3M | 25mm*10m/卷 |  | 卷 | 15 |  |
| 372 | 2号线 | 7604100009 | 强力防水胶带 | 得力，晨光，3M | 10cm*1.50m/卷，PVC+热熔胶材质，密封、自粘 |  | 卷 | 60 |  |
| 373 | 1号线 | 7604100012 | 电工胶带 | 得力，晨光，3M | 1500，18*0.13mm，黄色，耐压值500V，10m/卷 |  | 卷 | 300 |  |
| 374 | 2号线 | 7604100012 | 电工胶带 | 得力，晨光，3M | 1500，18*0.13mm，黄色，耐压值500V，10m/卷 |  | 卷 | 200 |  |
| 375 | 1号线 | 7604100013 | 电工胶带 | 得力，晨光，3M | 1600；18mm*0.15mm*20m，黑色，耐压值600V |  | 卷 | 49 |  |
| 376 | 2号线 | 7604100013 | 电工胶带 | 得力，晨光，3M | 1600;18mm*0.15mm*20m，黑色，耐压值600V |  | 卷 | 45 |  |
| 377 | 1号线 | 7604100014 | 电工胶带 | 3M、公牛、保拉 | 1500，18*0.13mm，绿色，耐压值500V，10m/卷 |  | 卷 | 12 |  |
| 378 | 2号线 | 7604100014 | 电工胶带 | 得力，晨光，3M | 1500，18*0.13mm，绿色，耐压值500V，10m/卷 |  | 卷 | 30 |  |
| 379 | 1号线 | 7604100015 | 泡沫胶带 | 得力，晨光，3M | 通用类;60mm*3m/卷 |  | 卷 | 69 |  |
| 380 | 2号线 | 7604100015 | 泡沫胶带 | 得力，晨光，3M | 通用类;60mm*3m/卷 |  | 卷 | 60 |  |
| 381 | 1号线 | 7604100016 | 泡沫胶带 | 得力，晨光，3M | 通用类;35mm*3m/卷 |  | 卷 | 190 |  |
| 382 | 2号线 | 7604100016 | 泡沫胶带 | 得力，晨光，3M | 通用类;35mm*3m/卷 |  | 卷 | 70 |  |
| 383 | 1号线 | 7604100017 | 绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 130C;25mm*0.76mm*9.1m，耐高压130C无衬层绝缘自粘带 |  | 卷 | 46 |  |
| 384 | 2号线 | 7604100017 | 绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 130C;25mm*0.76mm*9.1m，耐高压130C无衬层绝缘自粘带 |  | 卷 | 47 |  |
| 385 | 1号线 | 7604100018 | 电工胶带 | 得力，晨光，3M | 1500，18*0.13mm，红色，耐压值500V，10m/卷 |  | 卷 | 44 |  |
| 386 | 2号线 | 7604100018 | 电工胶带 | 得力，晨光，3M | 1500，18*0.13mm，红色，耐压值500V，10m/卷 |  | 卷 | 35 |  |
| 387 | 1号线 | 7604100019 | 电工胶带 | 得力，晨光，3M | 1500，18*0.13mm，蓝色，耐压值500V，10m/卷 |  | 卷 | 9 |  |
| 388 | 2号线 | 7604100019 | 电工胶带 | 得力，晨光，3M | 1500;18*0.13mm;蓝色，耐压值500V，10m/卷 |  | 卷 | 30 |  |
| 389 | 1号线 | 7604100020 | 绝缘胶带 | 得力、晨光、3M | 防水耐高压，宽50mm*厚1.65mm*长3m，1KV |  | 卷 | 5 |  |
| 390 | 1号线 | 7604100021 | 泡沫胶带 | 得力，晨光，3M | 1mm厚：1.5厘米宽*5米 |  | 盘 | 716 |  |
| 391 | 2号线 | 7604100021 | 泡沫胶带 | 得力，晨光，3M | 1mm厚：1.5厘米宽*5米 |  | 盘 | 554 |  |
| 392 | 1号线 | 7604100022 | 防水绝缘胶带 | 得力、晨光、3M | 黑色 10米/卷 |  | 卷 | 20 |  |
| 393 | 2号线 | 7604100022 | 防水绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 黑色 10米/卷 |  | 卷 | 20 |  |
| 394 | 1号线 | 7604110006 | 碱性电池 | 南孚/超霸/松下 | 5# |  | 块 | 1104 |  |
| 395 | 2号线 | 7604110006 | 碱性电池 | 南孚/超霸/松下 | 5# |  | 块 | 906 |  |
| 396 | 1号线 | 7604110007 | 碱性电池 | 南孚/超霸/松下 | 7# |  | 块 | 1202 |  |
| 397 | 2号线 | 7604110007 | 碱性电池 | 南孚/超霸/松下 | 7# |  | 块 | 1022 |  |
| 398 | 1号线 | 7604110009 | 层积电池 | 南孚、超霸、松下 | 9V |  | 块 | 160 |  |
| 399 | 2号线 | 7604110009 | 层积电池 | 南孚、超霸、松下 | 9V |  | 块 | 100 |  |
| 400 | 1号线 | 7604110010 | 纽扣电池 | 南孚、松下、超霸 | 通用类;A76-LY;1.5V |  | 块 | 94 |  |
| 401 | 2号线 | 7604110010 | 纽扣电池 | 南孚、松下、超霸 | 通用类;A76-LY;1.5V |  | 块 | 118 |  |
| 402 | 1号线 | 7604110012 | 纽扣电池 | 南孚、超霸、松下 | [通用类;CR2032，3V] |  | 个 | 41 |  |
| 403 | 2号线 | 7604110012 | 纽扣电池 | 南孚、超霸、松下 | 纽扣电池[通用类;CR2032，3V] |  | 块 | 18 |  |
| 404 | 1号线 | 7604110014 | 层积电池 | 松下、南孚、双鹿 | 9V，碱性电池 |  | 个 | 31 |  |
| 405 | 2号线 | 7604110014 | 层积电池 | 松下/南孚/双鹿 | [通用类;9V，碱性电池] |  | 块 | 60 |  |
| 406 | 1号线 | 7604110016 | 纽扣电池 |  | SR44 |  | 块 | 200 |  |
| 407 | 1号线 | 7604120001 | 焊锡丝 |  | 0.8mm，500g/卷，无铅 |  | 卷 | 11 |  |
| 408 | 2号线 | 7604120001 | 焊锡丝 |  | 0.8mm，500g/卷，无铅 |  | 卷 | 18 |  |
| 409 | 2号线 | 7604120002 | 焊锡膏 |  | 100g/包，无铅 |  | 包 | 1 |  |
| 410 | 2号线 | 7604120004 | 碳钢电焊条 |  | Φ4.0mm，长400mm | （1公斤约17支） | 公斤 | 30 |  |
| 411 | 2号线 | 7604120005 | 碳钢电焊条 |  | Φ3.2mm，长350mm | （1公斤约20支） | 公斤 | 30 |  |
| 412 | 2号线 | 7604120006 | 304不锈钢焊条 |  | 1.2mm，100支/包 |  | 包 | 3 |  |
| 413 | 1号线 | 7604120010 | 焊锡丝 |  | 0.5mm，250g/卷 |  | 卷 | 2 |  |
| 414 | 2号线 | 7604120010 | 焊锡丝 |  | 0.5mm，250g/卷 |  | 卷 | 10 |  |
| 415 | 2号线 | 7604990004 | 接线盒盖板 |  | 86型，带螺丝 |  | 个 | 450 |  |
| 416 | 1号线 | 7605070007 | 保险管 |  | 5*20，250V3A，玻璃管 |  | 个 | 30 |  |
| 417 | 2号线 | 7605070007 | 保险管 |  | 5*20，250V3A，玻璃管 |  | 个 | 20 |  |
| 418 | 1号线 | 7605080001 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积10mm² |  | 个 | 10 |  |
| 419 | 2号线 | 7605080001 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积10mm² |  | 个 | 70 |  |
| 420 | 1号线 | 7605080002 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积16mm² |  | 个 | 10 |  |
| 421 | 2号线 | 7605080002 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积16mm² |  | 个 | 70 |  |
| 422 | 1号线 | 7605080003 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积25mm² |  | 个 | 10 |  |
| 423 | 2号线 | 7605080003 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积25mm² |  | 个 | 70 |  |
| 424 | 1号线 | 7605080004 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积35mm² |  | 个 | 10 |  |
| 425 | 2号线 | 7605080004 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积35mm² |  | 个 | 70 |  |
| 426 | 1号线 | 7605080005 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积50mm² |  | 个 | 10 |  |
| 427 | 2号线 | 7605080005 | 铜鼻子DT型 | 3M、伊莱科、佐佑众工 | 紫铜，可接导线面积50mm² |  | 个 | 10 |  |
| 428 | 1号线 | 7605080012 | 铜线鼻子 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | U型，4mm² |  | 个 | 30 |  |
| 429 | 2号线 | 7605080012 | 铜线鼻子 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | 通用类;U型，4mm² |  | 个 | 20 |  |
| 430 | 1号线 | 7605080013 | 铜线鼻子 | lenosm、高湘高、德力西电气 | [通用类;开口，5mm²] |  | 个 | 75 |  |
| 431 | 2号线 | 7605080013 | 铜线鼻子 | lenosm、高湘高、德力西电气 | 通用类;开口，5mm² |  | 个 | 45 |  |
| 432 | 2号线 | 7605090007 | 串口转USB线 | KOB 、TaoTimeClub、阙芊 | [通用类;R232转USB 2.0，长2m以上] |  | 根 | 5 |  |
| 433 | 2号线 | 7605090008 | DB9接头 | 东波（DONGBO）、尤柯鸟（yoekbird）、 煌林 | 通用类;母头，串口头DB9免焊接，RS232接口，2排9针，COM口接头 |  | 个 | 5 |  |
| 434 | 1号线 | 7605090010 | USB转串口线 | 绿联、晶华、帝特 | 选型类;USB转RS232，线长1.8米，英国原装芯片:FTDI-FT232 |  | 根 | 22 |  |
| 435 | 1号线 | 7605090018 | USB母头转PS2转接头 | 拉威斯、智宅美、绿联 | 即插即用 稳定 无延迟，纯铜线芯，环保pvc材料，20cm |  | 个 | 5 |  |
| 436 | 1号线 | 7701020001 | 拉带围栏 |  | 定制类;H900mm，杆φ63mm，底盘φ320mm，材质:不锈钢，配置:含一条两米拉带，杆子和底盘为不锈钢镜面，拉带为蓝色并平均分布4个洛阳轨道Logo |  | 套 | 5 |  |
| 437 | 1号线 | 7701020002 | 警示带 | 谋福、趣行、腾驰 | 70mm*100M/卷，带“注意”字样，红白相间，PE材质 |  | 卷 | 76 |  |
| 438 | 2号线 | 7701020002 | 警示带 | 谋福、趣行、腾驰 | 70mm*100M/卷，带“注意”字样，红白相间，PE材质 |  | 卷 | 59 |  |
| 439 | 1号线 | 7701020005 | 拉带围栏 | 定制 | 定制类;H900mm，杆φ63mm，底盘φ320mm，材质:不锈钢，配置:含一条两米拉带，杆子和底盘为不锈钢镜面，拉带为红色并平均分布“洛阳轨道”白色字体。 | 无特殊参数 | 套 | 5 |  |
| 440 | 2号线 | 7701020005 | 拉带围栏 | 定制 | 定制类;H900mm，杆φ63mm，底盘φ320mm，材质:不锈钢，配置:含一条两米拉带，杆子和底盘为不锈钢镜面，拉带为红色并平均分布“洛阳轨道”白色字体。 | 无特殊参数 | 套 | 5 |  |
| 441 | 2号线 | 7701030002 | 铁链锁 |  | 通开防锈，链条粗4.5mm，长度90cm |  | 把 | 6 |  |
| 442 | 1号线 | 7701030004 | 防火泥 | 安盛达、腾驰、谋福 | 国标有机防火堵料 |  | kg | 100 |  |
| 443 | 2号线 | 7701030004 | 防火泥 | 安盛达、腾驰、谋福 | 国标有机防火堵料 |  | kg | 284 |  |
| 444 | 1号线 | 7701030011 | 防水胶泥 | 3M、谋福、腾驰 | [通用类;1kg/包] |  | 包 | 9 |  |
| 445 | 2号线 | 7701030011 | 防水胶泥 | 3M、谋福、腾驰 | [通用类;1kg/包] |  | 包 | 17 |  |
| 446 | 1号线 | 7701030014 | 防火泥 |  | 塑性固定，柔弱性阻燃材料，耐火极限高，发烟量低，1块2kg，20kg/箱 |  | 块 | 69 |  |
| 447 | 2号线 | 7701030014 | 防火泥 |  | 塑性固定，柔弱性阻燃材料，耐火极限高，发烟量低，1块2kg，20kg/箱 |  | 块 | 120 |  |
| 448 | 2号线 | 7701990001 | 防静电手腕带 | 史丹利、世达、宝工 | 长度可调，可在0.1秒内迅速释放静电，接地线采用优质铜芯PU线，3米长，抗压力为5公斤，串联电阻阻值为1兆欧 |  | 个 | 48 |  |
| 449 | 1号线 | 7703010001 | 尼龙扎带 |  | 3*100mm，UL认证，1000条/包 |  | 包 | 26 |  |
| 450 | 2号线 | 7703010001 | 尼龙扎带 |  | 3*100mm，UL认证，1000条/包 |  | 包 | 31 |  |
| 451 | 1号线 | 7703010002 | 尼龙扎带 |  | 4*200mm，UL认证，500条/包 |  | 包 | 24 |  |
| 452 | 2号线 | 7703010002 | 尼龙扎带 |  | 4*200mm，UL认证，500条/包 |  | 包 | 27 |  |
| 453 | 1号线 | 7703010003 | 尼龙扎带 |  | 5*120mm，UL认证，250条/包 |  | 包 | 15 |  |
| 454 | 2号线 | 7703010003 | 尼龙扎带 |  | 5*120mm，UL认证，250条/包 |  | 包 | 25 |  |
| 455 | 1号线 | 7703010004 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 5*250mm，UL认证，250条/包 |  | 包 | 5 |  |
| 456 | 2号线 | 7703010004 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 5*250mm，UL认证，250条/包 |  | 包 | 19 |  |
| 457 | 1号线 | 7703010005 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 8*400mm，UL认证，250条/包 |  | 包 | 168 |  |
| 458 | 2号线 | 7703010005 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 8*400mm，UL认证，250条/包 |  | 包 | 139 |  |
| 459 | 1号线 | 7703010006 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 8*500mm，UL认证，100条/包 |  | 包 | 176 |  |
| 460 | 2号线 | 7703010006 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 8*500mm，UL认证，100条/包 |  | 包 | 137 |  |
| 461 | 1号线 | 7703010007 | 不锈钢扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 4.6*200mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 3 |  |
| 462 | 2号线 | 7703010007 | 不锈钢扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 4.6*200mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 3 |  |
| 463 | 1号线 | 7703010008 | 不锈钢扎带 |  | 4.6*300mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 4 |  |
| 464 | 1号线 | 7703010011 | 不锈钢扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 7.9*500mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 2 |  |
| 465 | 2号线 | 7703010011 | 不锈钢扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 7.9*500mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 2 |  |
| 466 | 2号线 | 7703010014 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 5*500mm，UL认证，250条/包 |  | 包 | 15 |  |
| 467 | 2号线 | 7703010015 | 标签扎带 |  | 4*150mm，标签尺寸：长25mm*宽15mm，白色，250条/包 |  | 包 | 6 |  |
| 468 | 1号线 | 7703010017 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 通用类;5*300mm;200条/袋 |  | 袋 | 6 |  |
| 469 | 2号线 | 7703010017 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 通用类;5*300mm;200条/袋 |  | 袋 | 34 |  |
| 470 | 1号线 | 7703010018 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 通用类;4*250mm，200条/袋 |  | 袋 | 28 |  |
| 471 | 2号线 | 7703010018 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 通用类;4*250mm，200条/袋 |  | 袋 | 51 |  |
| 472 | 1号线 | 7703010019 | 尼龙扎带 | KSS、卡夫威尔、锐能 | 通用类;3*150MM，1000条/袋 |  | 袋 | 11 |  |
| 473 | 2号线 | 7703010019 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 通用类;3*150MM，1000条/袋 |  | 袋 | 28 |  |
| 474 | 1号线 | 7703010020 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | KSS;CV-340W，7.6*340mm;防紫外线，100条/袋 |  | 袋 | 11 |  |
| 475 | 2号线 | 7703010020 | 尼龙扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | KSS;CV-340W，7.6*340mm;防紫外线，100条/袋 |  | 袋 | 9 |  |
| 476 | 1号线 | 7703010021 | 尼龙扎带 | KSS、卡夫威尔、山泽 | 7.6*340mm;防紫外线，100条/袋 |  | 袋 | 15 |  |
| 477 | 2号线 | 7703010021 | 尼龙扎带 | KSS/卡夫威尔/山泽 | 7.6*340mm;防紫外线，100条/袋 |  | 袋 | 15 |  |
| 478 | 1号线 | 7703010023 | 尼龙扎带 | KSS、卡夫威尔、锐能 | 1*150mm 白色;防紫外线，100条/袋 |  | 袋 | 4 |  |
| 479 | 2号线 | 7703010023 | 尼龙扎带 | KSS、卡夫威尔、锐能 | 1*150mm 白色;防紫外线，100条/袋 |  | 袋 | 5 |  |
| 480 | 1号线 | 7703010024 | 塑包不锈钢轧带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 4.6*300mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 50 |  |
| 481 | 2号线 | 7703010024 | 塑包不锈钢轧带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 4.6*300mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 39 |  |
| 482 | 1号线 | 7703010025 | 塑包不锈钢轧带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 4.6*350mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 30 |  |
| 483 | 2号线 | 7703010025 | 塑包不锈钢轧带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 4.6*350mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 30 |  |
| 484 | 1号线 | 7703010029 | 塑包不锈钢扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 5.5×400mm，304不锈钢，绝缘包塑防紫外线，100根/包 |  | 包 | 30 |  |
| 485 | 2号线 | 7703010029 | 塑包不锈钢扎带 | 卡夫威尔、得力、锐能 | 5.5×400mm，304不锈钢，绝缘包塑防紫外线，100根/包 |  | 包 | 30 |  |
| 486 | 1号线 | 7703030001 | 纯黄胶带 | 得力，晨光，3M | 50mm*20m |  | 卷 | 569 |  |
| 487 | 2号线 | 7703030001 | 纯黄胶带 | 得力，晨光，3M | 50mm*20m |  | 卷 | 250 |  |
| 488 | 1号线 | 7703030002 | 黄黑胶带 | 得力，晨光，3M | 100mm*10m/卷 |  | 卷 | 10 |  |
| 489 | 1号线 | 7703030003 | 黄黑胶带 | 得力，晨光，3M | 60mm*30m/卷 |  | 卷 | 191 |  |
| 490 | 2号线 | 7703030003 | 黄黑胶带 | 得力，晨光，3M | 60mm*30m/卷 |  | 卷 | 299 |  |
| 491 | 1号线 | 7703030007 | 纯黄胶带 | 得力，晨光，3M | 50mm*33m/卷，黄色 |  | 卷 | 390 |  |
| 492 | 2号线 | 7703030007 | 纯黄胶带 | 得力，晨光，3M | 50mm*33m/卷，黄色 |  | 卷 | 343 |  |
| 493 | 1号线 | 7703030008 | 强力双面胶 | 得力、DSB无痕纳米、3M | 100mm*50m/卷，白色 |  | 卷 | 3 |  |
| 494 | 2号线 | 7703030008 | 强力双面胶 | 得力、DSB无痕纳米、3M | 100mm*50m/卷，白色 |  | 卷 | 30 |  |
| 495 | 1号线 | 7703030009 | 地标胶带 | 得力、晨光、3M | 宽50mm，长度33米/卷 | 宽50mm/黄色/粘性强/具有防水、防潮、耐候、抗蚀、防静电等优点/在地板上作为标识用/ | 卷 | 90 |  |
| 496 | 1号线 | 7703030009 | 地标胶带 | 得力、晨光、3M | 宽50mm，长度33米/卷 | 宽50mm/黄色/粘性强/具有防水、防潮、耐候、抗蚀、防静电等优点/在地板上作为标识用/ | 卷 | 60 |  |
| 497 | 1号线 | 7703030010 | 地标胶带 | 得力、晨光、3M | 宽度50mm，厚度:0.14MM，顔色为黄黑相间，长度33米/卷。 | 地板胶带，PVC环保产品，粘着力强、无痕、多种颜色选择，耐高温，汽车洪漆遮盖，无尘车间分区隔线5S定位专用。 | 卷 | 835 |  |
| 498 | 2号线 | 7703030010 | 地标胶带 | 得力、晨光、3M | 宽度50mm，厚度:0.14MM，顔色为黄黑相间，长度33米/卷。 | 地板胶带，PVC环保产品，粘着力强、无痕、多种颜色选择，耐高温，汽车洪漆遮盖，无尘车间分区隔线5S定位专用。 | 卷 | 880 |  |
| 499 | 1号线 | 7703030011 | 双面胶带 | 六鑫、3M、优倍固事 | 通用类;12mm*80um*10Y/卷 |  | 卷 | 26 |  |
| 500 | 2号线 | 7703030011 | 双面胶带 | 六鑫、3M、优倍固事 | 通用类;12mm*80um*10Y/卷 |  | 卷 | 19 |  |
| 501 | 1号线 | 7703030013 | 魔术贴子母扣 | 迈利达、三爱、若轩 | 黑色【2米】 |  | 卷 | 30 |  |
| 502 | 2号线 | 7703030013 | 魔术贴子母扣 | 迈利达、三爱、若轩 | 黑色【2米】 |  | 卷 | 11 |  |
| 503 | 1号线 | 7703030023 | 纯黄胶带 | 得力，晨光，3M | 15mm*33m/卷，黄色 |  | 卷 | 670 |  |
| 504 | 2号线 | 7703030023 | 纯黄胶带 | 得力，晨光，3M | 15mm*33m/卷，黄色 |  | 卷 | 540 |  |
| 505 | 2号线 | 7703040002 | 自封袋 | 得力、3M、晨光 | 120*170mm，双面厚度：12丝，聚乙烯材质，100个/扎 |  | 扎 | 2 |  |
| 506 | 1号线 | 7703040003 | 帆布束口袋 | 守优，空间优品，一立 | 35*45cm，全棉，单口束口绳 | 需承重10KG以上 | 个 | 30 |  |
| 507 | 1号线 | 7703040007 | 编织袋 | 浦帝、伏兴、纳丽雅 | 0.5*0.8M |  | 个 | 100 |  |
| 508 | 2号线 | 7703040007 | 编织袋 | 浦帝、伏兴、纳丽雅 | 0.5*0.8M |  | 个 | 125 |  |
| 509 | 2号线 | 7703040010 | 自封袋 | 佳能、妙洁、太力 | 170*240mm，双面厚度：12丝，聚乙烯材质，100个/扎 |  | 扎 | 2 |  |
| 510 | 1号线 | 7703040011 | 自封袋 | 佳能、妙洁、太力 | 200*280mm，双面厚度：12丝，聚乙烯材质，100个/扎 |  | 扎 | 11 |  |
| 511 | 2号线 | 7703040012 | 自封袋 | 卓麦优、歌彩、鑫阳 | 240*340mm，双面厚度：12丝，聚乙烯材质，100个/扎 |  | 扎 | 2 |  |
| 512 | 1号线 | 7703040015 | 防静电自封袋 | 卓麦优、歌彩、鑫阳 | 通用类;300*250mm，厚0.1mm，银灰色半透明，内置物可见 |  | 个 | 330 |  |
| 513 | 2号线 | 7703040015 | 防静电自封袋 | 卓麦优、歌彩、鑫阳 | 通用类;300*250mm，厚0.1mm，银灰色半透明，内置物可见 |  | 个 | 75 |  |
| 514 | 1号线 | 7703040017 | 防静电自封袋 | 戈顿、法耐、羡瑜 | [通用类;42x48cm厚0.2mm，银灰色半透明，内置物可见，100个装 ] |  | 袋 | 11 |  |
| 515 | 2号线 | 7703040017 | 防静电自封袋 | 戈顿、法耐、羡瑜 | [通用类;42x48cm厚0.2mm，银灰色半透明，内置物可见，100个装 ] |  | 袋 | 1 |  |
| 516 | 2号线 | 7703050004 | 尼龙绳 |  | Φ12mm |  | 米 | 90 |  |
| 517 | 1号线 | 7704010004 | 塑料收纳盒 | 爱丽斯，百路，佳佰 | 60L，530*370*320mm，加厚，带盖，配4个滑轮 | 塑料且较硬 | 个 | 1 |  |
| 518 | 2号线 | 7704010004 | 塑料收纳盒 | 爱丽斯，百路，佳佰 | 60L，530*370*320mm，加厚，带盖，配4个滑轮 | 塑料且较硬 | 个 | 1 |  |
| 519 | 1号线 | 7704010045 | 废油桶 |  | 200L |  | 个 | 3 |  |
| 520 | 2号线 | 7704010045 | 废油桶 |  | 200L |  | 个 | 2 |  |
| 521 | 1号线 | 7704010052 | 塑料桶 |  | 颜色：红色，容量：25L，加厚塑桶，内外光滑、强度好、耐冲击、耐腐蚀 |  | 个 | 7 |  |
| 522 | 2号线 | 7706010001 | 铜制黄油嘴 | 史丹利、世达、佰瑞特 | M8*1 90度 |  | 个 | 20 |  |
| 523 | 2号线 | 7706010002 | 铜制黄油嘴 | 史丹利、世达、佰瑞特 | M8*1 180度 |  | 个 | 20 |  |
| 524 | 2号线 | 7706010003 | 铜制黄油嘴 | 史丹利、世达、佰瑞特 | M10*1 90度 |  | 个 | 20 |  |
| 525 | 2号线 | 7706010004 | 铜制黄油嘴 | 史丹利、世达、佰瑞特 | M10*1 180度 |  | 个 | 20 |  |
| 526 | 2号线 | 7706010007 | 加油壶 |  | 5L，铝制 | 长嘴，全盖，带滤网 | 个 | 3 |  |
| 527 | 2号线 | 7706010014 | 漏斗 | 冰禹、潘帕斯、伍尔特 | 通用类;上口径140mm，红色，塑料材质 |  | 个 | 6 |  |
| 528 | 2号线 | 7706010015 | 漏斗 | 冰禹、潘帕斯、伍尔特 | 通用类;高6cm，直径13cm，连手托直径17cm，口径4cm，PVC材质 |  | 个 | 6 |  |
| 529 | 2号线 | 7706010016 | 塑料油壶 | 圣马、百威狮、威特力 | 250ml，油嘴可伸缩 |  | 个 | 18 |  |
| 530 | 2号线 | 7706010017 | 机油壶 | 墨一、得力、汉顿 | 通用类;100ml，带压力 |  | 个 | 10 |  |
| 531 | 1号线 | 7706010025 | 方形漏斗 |  | 上口径长13cm、宽13cm，高20cm，底部圆管直径4cm，高度6cm，PVC材质 | 样式需业主确认 | 个 | 40 |  |
| 532 | 1号线 | 7708010001 | 油漆毛刷 |  | 1"木柄 |  | 把 | 138 |  |
| 533 | 2号线 | 7708010001 | 油漆毛刷 |  | 1"木柄 |  | 把 | 135 |  |
| 534 | 1号线 | 7708010002 | 油漆毛刷 |  | 2"木柄 |  | 把 | 122 |  |
| 535 | 2号线 | 7708010002 | 油漆毛刷 |  | 2"木柄 |  | 把 | 125 |  |
| 536 | 1号线 | 7708010003 | 油漆毛刷 |  | 3"木柄 |  | 把 | 69 |  |
| 537 | 2号线 | 7708010003 | 油漆毛刷 |  | 3"木柄 |  | 把 | 55 |  |
| 538 | 1号线 | 7708010005 | 钢丝刷 | 米瓦奇、远阳家装、携程 | 长200mm，钢丝长15mm | 特性：高档表面镀铜 材质：镀铜钢丝 规格：全长200mm 宽25mm 厚8mm 刷头：长78mm 宽22mm 钢丝长15mm | 把 | 2 |  |
| 539 | 2号线 | 7708010005 | 钢丝刷 | 米瓦奇、远阳家装、携程 | 长200mm，钢丝长15mm | 特性：高档表面镀铜 材质：镀铜钢丝 规格：全长200mm 宽25mm 厚8mm 刷头：长78mm 宽22mm 钢丝长15mm | 把 | 48 |  |
| 540 | 2号线 | 7708010006 | 钢丝刷 | 米瓦奇、美印尼达、携程 | 长260mm，钢丝长20mm |  | 把 | 46 |  |
| 541 | 2号线 | 7708010007 | 锉刀刷 |  | 长240mm，毛位100mm，毛长4mm |  | 把 | 3 |  |
| 542 | 1号线 | 7708010008 | 羊毛刷 |  | 5"直柄，长220mm，毛长4.2cm宽12cm |  | 把 | 294 |  |
| 543 | 2号线 | 7708010008 | 羊毛刷 |  | 5"直柄，长220mm，毛长4.2cm宽12cm |  | 把 | 346 |  |
| 544 | 1号线 | 7708010009 | 羊毛刷 |  | 2"直柄，长210mm，毛长3.5cm宽5cm |  | 把 | 174 |  |
| 545 | 2号线 | 7708010009 | 羊毛刷 |  | 2"直柄，长210mm，毛长3.5cm宽5cm |  | 把 | 156 |  |
| 546 | 1号线 | 7708010010 | 羊毛刷 |  | 3"直柄，长220mm，毛长3.5cm宽7.5cm |  | 把 | 144 |  |
| 547 | 2号线 | 7708010010 | 羊毛刷 |  | 3"直柄，长220mm，毛长3.5cm宽7.5cm |  | 把 | 156 |  |
| 548 | 2号线 | 7708010011 | 弯头毛刷 |  | 2"弯柄，长333mm，毛长4.5cm宽5cm |  | 把 | 60 |  |
| 549 | 1号线 | 7708010014 | 防静电毛刷 | 青之松、好莱旺、润光优 | [通用类;1.5英寸，40mm] |  | 把 | 244 |  |
| 550 | 2号线 | 7708010014 | 防静电毛刷 | 青之松、好莱旺、润光优 | [通用类;1.5英寸，40mm] |  | 把 | 198 |  |
| 551 | 1号线 | 7708010015 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 2英寸毛刷 油漆刷子 |  | 把 | 7 |  |
| 552 | 2号线 | 7708010015 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 通用类;刷头宽度2寸约6-7cm，软毛 |  | 把 | 35 |  |
| 553 | 1号线 | 7708010017 | 毛刷 | 彩弘、威客、稳斯坦 | 通用类;刷头宽度1.5英寸，约40mm，软毛 |  | 把 | 5 |  |
| 554 | 1号线 | 7708010018 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 通用类;刷头宽度3英寸，约75mm，软毛 |  | 把 | 41 |  |
| 555 | 2号线 | 7708010018 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 通用类;刷头宽度3英寸，约75mm，软毛 |  | 把 | 59 |  |
| 556 | 1号线 | 7708010019 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 1英寸毛刷 油漆刷子 |  | 把 | 38 |  |
| 557 | 2号线 | 7708010019 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 通用类;刷头宽度1英寸，约25mm，软毛 |  | 把 | 80 |  |
| 558 | 1号线 | 7708010020 | 防静电羊毛刷 | 青之松、好莱旺、润光优 | 通用类;5英寸，约125mm，软毛 |  | 把 | 30 |  |
| 559 | 2号线 | 7708010020 | 防静电羊毛刷 | 青之松、好莱旺、润光优 | 通用类;5英寸，约125mm，软毛 |  | 把 | 30 |  |
| 560 | 1号线 | 7708010021 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 4英寸毛刷 油漆刷子 |  | 把 | 9 |  |
| 561 | 2号线 | 7708010021 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 4英寸毛刷 油漆刷子 |  | 把 | 4 |  |
| 562 | 1号线 | 7708010022 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 3寸 | 3寸/刷头为尼龙，较硬/长度大于30mm/ | 把 | 36 |  |
| 563 | 2号线 | 7708010022 | 毛刷 | 保拉、卡夫威尔、威克 | 3寸 | 3寸/刷头为尼龙，较硬/长度大于30mm/ | 把 | 30 |  |
| 564 | 1号线 | 7708010025 | 刀型钢丝刷 | 夏力、达摩立新、龙榜 | 刷子总长235mm，头长130mm，丝长32mm，丝粗0.3mm |  | 把 | 48 |  |
| 565 | 2号线 | 7708010025 | 刀型钢丝刷 | 夏力、达摩立新、龙榜 | 刷子总长235mm，头长130mm，丝长32mm，丝粗0.3mm |  | 把 | 48 |  |
| 566 | 1号线 | 7708010026 | 伸缩杆毛刷 |  | 加厚可调节铝合金伸缩杆，调节范围130CM-300CM，40CM刷头，毛长6CM |  | 把 | 2 |  |
| 567 | 2号线 | 7708010026 | 伸缩杆毛刷 |  | 加厚可调节铝合金伸缩杆，调节范围130CM-300CM，40CM刷头，毛长6CM |  | 把 | 2 |  |
| 568 | 1号线 | 7708020001 | 砂纸 | 得力/DELI、卡夫威尔、美科（MYTEC） | 干磨80目，A4大小 |  | 张 | 25 |  |
| 569 | 2号线 | 7708020001 | 砂纸 | 得力/DELI、卡夫威尔、美科（MYTEC） | 干磨80目，A4大小 |  | 张 | 80 |  |
| 570 | 1号线 | 7708020003 | 机用扎把带 | 一立，流慧，睿识 | 带宽20mm*内径78mm*外径150mm/盘，40盘/箱，适用于各种类型的扎把机 |  | 箱 | 50 |  |
| 571 | 2号线 | 7708020003 | 机用扎把带 | 一立，流慧，睿识 | 带宽20mm*内径78mm*外径150mm/盘，40盘/箱，适用于各种类型的扎把机 |  | 箱 | 38 |  |
| 572 | 1号线 | 7708020004 | 手工扎把带 | 一立、流慧、睿识 | 20*520mm，白色宣纸，400条/捆 |  | 捆 | 60 |  |
| 573 | 2号线 | 7708020004 | 手工扎把带 | 一立，流慧，睿识 | 20*520mm，白色宣纸，400条/捆 |  | 捆 | 43 |  |
| 574 | 1号线 | 7708020006 | 牛皮纸信封 | 得力、晨光、睿识 | 大号，324mm*229mm，100个/包 |  | 包 | 77 |  |
| 575 | 2号线 | 7708020006 | 牛皮纸信封 | 得力，晨光，睿识 | 大号，324mm*229mm，100个/包 |  | 包 | 54 |  |
| 576 | 1号线 | 7708020007 | 牛皮纸信封 | 得力、晨光、睿识 | 中号，220mm*110mm，100个/包 |  | 包 | 57 |  |
| 577 | 2号线 | 7708020007 | 牛皮纸信封 | 得力，晨光，睿识 | 中号，220mm*110mm，100个/包 |  | 包 | 40 |  |
| 578 | 1号线 | 7708020008 | 砂纸 |  | 干磨150目，A4大小 |  | 张 | 25 |  |
| 579 | 2号线 | 7708020008 | 砂纸 |  | 干磨150目，A4大小 |  | 张 | 20 |  |
| 580 | 1号线 | 7708020009 | 砂纸 |  | 干磨180目，A4大小 |  | 张 | 24 |  |
| 581 | 2号线 | 7708020009 | 砂纸 |  | 干磨180目，A4大小 |  | 张 | 84 |  |
| 582 | 1号线 | 7708020010 | 砂纸 |  | 干磨240目，A4大小 |  | 张 | 225 |  |
| 583 | 2号线 | 7708020010 | 砂纸 |  | 干磨240目，A4大小 |  | 张 | 220 |  |
| 584 | 1号线 | 7708020011 | 砂纸 |  | 干磨500目，A4大小 |  | 张 | 225 |  |
| 585 | 2号线 | 7708020011 | 砂纸 |  | 干磨500目，A4大小 |  | 张 | 277 |  |
| 586 | 1号线 | 7708020013 | 热敏打印纸 |  | 宽57mm*直径50mm，通用型 |  | 卷 | 5 |  |
| 587 | 1号线 | 7708020014 | 三防热敏标签纸 | 得力、佳博、天章 | 材质：热敏纸 颜色：白色 纸张版型：横板 材质特性：防油 防水 防刮 适用型号：热敏标签打印机 尺寸：（80*40mm -1180张）1卷 | 防水防油防摩擦 | 卷 | 10 |  |
| 588 | 1号线 | 7708020016 | 刀型标签纸 | 得力、大棠、精臣 | [通用类;45*30mm+40mm;白色防水合成纸，200枚/卷] |  | 卷 | 2 |  |
| 589 | 1号线 | 7708020017 | A4不干胶标签贴纸 | 得力、快力文、亚信 | [通用类;A4不干胶打印纸标签贴纸，64格，100张/包] |  | 包 | 8 |  |
| 590 | 2号线 | 7708020017 | A4不干胶标签贴纸 | 得力、快力文、亚信 | ［通用类：A4不干胶打印纸标签贴纸，64格，100/包］ |  | 包 | 11 |  |
| 591 | 1号线 | 7708020018 | 擦镜纸 | 虹升、科盾、蒂森特DSTE | 擦镜纸[通用类;110×200mm，300pcs/盒] |  | 包 | 6 |  |
| 592 | 2号线 | 7708020018 | 擦镜纸 | 虹升、科盾、蒂森特DSTE | 擦镜纸[通用类;110×200mm，300pcs/盒] |  | 包 | 6 |  |
| 593 | 1号线 | 7708020022 | 耐水砂纸 | 德国克里斯汀、鹰牌、金相 | 通用类;120# |  | 张 | 18 |  |
| 594 | 2号线 | 7708020022 | 耐水砂纸 | 德国克里斯汀、鹰牌、金相 | 通用类;120# |  | 张 | 6 |  |
| 595 | 1号线 | 7708020023 | 耐水砂纸 | 德国克里斯汀、鹰牌、金相 | 通用类;600# |  | 张 | 10 |  |
| 596 | 2号线 | 7708020023 | 耐水砂纸 | 德国克里斯汀、鹰牌、金相 | 通用类;600# |  | 张 | 9 |  |
| 597 | 1号线 | 7708020025 | 刀型标签纸 | 得力、大棠、精臣 | 45*30mm+40mm;黄色防水合成纸，200枚/卷 |  | 卷 | 20 |  |
| 598 | 2号线 | 7708020025 | 刀型标签纸 | 得力、大棠、精臣 | 45*30mm+40mm;黄色防水合成纸，200枚/卷] |  | 卷 | 3 |  |
| 599 | 1号线 | 7708020028 | 砂纸 |  | 1000目，A4大小 |  | 张 | 1025 |  |
| 600 | 2号线 | 7708020028 | 砂纸 |  | 1000目，A4大小 |  | 张 | 1000 |  |
| 601 | 1号线 | 7708020029 | 物资标识卡 |  | 长155mm，宽75mm，大约0.48毫米厚,双面打印 | 优质白卡纸/A级铜卡纸，加印公司LOGO。定制，一件1000张 | 件 | 10 |  |
| 602 | 1号线 | 7708020030 | 四联打印纸 |  | 241x139.5mm，四联二等分 | 一箱1000页 | 箱 | 20 |  |
| 603 | 1号线 | 7708020031 | TVM热敏打印纸 | 得力、晨光、天章 | 热敏纸，80mm*80mm，空心纸筒，内径15mm且内径光滑 | 56米/卷，2卷每筒 | 筒 | 2430 |  |
| 604 | 2号线 | 7708020031 | TVM热敏打印纸 | 得力，晨光，天章 | 热敏纸，80mm*80mm，空心纸筒，内径15mm且内径光滑 | 56米/卷，2卷每筒 | 筒 | 1700 |  |
| 605 | 1号线 | 7708020032 | BOM打印纸 | 得力、晨光、天章 | 非热敏纸，收银纸75x60单联纸，适用于新北洋BTP-M300 | 30米/卷，50卷每箱 | 箱 | 48 |  |
| 606 | 2号线 | 7708020032 | BOM打印纸 | 得力，晨光，天章 | 非热敏纸，收银纸75x60单联纸，适用于新北洋BTP-M300 | 30米/卷，50卷每箱 | 箱 | 34 |  |
| 607 | 1号线 | 7708030001 | 滑石笔 | 冰禹、夏力、威克 | 80*10*4 |  | 支 | 100 |  |
| 608 | 2号线 | 7708030001 | 滑石笔 | 冰禹、夏力、威克 | 80*10*4 |  | 支 | 100 |  |
| 609 | 2号线 | 7708030002 | 油性记号笔 | 得力、晨光、斑马 | 黑色，1.5mm |  | 支 | 130 |  |
| 610 | 1号线 | 7708030003 | 油性记号笔 | 中柏、欧文、得力 | 红色，2.0mm |  | 支 | 216 |  |
| 611 | 2号线 | 7708030003 | 油性记号笔 | 中柏、欧文、得力 | 红色，2.0mm |  | 支 | 290 |  |
| 612 | 1号线 | 7708030004 | 油性记号笔 | 中柏、欧文、得力 | 黑色，2.0mm |  | 支 | 216 |  |
| 613 | 2号线 | 7708030004 | 油性记号笔 | 中柏、欧文、得力 | 黑色，2.0mm |  | 支 | 250 |  |
| 614 | 2号线 | 7708030005 | 油性记号笔 | 中柏、欧文、得力 | 白色，2.0mm |  | 支 | 90 |  |
| 615 | 1号线 | 7708030012 | 镂空喷漆模板 |  | 40mm*80mm（11号字模），数字0-9；字母P、H、S、Y、Z、Q、F、f；符号≥、≤、＝；“涵”字，22个/套，不锈钢 |  | 套 | 2 |  |
| 616 | 1号线 | 7708030017 | 油漆笔 | 得力、晨光、斑马 | 油漆笔[通用类;笔头粗约2.2-2.8mm，白色，10支/盒] |  | 盒 | 1 |  |
| 617 | 2号线 | 7708030017 | 油漆笔 | 得力、晨光、斑马 | 油漆笔[通用类;笔头粗约2.2-2.8mm，白色，10支/盒] |  | 盒 | 1 |  |
| 618 | 2号线 | 7708030018 | 油漆笔 | 得力、晨光、斑马 | MOP-200M;笔头粗约1.5－2.8mm，红色，10支/盒 |  | 盒 | 55 |  |
| 619 | 1号线 | 7708030019 | 记号笔 | 得力、晨光、齐心 | 得力;油性记号笔6893，双头 |  | 支 | 70 |  |
| 620 | 2号线 | 7708030019 | 记号笔 | 得力、晨光、齐心 | 得力;油性记号笔6893，双头 |  | 支 | 40 |  |
| 621 | 2号线 | 7708030020 | 毛笔 | 奥斯邦、 轩之准、优浩圣 | 通用类;直径1cm，出峰4cm |  | 支 | 8 |  |
| 622 | 1号线 | 7708030021 | 油漆笔 | 得力、中柏、东洋 | 通用类;笔头粗约2.2-2.8mm，黑色，10支/盒 |  | 盒 | 11 |  |
| 623 | 2号线 | 7708030021 | 油漆笔 | 得力、中柏、东洋 | 通用类;笔头粗约2.2-2.8mm，黑色，10支/盒 |  | 盒 | 5 |  |
| 624 | 1号线 | 7708030023 | 油漆笔 |  | 笔头粗约1.5－2.8mm，红色，10支/盒 |  | 盒 | 190 |  |
| 625 | 2号线 | 7708030023 | 油漆笔 |  | 笔头粗约1.5－2.8mm，红色，10支/盒 |  | 盒 | 112 |  |
| 626 | 1号线 | 7708040002 | 强力吸油擦拭布 |  | 34*23cm/张，500张/卷 | 原料配比：粘胶（rayon）含量≥50%； 平方米克重：≥60g/㎡； 吸液速率：≥400ml/㎡； 断裂强度：纵向（MD）≥100N/5cm； 横向（CD）≥100N/5cm； 断裂伸长率：纵向（MD）≥40（%）； 横向（CD）≥40（%）。 | 卷 | 3 |  |
| 627 | 2号线 | 7708040002 | 强力吸油擦拭布 |  | 34*23cm/张，500张/卷 | 原料配比：粘胶（rayon）含量≥50%； 平方米克重：≥60g/㎡； 吸液速率：≥400ml/㎡； 断裂强度：纵向（MD）≥100N/5cm； 横向（CD）≥100N/5cm； 断裂伸长率：纵向（MD）≥40（%）； 横向（CD）≥40（%）。 | 卷 | 9 |  |
| 628 | 1号线 | 7708040005 | 拭亮擦拭布 | 3M、思高、 妙洁（MIAOJIE） | 300*320mm，3M |  | 块 | 30 |  |
| 629 | 2号线 | 7708040005 | 拭亮擦拭布 | 3M、思高、 妙洁（MIAOJIE） | 300*320mm，3M |  | 块 | 30 |  |
| 630 | 1号线 | 7708040007 | 双头棉签 |  | 200支/包 |  | 包 | 36 |  |
| 631 | 2号线 | 7708040007 | 双头棉签 |  | 200支/包 |  | 包 | 4 |  |
| 632 | 1号线 | 7708040012 | 麂皮 | 长城世喜、绿之源、天气不错 | [通用类;长800mm*宽500mm] |  | 个 | 150 |  |
| 633 | 2号线 | 7708040012 | 麂皮 | 长城世喜、绿之源、天气不错 | [通用类;长800mm*宽500mm] |  | 个 | 175 |  |
| 634 | 1号线 | 7708040013 | 抹布 | 妙洁、绿之源、美丽雅 | 通用类;30*100cm;白色全棉，质地柔软且吸水性好 |  | 条 | 1468 |  |
| 635 | 2号线 | 7708040013 | 抹布 | 妙洁、绿之源、美丽雅 | 通用类;30*100cm;白色全棉，质地柔软且吸水性好 |  | 条 | 1126 |  |
| 636 | 2号线 | 7708040014 | 抹布 |  | 30*30cm/条，纯棉，白色，30g |  | 条 | 450 |  |
| 637 | 1号线 | 7708040015 | 抹布 | 达发家纺、者也 、海斯迪克 | 通用类;白色全棉卷布，宽副1米，质地柔软且吸水性好 |  | 千克(kg) | 1301 |  |
| 638 | 2号线 | 7708040015 | 抹布 | 达发家纺、者也 、海斯迪克 | 通用类;白色全棉卷布，宽副1米，质地柔软且吸水性好 |  | 千克(kg) | 1345 |  |
| 639 | 1号线 | 7708040016 | 防水布 | 凯客、婉和、一木 | 3000mm×6000mm | 加厚耐磨、双面防水、包边打孔黑三角加固、大金属环扣 | 卷 | 4 |  |
| 640 | 2号线 | 7708040016 | 防水布 | 凯客、婉和、一木 | 3000mm×6000mm | 加厚耐磨、双面防水、包边打孔黑三角加固、大金属环扣 | 卷 | 4 |  |
| 641 | 1号线 | 7708040018 | 抹布 | 绿之源/雅高/饰说 | 通用类;30*70cm;重60g，超细纤维棉，吸水去污性强 |  | 条 | 402 |  |
| 642 | 2号线 | 7708040018 | 抹布 | 绿之源/雅高/饰说 | 通用类;30*70cm;重60g，超细纤维棉，吸水去污性强 |  | 条 | 320 |  |
| 643 | 2号线 | 7708040019 | 纱布 | 曼沙锐、巧筑绿植专营店 | 通用类;白色纯棉废棉纱，吸水吸油性强 |  | 千克(kg) | 60 |  |
| 644 | 1号线 | 7708040020 | 防静电擦拭布 | 前田、稳斯坦、康达 | 通用类;6*6寸，100条/包 |  | 包 | 29 |  |
| 645 | 2号线 | 7708040020 | 防静电擦拭布 | 前田、稳斯坦、康达 | 通用类;6*6寸，100条/包 |  | 包 | 19 |  |
| 646 | 1号线 | 7708040022 | 超细纤维无尘擦拭布 | 琳德、齐鲁安然 、芙娜芬 | 25*38cm 500张/卷 白色 |  | 卷 | 4 |  |
| 647 | 2号线 | 7708040022 | 超细纤维无尘擦拭布 | 琳德、齐鲁安然 、芙娜芬 | 25*38cm 500张/卷 白色 |  | 卷 | 3 |  |
| 648 | 1号线 | 7708040023 | 毛巾抹布（抹布） |  | 30*100cm，蓝色全棉，质地柔软且吸水性好 |  | 条 | 1090 |  |
| 649 | 2号线 | 7708040023 | 毛巾抹布（抹布） |  | 30*100cm，蓝色全棉，质地柔软且吸水性好 |  | 条 | 1080 |  |
| 650 | 1号线 | 7708990009 | 泡沫胶 |  | 宽36mm*3m*厚2mm |  | 卷 | 10 |  |
| 651 | 2号线 | 7708990009 | 泡沫胶 |  | 宽36mm*3m*厚2mm |  | 卷 | 40 |  |
| 652 | 1号线 | 7708990023 | 洒水壶 |  | 2.5升 | 大容量，长喷嘴，塑料材质 | 个 | 6 |  |
| 653 | 2号线 | 7708990023 | 洒水壶 |  | 2.5升 | 大容量，长喷嘴，塑料材质 | 个 | 4 |  |
| 654 | 1号线 | 7708990024 | 鳄鱼夹 | MEIGELIN、利百加、汇君 | [通用类;30A;纯铜，每对红黑色各1支] |  | 只 | 8 |  |
| 655 | 2号线 | 7708990024 | 鳄鱼夹 | MEIGELIN、利百加、汇君 | [通用类;30A;纯铜，每对红黑色各1支] |  | 只 | 3 |  |
| 656 | 1号线 | 7708990025 | 粘鼠板 | 绿叶、黑旋风、驰天 | 通用，50张/箱 |  | 箱 | 9 |  |
| 657 | 2号线 | 7708990025 | 粘鼠板 | 绿叶、黑旋风、驰天 | 通用，50张/箱 |  | 箱 | 11 |  |
| 658 | 1号线 | 7708990026 | USB防尘塞 | 索厉、亦优、世达 | 台式机笔记本电脑USB接口防尘塞 黑色（10个装） |  | 包 | 15 |  |
| 659 | 2号线 | 7708990026 | USB防尘塞 | 索厉、亦优、世达 | 台式机笔记本电脑USB接口防尘塞 黑色（10个装） |  | 包 | 30 |  |
| 660 | 1号线 | 7708990028 | FC防尘帽 |  | 黑色，软硅胶材质 |  | 个 | 40 |  |
| 661 | 1号线 | 7708990029 | LC防尘塞 |  | 黑色，软硅胶材质 |  | 个 | 40 |  |
| 662 | 1号线 | 7708990030 | RJ45防尘塞 |  | 黑色，软硅胶材质 |  | 个 | 200 |  |
| 663 | 1号线 | 7708990036 | BOM打印机色带 | 得力、晨光、天章 | 车站BOM打印机专用色带，ERC-38（B），带架规格(mmxm)：12.7mm*5m，黑色。适用于新北洋BTP-M300 |  | 个 | 550 |  |
| 664 | 2号线 | 7708990036 | BOM打印机色带 | 得力、晨光、天章 | 车站BOM打印机专用色带，ERC-38（B），带架规格(mmxm)：12.7mm*5m，黑色。适用于新北洋BTP-M300 |  | 个 | 520 |  |
| 665 | 2号线 | 8201990009 | 消防水带快速转换接头 | 源尔、三江、兰亭 | DN65接扣DN50 |  | 个 | 9 |  |
| 666 | 2号线 | 8201990010 | 消防水带快速转换接头 | 源尔、三江、兰亭 | DN65接扣DN80 |  | 个 | 9 |  |
| 667 | 1号线 | 8301060002 | 可移动拖把挂架（可移动拖把架） |  | 拖把架不锈钢材质，5挂6钩，高度可调节 |  | 个 | 7 |  |
| 668 | 2号线 | 8301060006 | 尘推 | 太太乐/3M/扬子 | 可旋转，不锈钢加强杆，胶棉手柄，可拆卸墩布，拖布长度100cm，杆总长130cm |  | 套 | 60 |  |
| 669 | 1号线 | 8302070079 | 过塑胶片 | 千帆/豪艺/得力 | A4 | A4/温度:130±10℃/(100张/包)/执行Q/320282CHL001-2009标准/ | 包 | 2 |  |
| 670 | 2号线 | 8302070079 | 过塑胶片 | 千帆/豪艺/得力 | A4 | A4/温度:130±10℃/(100张/包)/执行Q/320282CHL001-2009标准/ | 包 | 6 |  |
| 671 | 1号线 | 8302070138 | 色带 | 精臣、TZE- 231、普贴 | 适用于精臣jc-114标牌打印机 12mm线缆白底黑字 标签色带。 | 适用于精臣jc-114标牌打印机 | 个 | 9 |  |
| 672 | 2号线 | 8302070138 | 色带 | 精臣、TZE- 231、普贴 | 适用于精臣jc-114标牌打印机 12mm线缆白底黑字 标签色带。 | 适用于精臣jc-114标牌打印机 | 个 | 6 |  |
| 673 | 1号线 | 8302070139 | 色带 | 精臣、普贴、TZE- 231 | 1.适用机型:适用 精臣jc-114标 牌打印机; 2.要求:12mm线 缆黄底黑字标签色 带。 | 适用于精臣jc-114标牌打印机 | 个 | 15 |  |
| 674 | 2号线 | 8302070139 | 色带 | 精臣、普贴、TZE- 231 | 1.适用机型:适用 精臣jc-114标 牌打印机; 2.要求:12mm线 缆黄底黑字标签色 带。 | 适用于精臣jc-114标牌打印机 | 个 | 10 |  |
| 675 | 1号线 | 8302070140 | 色带 |  | DLQ-3000色带适用于爱普生针式打印机 | 适用于爱普生DLQ-3500K打印机；黑色，色带芯25.5MM*8M，色带架（上机即用哟，内含17米芯，打印字符量1200万） | 个 | 4 |  |
| 676 | 2号线 | 8302070140 | 色带 |  | DLQ-3000色带适用于爱普生针式打印机 | 适用于爱普生DLQ-3500K打印机；黑色，色带芯25.5MM*8M，色带架（上机即用哟，内含17米芯，打印字符量1200万） | 个 | 1 |  |
| 677 | 2号线 | 8302070148 | 线号机进口黑色带 |  | LB-12BI | 规格：黑色，带架规格：50mm*0.5mm 带芯规格：30mm*0.3mm | 盘 | 5 |  |
| 678 | 2号线 | 8302070149 | 哑银不干胶标签 |  | 20*10*10000张*3排/卷 | 间距：上下左右2mm 厚度：5个丝（0.05mm） | 卷 | 1 |  |
| 679 | 2号线 | 8302070150 | 全树脂碳带 |  | 60mm*300m/卷 | 卷心：25.4mm | 卷 | 3 |  |
| 680 | 2号线 | 8302070151 | 线号机阻燃热缩线号套管 |  | 直径：Φ2mm，100m/卷，黄色 | 耐压等级：600V，阻燃性：VW-1 | 卷 | 2 |  |
| 681 | 2号线 | 8302070152 | 线号机阻燃热缩线号套管 |  | 直径：Φ4mm，100m/卷，黄色 | 耐压等级：600V，阻燃性：VW-1 | 卷 | 2 |  |
| 682 | 物业公司 | 7403040004 | 水不漏 | 金汤、立邦、雨虹 | 每袋5kg |  | 袋 | 40 |  |
| 683 | 物业公司 | 7301010004 | 玻璃胶 | 乐泰、三和、阔美 | 防水防霉耐候中性硅酮胶，透明，300ml/支 |  | 支 | 4 |  |
| 684 | 物业公司 | 7708020028 | 砂纸 |  | 1000目，A4大小 |  | 张 | 1 |  |
| 685 | 物业公司 | 7708020011 | 砂纸 |  | 干磨500目，A4大小 |  | 张 | 1 |  |
| 686 | 物业公司 | 7604100001 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，黑 |  | 卷 | 20 |  |
| 687 | 物业公司 | 7604100005 | 生料带 | 得力，晨光，3M | 20m*18mm，PTFE |  | 卷 | 20 |  |
| 688 | 物业公司 | 6401020024 | 膨胀螺栓 | 佰瑞特、高湘高、固万基 | M8*100，304不锈钢 |  | 个 | 100 |  |
| 689 | 物业公司 | 6401010047 | 自攻钉 |  | M4×8mm，304不锈钢 |  | 个 | 100 |  |
| 690 | 物业公司 | 7701030013 | 防火泥 |  | 柔性有机堵料，20kg/包 |  | 包 | 10 |  |
| 691 | 物业公司 | 7604100002 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，红 |  | 卷 | 30 |  |
| 692 | 物业公司 | 7604100003 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，绿 |  | 卷 | 30 |  |
| 693 | 物业公司 | 7604100004 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，黄 |  | 卷 | 30 |  |
| 694 | 物业公司 | 7604100006 | 电工绝缘胶带 | 得力，晨光，3M | 18mm*20m*0.15mm，蓝 |  | 卷 | 30 |  |
| 695 | 物业公司 | 7403070025 | 小便池感应器 |  | 型号：AGY100A | 220交流电、电池两用 | 个 | 10 |  |
| 696 | 物业公司 | 7604050020 | 圆形吸顶灯 |  | AC220，1X16W，含灯管 |  | 套 | 40 |  |
| 697 | 物业公司 | 7605070007 | 保险管 |  | 5*20，250V3A，玻璃管 |  | 个 | 100 |  |
| 698 | 物业公司 | 7401030111 | 热冷水龙头 |  | AMP11815 |  | 套 | 10 |  |