附件二：需求清单

| 序号 | 线路名称 | 物资 编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 其它特征参数 | 单位 | 数量 | 是否送检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号线 | 3102060008 | 八木天线 | 3AN、SDDTMB、唐麒 | 支持频段698-2800Mhz 八单元 NK接头 |  | 个 | 1 | 否 |
| 2 | 2号线 | 3110020027 | OTDR光纤测试延长线假纤测试盘 |  |  | FCUPC头,G652D裸纤，1km | 件 | 1 | 否 |
| 3 | 1号线 | 6301030002 | 稳压电源 | 优利德、华谊、固测 |  | 输出电压：0-30V,输出电流：0-5A，可编程 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 1号线 | 6501040042 | 百分表 | 三量、EXPLOIT、广陆GuangLu | 1级，量程0-10MM，精度0.01MM，带磁座、表架 |  | 块 | 2 | 是 |
| 5 | 2号线 | 6501040042 | 百分表 | 三量、EXPLOIT、广陆GuangLu | 1级，量程0-10MM，精度0.01MM，带磁座、表架 |  | 块 | 2 | 是 |
| 6 | 1号线 | 6501040043 | 指针式万用表 14表 | 星牌、可雪伟、胜利 | MF-14指针式机械表 |  | 支 | 2 | 是 |
| 7 | 1号线 | 6501050005 | 呼气式酒精测试仪 | 巨木、YSKdee、兆为 | 测量范围：0-440mg100mlBAC(血液酒精浓度),测试模式：具有精准检测模式和快速排查模式,黑色。 | 测量误差，根据酒精浓度范围而不同 C（mgL） 范围C<0.400：±0.020mgL 范围0.400≤C<1.000：±5%测量值 范围1.000≤C：±20%测量值 吹气连续性检测：2.5秒 | 台 | 2 | 是 |
| 8 | 2号线 | 6501050370 | 噪音测试仪 | 标智、德力西、希玛 | 产品尺寸 57*36*149mm 产品重量 100g 电池供电 | 测量范围：30~130dBA；精确度：±1.5dB；分辨率： 0.1dB；频率响应：31.5Hz ~8.5KHz；频率加权特性：A加权（模拟人耳）；取样频率：2次/秒；麦克风：1/2英寸电容式麦克风；最大值锁定；自动感应式背光；低电显示；自动关机。 | 台 | 2 | 是 |
| 9 | 1号线 | 6501050354 | 接地电阻测试仪 | 福禄克、日置、优利德、希玛 | 尺寸：283mm*105mm*48mm导体规格：约40mm，重量：880g | 0.025 Ω 至 1500 Ω 宽接地环路电阻量程，满足所有需求 40 mm (1.38 in) 大钳口开度，可测试非常粗的接地导体和/或设备母线 0.2 mA 至 1000 mA 接地漏电流测量，无需断开环路——非常适合系统故障诊断 0.2 A 至 30 A 宽交流电流量程，使一款仪器可用于多种应用 用户定义的上限/下限报警限值，支持快速测量评估 方便的“显示保持” 按钮，用于在难以接近的区域获取漏电流读数 节省时间的存储功能，自动记录和储存测量值 自动自校准，确保每次测量的准确度 过载保护：200 A ≥ 8 小时电池寿命(连续工作) 使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻 | 台 | 1 | 是 |
| 10 | 2号线 | 6501050354 | 接地电阻测试仪 | 福禄克、日置、优利德、希玛 | 尺寸：283mm*105mm*48mm导体规格：约40mm，重量：880g | 0.025 Ω 至 1500 Ω 宽接地环路电阻量程，满足所有需求 40 mm (1.38 in) 大钳口开度，可测试非常粗的接地导体和/或设备母线 0.2 mA 至 1000 mA 接地漏电流测量，无需断开环路——非常适合系统故障诊断 0.2 A 至 30 A 宽交流电流量程，使一款仪器可用于多种应用 用户定义的上限/下限报警限值，支持快速测量评估 方便的“显示保持” 按钮，用于在难以接近的区域获取漏电流读数 节省时间的存储功能，自动记录和储存测量值 自动自校准，确保每次测量的准确度 过载保护：200 A ≥ 8 小时电池寿命(连续工作) 使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻 | 台 | 1 | 是 |
| 11 | 2号线 | 6501050350 | 激光测距仪 | 暗鹰、博特、熊猫 |  | 测距方式： 激光脉冲； 测距精度：±0.3m； 测距范围： 1000m； 望远镜倍率：7 倍 目镜孔径：16mm 物理孔径：24mm 用途：激光测距 | 台 | 2 | 是 |
| 12 | 1号线 | 6501050371 | 便携式蓄电池内阻测试仪 | 福禄克、日置、优利德 | 内阻测量：1KHz交流4端子测试法、开路端子电压3V max 测量电流：2.0mA~200mA(不同量程档位不同测量电流) LCD尺寸：70.1mm×52.6mm/3.5英寸(320*240分辨率16位真彩屏) 或以上 | 支持电池内阻测量，电池电压测量，温度测量 精度保证温度湿度：23℃±5℃,75%rh以下 电源：DC锂电池，满电状态工作时长不低于4小时 电阻分辨率：1u Q 电压分辨率:1 mV 温度分辨率:0.1℃ 温度测量：NTC温度传感器(26℃时为10KΩ) A/D转换方式：逐次逼近型 显示更新频率：5次/每秒 响应时间：200ms 测量时间：约2秒 | 台 | 1 | 是 |
| 13 | 2号线 | 6501050371 | 便携式蓄电池内阻测试仪 | 福禄克、日置、优利德 | 内阻测量：1KHz交流4端子测试法、开路端子电压3V max 测量电流：2.0mA~200mA(不同量程档位不同测量电流) LCD尺寸：70.1mm×52.6mm/3.5英寸(320*240分辨率16位真彩屏) 或以上 | 支持电池内阻测量，电池电压测量，温度测量 精度保证温度湿度：23℃±5℃,75%rh以下 电源：DC锂电池，满电状态工作时长不低于4小时 电阻分辨率：1u Q 电压分辨率:1 mV 温度分辨率:0.1℃ 温度测量：NTC温度传感器(26℃时为10KΩ) A/D转换方式：逐次逼近型 显示更新频率：5次/每秒 响应时间：200ms 测量时间：约2秒 | 台 | 1 | 是 |
| 14 | 1号线 | 6501050298 | 电子显微镜 | 奥斯微、北银狐、SangNond | 自动对焦显微镜可拍摄存储，带21.5寸显示器，21~150倍实时放大 |  | 台 | 1 | 否 |
| 15 | 1号线 | 6501050359 | 光时域反射仪 | 藤仓、恒河、安立 | 外部尺寸：约287mm (W) × 210mm (H)× 80mm(D)(不包括凸起部分），重量：约2.2kg(包括内置电池) OTDR单元外部尺寸：约211mm(W)×110mm(H)×32mm(D)(不包括凸起部分），重量：约420g | 波长：13101550nm，动态范围：38dB36dB，适用光纤：SM(ITU-TG.652)，距离范围(km)：0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 512，脉宽(ns)：3,10,20,30,50,100,200,300,500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000，采样分辨率：最小2cm，采样点数量：最大256000点，距离测量精度：±(0.75m＋测量距离×2×10^-5±1采样分辨率),事件盲区：0.6m，衰减盲区：3.5m4m，损耗测量精度：±0.03dBdB，回波损耗测量精度：±2dB，光接口：通用接头SCFCLCSC APC，显示屏：8.4英寸彩色LCD（多点触摸电容屏)，总像素：800（水平)×600（垂直），外部接口：OTDR单元接口USB(B型X(Mini-B)USB(A型）*2DC电源接头SD卡插槽，数据存储：内部存储器：≥1000条波形，外部存储器：USB存储器、SD卡，文件格式 写：SOR,CSV,SET,BMP,JPG,CFG,PDF，读：SOR,SET，操作环境：温度：-10°C -50°C(0°C~ 40°C：使用AC适配器时，0°C -35°C：电池充电时） 湿度：0%-90%(无冷凝）（20-90%使用AC适配器时)，海拔4000m或以下，存储环境：周边温度-20°C~60°C，湿度 0%~90%(无冷凝），电源：额定电源电压：100~240VAC；容许电源电压范围：90~ 264VAC 额定电源频率：5060Hz；容许电源频率范围： 47~63Hz，电池：锂电池，操作时间：15小时，节电模式下连续测量：10小时，充电时间16小时，预热时间：5分钟或更高，OTDR单元最小读数分辨率：横轴1cm、纵轴0.001dB,群折射率：1.30000~1.79999（0.00001步进） | 台 | 1 | 是 |
| 16 | 1号线 | 6501050360 | 7寸同轴工程宝 |  | 7英寸 X41TAC-5.4 | 屏幕：7英寸 分辨率 800*480 电池：18650三星原装锂电池DC12.6V 功耗：≤6W 视频格式：TV1300万，AHD200万，CV1200万，模拟CVBSAV输入，VGA输入，数字HDMI输入1.1 OSD菜单显示：屏幕参数可调，多国语言参数 同轴视控协议：彩条输出 12V输出：12V2A 电流输出 尺寸：206*155*39mm | 台 | 2 | 是 |
| 17 | 1号线 | 6501050361 | 智能数显测克计 | 陕西正信、晶海中德 |  | LED显示屏：工作温度-40℃至85℃ 带背光按键 压力传感器：测量范围0-20N，测量误差：＜±0.1N，工作温度-40℃至85℃ 接触电阻：1mΩ~200mΩ，测量误差：＜±5mΩ | 个 | 2 | 是 |
| 18 | 2号线 | 6501050361 | 智能数显测克计 | 陕西正信、晶海中德 |  | LED显示屏：工作温度-40℃至85℃ 带背光按键 压力传感器：测量范围0-20N，测量误差：＜±0.1N，工作温度-40℃至85℃ 接触电阻：1mΩ~200mΩ，测量误差：＜±5mΩ | 个 | 2 | 是 |
| 19 | 2号线 | 6501050364 | 管道检漏仪 | 胜利VICTOR、科探、普奇 |  | 工作频率1HZ-10000HZ,增益10级可调，音量10级可调，工作环境-20°C-50°C，高清数字触摸彩色液晶显示屏，测量深度5米，待机时间不少于480分钟，配套三角、方形传感器、中号、大号传感器部件齐全，适用于家庭外网暗埋管道。 | 套 | 1 | 否 |
| 20 | 1号线 | 6501990004 | 红光笔 | 上海林普TFN华立信 | 尺寸 168mmx27mm，翻盖式防尘设计，2节AA电池可连续工作50小时 |  | 个 | 3 | 否 |
| 21 | 2号线 | 6602010003 | 尖嘴钳 | 世达、史丹利、蓝点 | 6"，绝缘耐压 | 全长：160mm，最大剪切能力（mm)：中硬钢丝φ2.5，硬钢丝φ1.6，绝缘耐压1000V | 把 | 3 | 否 |
| 22 | 1号线 | 6602010010 | 断线钳 |  | 18" | 最大剪切能力（mm）：低碳钢Φ8（516"）,中碳钢Φ6（14"） | 把 | 4 | 否 |
| 23 | 2号线 | 6602010010 | 断线钳 |  | 18" | 最大剪切能力（mm）：低碳钢Φ8（516"）,中碳钢Φ6（14"） | 把 | 4 | 否 |
| 24 | 2号线 | 6602010089 | 网络压接钳 | 世达、史丹利、蓝点 | 剥线、切线、压接多用途于一体，全长：205mm，6PRJ11RJ12电话水晶接头，4PRJ22接头，8PRJ45网线水晶头，省力棘轮装置。 |  | 把 | 8 | 否 |
| 25 | 2号线 | 6602010097 | 管钳 | 世达、史丹利、蓝点 | 12"，闭合全长300mm，开口上限65mm，头宽61.5mm，钢柄一体锻造，表面精抛处理，优质CR-V钢锻造而成 |  | 把 | 2 | 否 |
| 26 | 1号线 | 6602010105 | 米勒钳 |  | VFS-3 CFS-3 | 三口光纤 涂覆层剥离钳 | 把 | 4 | 否 |
| 27 | 2号线 | 6602010105 | 米勒钳 |  | VFS-3 CFS-3 | 三口光纤 涂覆层剥离钳 | 把 | 4 | 否 |
| 28 | 1号线 | 6602010154 | 欧式端子压线钳 | 世达、史丹利、蓝点 | 规格:7.5"(0.25-6MM²)； | 长190mm，0.25-6mm²；净重（kg）:0.36；保用条款:终身保用； 高精密端子压接钳，适度压紧端子于电线上不损坏端子；中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄；压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手；柄即可张开钳口设计；适用于小规格欧式端子的精密压接；压接范围：美制电线标准；截面积：24-10AWG0.25-6MM² | 把 | 2 | 否 |
| 29 | 2号线 | 6602010154 | 欧式端子压线钳 | 世达、史丹利、蓝点 | 规格:7.5"(0.25-6MM²)； | 长190mm，0.25-6mm²；净重（kg）:0.36；保用条款:终身保用； 高精密端子压接钳，适度压紧端子于电线上不损坏端子；中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄；压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手；柄即可张开钳口设计；适用于小规格欧式端子的精密压接；压接范围：美制电线标准；截面积：24-10AWG0.25-6MM² | 把 | 4 | 否 |
| 30 | 1号线 | 6602010177 | 卡簧钳 |  | 7寸,长175mm,头部尺寸Ф1.80-0.3mm,卡簧范围19-60mm | 外开口 | 把 | 4 | 否 |
| 31 | 2号线 | 6602010177 | 卡簧钳 |  | 7寸,长175mm,头部尺寸Ф1.80-0.3mm,卡簧范围19-60mm | 外开口 | 把 | 4 | 否 |
| 32 | 1号线 | 6602010178 | 航空端子插针压线钳 | 世达、得力、史丹利 |  | 170*65mm 压接范围：0.03-0.5mm² （30-20AWG） | 把 | 4 | 否 |
| 33 | 1号线 | 6602010179 | 断线钳 |  |  | 8寸重型工业级 | 把 | 2 | 否 |
| 34 | 1号线 | 6602010181 | 断线钳 |  |  | 30寸 | 把 | 1 | 否 |
| 35 | 1号线 | 6602020001 | 活动扳手 | 世达、史丹利、蓝点 | 4寸100mm，最大开口15mm |  | 把 | 2 | 否 |
| 36 | 2号线 | 6602020086 | 球头内六角扳手组套 | 世达、史丹利、蓝点 | 9件套，材质铬钒钢1.5-10mm | 规格（mm）：1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10 | 套 | 5 | 否 |
| 37 | 2号线 | 6602020155 | 雾面两用扳手 |  | 36mm |  | 把 | 2 | 否 |
| 38 | 2号线 | 6602020245 | 38件组套 | 世达、史丹利、蓝点 | 38件 ：14件6.3MM 六角套筒 ；1件 4寸转向接杆；一个滑行杆；1个2寸转向接杆；1个万向接头；1个快速脱落棘轮扳手；1个旋柄；18件6.3MM系列旋具套筒 |  | 套 | 3 | 否 |
| 39 | 1号线 | 6602020346 | 单头扳手 |  | 55mm |  | 把 | 5 | 否 |
| 40 | 2号线 | 6602020346 | 单头扳手 |  | 55mm |  | 把 | 2 | 否 |
| 41 | 2号线 | 6602020385 | 棘轮扳手 | 世达、绿林、史丹利、保联 |  | 适用于10mm接口套筒 | 把 | 4 | 否 |
| 42 | 2号线 | 6602020386 | 防盗扳手 |  | M16，钩形、镀锌单头扳手，柄长350mm |  | 把 | 4 | 否 |
| 43 | 2号线 | 6602030013 | 十字形螺丝批 | 世达、史丹利、蓝点 | #2*250mm | 批头带强磁性 | 把 | 3 | 否 |
| 44 | 2号线 | 6602030025 | 一字形螺丝批 | 世达、史丹利、蓝点 | 3*100mm |  | 把 | 3 | 否 |
| 45 | 2号线 | 6602030030 | 一字形螺丝批 | 世达、史丹利、蓝点 | 6*250mm | 批头带强磁性 | 把 | 3 | 否 |
| 46 | 2号线 | 6602030073 | 绝缘十字型螺丝批 | 世达、史丹利、蓝点 | #1*80mm | 双色柄 | 个 | 3 | 否 |
| 47 | 2号线 | 6602030081 | 螺丝批组套 | 世达、史丹利、蓝点 | 7件套，（4把一字2.5×75MM、4.0×100MM、5.5×125MM、6.5×150MM，4把十字改锥#0×60MM、#1×80MM、#2×100MM耐压1000V） |  | 套 | 1 | 否 |
| 48 | 1号线 | 6603010004 | 电动螺丝批组套 | 东成、博世、得力 |  | 笔式，含锂电池，支持正反转，含十字批头、一字批头、U型批头、三角批头、梅花内六角批头、内六角批头 | 套 | 1 | 否 |
| 49 | 1号线 | 6602040031 | 焊工锤 | 世达、史丹利、蓝点 | 0.5磅，木柄，除渣 |  | 把 | 2 | 否 |
| 50 | 1号线 | 6602040046 | 工务检查锤 | 京铁腾飞、锦州铁工、深州铁龙 | 0.25KG，长度不短于500mm，手柄最大处直径26mm，锤头长117mm，锤头高19mm，手柄材质坚硬青冈木，锺头经过打磨淬火抛光电镀，外表光滑 |  | 把 | 4 | 否 |
| 51 | 1号线 | 6602040054 | 铁锤 |  |  | 铁锤 2P:钳工圆头锤 1000g，锤头采用高碳钢制作,强力耐冲击 | 把 | 2 | 否 |
| 52 | 1号线 | 6602050035 | 什锦锉组套 |  |  | 什锦锉组套[10件套;平头扁，尖头半圆，尖头方，尖头等边三角，尖头圆，尖头双边圆扁，尖头刀型，尖头单面三角，尖头扁圆，尖头椭圆] | 套 | 1 | 否 |
| 53 | 2号线 | 6602070007 | 钢锯 | 世达、史丹利、蓝点 | 锌合金锯架，10''250mm钢锯条 | 金属柄 | 把 | 2 | 否 |
| 54 | 1号线 | 6602080018 | 棘轮式齿轮剪 |  | J100 | 伸缩柄，剪切范围：3*300mm²或直径约100mm以下铜铝铠装电缆 | 把 | 1 | 否 |
| 55 | 2号线 | 6602080037 | 电话线卡接刀 | 老A、宝工、安普康 | 长度:约175mm，刀片类型:KRONE |  | 把 | 3 | 否 |
| 56 | 1号线 | 6602080067 | 光缆横向开剥器（光缆环切刀） | 维英通、康普泰、博扬 | 长度220mm，宽度95mm | 材质：钢材，切割范围6-64mm，刀片直径27mm，厚度6.3mm，孔径5mm | 把 | 2 | 否 |
| 57 | 1号线 | 6602080069 | 雕刻刀 |  |  | 雕刻刀[全长150mm，刀刃角度是30°，配30片KB-3刀片] | 套 | 1 | 否 |
| 58 | 1号线 | 6602090025 | 注油器 | 世达、史丹利、蓝点 | 内装250CC，杆长80mm，铝头钢管，铝合金阀体 |  | 个 | 1 | 否 |
| 59 | 2号线 | 6602090036 | 结构胶枪 |  | 15寸 | 加厚手柄、自动断胶 | 把 | 8 | 否 |
| 60 | 1号线 | 6602090038 | 炮钉枪 |  | 炮钉规格适配：M6-M12不锈钢 |  | 把 | 1 | 否 |
| 61 | 1号线 | 6602100038 | 断钥匙取出勾 |  |  | 包含取断钥匙勾，满足锁芯取钥匙功能即可 | 套 | 4 | 否 |
| 62 | 2号线 | 6602100038 | 断钥匙取出勾 |  |  | 包含取断钥匙勾，满足锁芯取钥匙功能即可 | 套 | 4 | 否 |
| 63 | 2号线 | 6602110021 | 油灰刀 | 世达、史丹利、蓝点 | 2寸，塑柄，长220mm宽51mm，腻子刀刀片厚1mm |  | 把 | 10 | 否 |
| 64 | 1号线 | 6602110023 | 抹灰刀 |  |  | 长度24cm | 把 | 6 | 否 |
| 65 | 2号线 | 6602110023 | 抹灰刀 |  |  | 长度24cm | 把 | 6 | 否 |
| 66 | 1号线 | 6602110024 | 托灰板 |  |  | 长36cm、宽28cm ，手柄长16cm | 把 | 6 | 否 |
| 67 | 2号线 | 6602110024 | 托灰板 |  |  | 长36cm、宽28cm ，手柄长16cm | 把 | 6 | 否 |
| 68 | 2号线 | 6602110025 | 小铲子 |  |  | 长度15CM，手柄长10cm,前宽5.6cm后宽7.5CM | 把 | 4 | 否 |
| 69 | 2号线 | 6602110027 | 梯形刮刀板 |  |  | 底部长21.5cm,刀片3.5cm,木柄宽7cm | 把 | 6 | 否 |
| 70 | 1号线 | 6602140109 | 52件套6.3mm系列公制组套工具 |  |  | ● 14 件 6.3MM系列6 角套筒(3.5,4,4.55,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM)·4件6.3MM系列6角长套筒（8，10，12，13MM）●3件6.3MM系列一字旋具套筒 （4，5.5，6.5MM）·4件 6.3MM系列十字旋具套筒 （#l，#2）x2pc●5 件 6.3MM系列六角旋具套筒 （3，4，5，6，8MM）●6件 6.3MM 系列花形旋具套筒(T10,T15,T20,T25,T30,T40) ●1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手 5"●2 件 6.3MM系列转向接杆 （2"，4"）●1件 6.3MM系列滑行杆4"●1件 6.3MM系列万向接头●1件 6.3MM系列旋柄●1件 6.3MM系列旋具头接头 ●3件6.3MM系列25MM长一字旋具头（4，5，6MM）●2件6.3MM系列25MM长十字旋具头（#1，#3）●4件6.3MM系列25MM长六角旋具头（3，4，5，6MM） | 套 | 2 | 否 |
| 71 | 2号线 | 6602160001 | 氖泡式测电笔 | 世达、史丹利、蓝点 | 长145mm，测量范围≤500VAC |  | 把 | 2 | 否 |
| 72 | 2号线 | 6602160008 | 移动接线盘 | 公牛、MEIGELIN、锴达 | 220V，4插，50米 |  | 个 | 1 | 否 |
| 73 | 1号线 | 6602170027 | 双肩工具包 | 世达、史丹利、蓝点 | 尺寸：360x460x180mm • 高密度涤纶布面料，耐磨抗撕裂 • 可双肩背的双层拉链背包 • 内置可取出的工具袋 • 可放置最大15.6“的笔记本电脑 • 最大载重: 25kg |  | 个 | 20 | 否 |
| 74 | 2号线 | 6602170027 | 双肩工具包 | 世达、史丹利、蓝点 | 尺寸：360x460x180mm • 高密度涤纶布面料，耐磨抗撕裂 • 可双肩背的双层拉链背包 • 内置可取出的工具袋 • 可放置最大15.6“的笔记本电脑 • 最大载重: 25kg |  | 个 | 12 | 否 |
| 75 | 2号线 | 6602170028 | 手提工具包 | 世达、史丹利、蓝点 | 可手提可单肩，尺寸长*宽*高432*292*330mm结实的带垫层抗撕扯聚酯工具包具有耐用的焊接塑料防水底部可对工具提供保护用于分类工具的多口袋有重载钢拉链和夹子可在潮湿或泥泞地面上使图纸、文件或工具保持干燥带子和手柄交叉缝合以增加强度。 |  | 个 | 4 | 否 |
| 76 | 1号线 | 6602170058 | 手提工具箱 | 艾瑞泽、德力西、史丹利 | 20寸，双层工具箱 |  | 个 | 2 | 否 |
| 77 | 1号线 | 6602180029 | 断裂螺丝拔除器组 |  | 6件套，3-20MM | 6件套，带丝卡，粗牙，取出直径范围包括但不限于3-20MM，整体热处理，硬度高，扭矩强。 | 套 | 1 | 否 |
| 78 | 1号线 | 6602180030 | 液压螺母劈开器 |  | 40CR鉻钢 | 分体式，配手动泵，油管长度0.8-1m，刀片材质：CR铬12钼钒钢，头部：可更换，线切割，40CR铬钢；劈开螺母范围包括但不限于M8-M34。 品质要求不低于：世达、史丹利、钢盾 | 台 | 1 | 否 |
| 79 | 2号线 | 6602190027 | 公网对讲机 | 小米 | DJJQGB01FY，TD-LTE无线数据终端 | 商品毛重：250.00g 商品产地：中国大陆 信道数量：其他 电池容量：3000mAh，电池类型：锂离子聚合物电池 通讯网络：4G（移动联通电信） 网络制式：TDD-LTE、FDD-LTE 使用距离：全国通，5000公里 屏幕尺寸：2.0 英寸 工作温度：-20℃ ~ -50℃ 产品尺寸：150*56.2*26.7mm（含天线长度30mm，背夹厚度7.1mm） | 部 | 10 | 否 |
| 80 | 1号线 | 6602990001 | 手持式喊话器 | 安赛瑞 、雷公王、者也 | 黑色，可充电，录音时长120秒,支持USB和TF卡,使用时长8小时 |  | 个 | 2 | 否 |
| 81 | 2号线 | 6602990001 | 手持式喊话器 | 安赛瑞 、雷公王、者也 | 黑色，可充电，录音时长120秒,支持USB和TF卡,使用时长8小时 |  | 个 | 2 | 否 |
| 82 | 1号线 | 6602990004 | 伸缩检查镜 |  | 伸缩杆最长120mm-最短90mm（不包含镜头），圆凸镜直径30cm，镜背带3个支撑活动轮子，带9灯LED手电筒 |  | 个 | 6 | 否 |
| 83 | 1号线 | 6602990009 | 小蜜蜂扩音器 | 索爱、先科、漫步者 |  |  | 个 | 2 | 否 |
| 84 | 2号线 | 6602990009 | 小蜜蜂扩音器 | 索爱、先科、漫步者 |  |  | 个 | 2 | 否 |
| 85 | 1号线 | 6603040012 | 小型台钻 | 锲灼、丹纯、允实 | 最大钻孔Φ13mm（不含钻头） | 最大钻孔直径:13mm立柱直径:48mm主轴最大行程:50mm主轴锥度:B16主轴转速范围:515-2580rpm | 个 | 1 | 否 |
| 86 | 2号线 | 6603040041 | 锂电池手电钻 | 博世，东成，FOGO富格 | GSB120，MJZ1201，1001 | 冲击钻电压: 12V调速: 无极变速夹头类型: 通用夹头最大夹持能力: 10mm操作方式: 手持式，有无正反转向: 有 | 台 | 2 | 否 |
| 87 | 1号线 | 6603070011 | 锂电无刷角磨机 | 博世、大有、得伟 | 磨/切片直径125mm，主轴直径M14，空载转速7000 | 两块电池，一个充电器 | 台 | 4 | 否 |
| 88 | 1号线 | 6603050036 | 锂电电动打磨机 |  | 8V，64W，最大夹持能力φ3.2mm，Type-c通用充电接口 | 手持式，五档调速，含金刚磨针、石磨头、大砂圈、小砂圈、高速钢钻头、切割片 | 套 | 1 | 否 |
| 89 | 1号线 | 6603060017 | 热熔胶枪 |  |  | 充电式，搭配7mm胶棒 | 把 | 1 | 否 |
| 90 | 2号线 | 6603070010 | 锂电无刷角磨机 | 博世、东城、得力 | 磨/切片直径100mm，主轴直径M10，空载转速8000 | 两块电池，一个充电器 | 台 | 2 | 否 |
| 91 | 1号线 | 6603090003 | 二合一热风拆焊台 |  | 数显防静电，热风270W，焊台50W | 防静电设计，热风台、焊台组合，LED双数码显示，可独立使用，互不干扰。传感器闭合回路PID控制，无级的风量调整，升温迅速，温度精确稳定 | 台 | 1 | 否 |
| 92 | 1号线 | 6603090022 | 焊接工作台 |  |  | 万向式挟持工作台带放大镜，底座为铸铁, 金属钢管支撑，高度随意固定，可焊接电子元器件，光学镜片，放大倍数3倍 | 把 | 1 | 否 |
| 93 | 1号线 | 6603120003 | 工业除湿机 | 博世、东成DCA、米囹 | 除湿量5.75Lh，使用环境温度5-45ºC，适用范围130-200平方米，功率1000W以上 |  | 台 | 5 | 否 |
| 94 | 2号线 | 6603120003 | 工业除湿机 | 博世、东成DCA、米囹 | 除湿量5.75Lh，使用环境温度5-45ºC，适用范围130-200平方米，功率1000W以上 |  | 台 | 5 | 否 |
| 95 | 2号线 | 6603120062 | 手持吸尘器 |  |  | 产品净重：≤5kg 额定电压：交流220V 额定功率：≤400W 噪音：≤90dB 吸力：≥70AW 续航时间：≥40分钟 类型：吸拖一体吸尘器 集尘容量：≥0.5L | 台 | 2 | 否 |
| 96 | 2号线 | 6603120018 | 吸尘器 |  | 额定功率3200W，尘容量：70L，干湿两用，不锈钢桶身 |  | 台 | 1 | 否 |
| 97 | 1号线 | 6603120023 | 便携式洗车机 | 指南针、博赫尔、德力西 | 水源类型：自吸，水龙头 产品类型：商用高压 外观类型：推车式 额定压力：111bar以上 电源类型：220V 出水管长度：10-20米 |  | 台 | 1 | 否 |
| 98 | 1号线 | 6603120034 | 充电式工业吹风机 |  | 吹吸两用，风力13000rmin，风量2.6m³min,风压5.4kpa，电池容量21V，充电电压220V，机器尺寸51*17cm，机器重量1.8kg，配两块充电电池；参考型号：讯联6001 |  | 个 | 4 | 否 |
| 99 | 2号线 | 6603120057 | 地面吹干机 |  |  | 电压220v,功率1000w,高精度纯铜电机，需吹热风，三级调节，拉杆滚轮、低于60DB噪音、6米加粗电源线，样式需选定 | 台 | 1 | 否 |
| 100 | 2号线 | 6604010016 | 铝合金伸缩人字梯 |  | 2.6m+2.6m，半绝缘等边伸缩梯，高度2.6m，承重150kg |  | 把 | 2 | 否 |
| 101 | 2号线 | 6604020010 | 静音平板手推车 |  | 载重>300kg | 把手可折叠，材质：铝合金，车板材质：高强度塑料，聚氨酯脚轮2个固定轮，2个万向轮，尺寸约为900*600mm | 辆 | 1 | 否 |
| 102 | 1号线 | 6604040022 | 光纤熔接操作平台 |  | 500*800*540 | 折叠式工作台、折叠椅、夹持器：7-28mm | 套 | 1 | 否 |
| 103 | 1号线 | 6605010003 | 多功能强光防爆电筒 | 尚为、海洋王、正辉、华荣 |  | 额定电压：3.7V 额定容量：≥2.0Ah 额定功率：31W 连续放电时间：工作光≥16h，强光≥8h 充电时间：≤6h 超高亮度优质LED光源，平均使用寿命≥10万小时； 电池使用寿命：约1000次循环 经国家权威机构防爆认证 优质抗冲击合金材料外壳，防护等级：≥IP65 | 个 | 7 | 否 |
| 104 | 2号线 | 6605010005 | 多功能强光巡检电筒 | 尚为、海洋王、正辉、华荣 |  | 额定电压：3.7V 额定容量：≥2Ah 额定功率：3/1W 连续放电时间：工作光：≥16h，强光：≥8h 充电时间：≤6h 超高亮度优质LED光源，平均使用寿命≥10万小时； 电池使用寿命：约1000次循环 优质抗冲击合金材料外壳，防护等级：≥IP66 | 套 | 3 | 否 |
| 105 | 1号线 | 6605010029 | 固化灯 | 飞利浦、雷士、欧普 |  | 手持式，功率3W-7W | 个 | 2 | 否 |
| 106 | 1号线 | 6605020001 | 微型防爆头灯 | 尚为、海洋王、正辉、华荣 |  | 额定电压：3.7V 额定功率：10.5W 连续工作时间：工作光≥16h、强光≥8h 电池使用寿命：约1000次循环； 经国家权威机构防爆认证，具有良好的防爆性能及防静电效果； 防水抗摔，主体采用合金材料，其他位置采用高密度PC塑料，防护等级≥IP65 | 个 | 5 | 否 |
| 107 | 1号线 | 6104990004 | 高清夜视记录仪 |  | 512G内存，支持扩展，4K超清视频录像，4800W拍照像素，高清红外夜视功能，防水/防尘/防摔，支持边充边录，30000Amh大容量电池。 |  | 个 | 5 | 否 |
| 108 | 2号线 | 6104990004 | 高清夜视记录仪 |  | 512G内存，支持扩展，4K超清视频录像，4800W拍照像素，高清红外夜视功能，防水/防尘/防摔，支持边充边录，30000Amh大容量电池。 |  | 个 | 4 | 否 |
| 109 | 1号线 | 6702030090 | 伸缩式声光高压验电器 |  | 0.4-10kV | 1用途：用于供电系统中电力设备停电后残余电量检测。 2参数： 适用电压：AC0.4-10kV电压等级。 伸缩式杆、声光报警，整杆缩回长度460MM，拉开长度1540MM，有效绝缘长度1320MM，绝缘杆节数5，带声光自检功能，带铝盒。 | 根 | 4 | 是 |
| 110 | 2号线 | 6702030090 | 伸缩式声光高压验电器 |  | 0.4-10kV | 1用途：用于供电系统中电力设备停电后残余电量检测。 2参数： 适用电压：AC0.4-10kV电压等级。 伸缩式杆、声光报警，整杆缩回长度460MM，拉开长度1540MM，有效绝缘长度1320MM，绝缘杆节数5，带声光自检功能，带铝盒。 | 根 | 2 | 是 |
| 111 | 2号线 | 6703010024 | 便携式电话查线机 |  |  | 具备来电显示功能、 免提功能 具备时间日期显示功能 支持来电、去电查询功能 FSK和DTMF来电信息自动识别和显示功能 配置双RJ11水晶头连接线 配置RJ11水晶头 配置双鳄鱼夹测试线 振铃声级≥70dB(A) | 个 | 6 | 否 |
| 112 | 2号线 | 6703010023 | 光纤施工工具箱 |  | KF-6300 | 内含 美工刀1 活动扳手1 束管开剥器1光纤剥线钳1内六角组合1光缆管子割刀1 6寸尖嘴钳16寸斜口钳16寸老虎钳1凯夫拉剪刀1 3.5米卷尺1防漏酒精瓶1 螺丝刀4 电工锯子1 除尘气球1 光纤切割笔1 光缆钢丝钳1多功能剥线钳1 记号笔1 镊子1 起子组合1 | 套 | 2 | 否 |
| 113 | 1号线 | 6707010001 | 烧录器 |  |  | 支持USB，WINDOWS操作系统，包括64位系统，支持24 25芯片型号 | 个 | 1 | 否 |
| 114 | 2号线 | 7402990010 | 搅拌杆 | 埃维特、保联、邦特 |  | 长度50cm ,直径12cm ,单螺旋桨叶，可安装于电钻 | 个 | 4 | 否 |
| 115 | 2号线 | 7604010020 | 插座转换器 |  | 16A转10A | 大三孔转小三孔 | 个 | 6 | 否 |
| 116 | 1号线 | 7704010036 | 钩锁器箱 | 定制 | 长600*宽400*高600mm，材质不锈钢，箱盖式，可用挂锁锁闭,箱底须采用螺栓固定地面。 |  | 个 | 8 | 否 |
| 117 | 2号线 | 7707010010 | 手拍LED数码显示比赛计时器 |  | 2.5寸，6位计时器，可正计时、倒计时 | 充电款，尺寸：35cmx10cmx4cm | 个 | 2 | 否 |
| 118 | 1号线 | 8501130013 | 线缆标签打印机 |  | 便携充电式，打印方式：热敏打印，20-75mm可调节宽幅打印，可APP手机连接操作，不低于2000mAh锂电池供电，分辨率不低于200DPI，探测方式：穿透式，反射式 |  | 台 | 1 | 否 |
| 119 | 2号线 | 8501130013 | 线缆标签打印机 |  | 便携充电式，打印方式：热敏打印，20-75mm可调节宽幅打印，可APP手机连接操作，不低于2000mAh锂电池供电，分辨率不低于200DPI，探测方式：穿透式，反射式 |  | 台 | 1 | 否 |
| 120 | 2号线 | 8503990004 | 高清夜视记录仪 | 惠普、飞利浦、AEE | 128G，GPS定位 | 主控芯片：NOVATEK96655；成像元件：SONY IMX323；拍照像素：4800万：录影分辨率：1280*720；录影格式：MOVH.264压缩格式；照片格式：JPG；显示屏：2.0英寸高清LCD屏；存储容量：128GB；电池容量：2600mAh；充电时间：约4小时；负责功能：15红外夜视高亮度LED补光，激光辅助定位，GPS定位，170度大广角，1296P高清摄像；防护等级：IP56；尺寸：长*宽*厚 84mm*58mm*28mm；机身重量：130克。商品配件：主机、肩夹、背夹、充电器、数据线、说明书、合格证。防尘防水，防滑防摔，双夹佩戴，一键录影、高速连拍。 | 个 | 4 | 否 |