## 供电备件项目
报 价 单
致：洛阳轨道交通集团有限责任公司运营分公司
要求交货时间:自合同签订或采购订单下达之日起90日内完成供货或按买方要求分批次供货。
交货地点:供货地点为洛阳市轨道交通车辆基地指定地点或其他指定地点，买方根据现场情况，保留适度调整的权利。
其它约定事项：
报价要求 |  | ⑴含包装、运输、税金、装卸、计量送检及相关服务等经需方验收合格之前发生的所有费用。⑵总价与单价有偏差时，以单价为准。⑶产品必须是全新货品并应符合国际或国家标准。⑷不注明交货期视为签订合同之日起90天内到货。（5）表中单价为不含税价。（6）付款方式：卖方最后一批货物验收合格后，且卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准，按经买方验收的到货货物总价的95%支付给卖方；剩余5%为质保金，质保期结束，最终验收合格后，卖方需按档案部门（如需）及买方要求，完成档案资料移交，且卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准后，无息结清余款。（7）报价单盖章（公章或合同专用章）有效。
需方：洛阳轨道交通集团有限责任公司运营分公司 | [5 empty] | 供方（盖章）：
序号 | 线路名称 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 其它特征参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 | 交货期 | 备注
1 | 1号线 | 2106990006 | 压敏电阻器 |  | MYG-B-2500V/50KA | 标称电压：2500V， 通流容量：50KA； 泄漏电流：≤30μA | 个 | 6
2 | 1号线 | 2202990027 | 刚性分段绝缘器导流板 | 浙江旺隆 | G-FD-CWL-1800/100(三)-5（-6） 尺寸：780*.36/550*3.6 | 一套包含四片，两长两短 | 套 | 2
3 | 2号线 | 2202990027 | 刚性分段绝缘器导流板 | 浙江旺隆 | G-FD-CWL-1800/100(三)-5（-6） 尺寸：780*.36/550*3.6 | 一套包含四片，两长两短 | 套 | 2
4 | 2号线 | 2202990031 | 刚性悬挂分段绝缘器长铜滑道 | 富雷尔福莱Furrer+Frey | 655.500.275 |  | 根 | 3
5 | 2号线 | 2202990032 | 刚性悬挂分段绝缘器短铜滑道 | 富雷尔福莱Furrer+Frey | 655.500.276 |  | 根 | 3
6 | 1号线 | 4710990016 | 有源滤波柜功率模块 | 河南森源 | APF/SVG-166A-4/0.4 | 额定补偿容量166A，额定输入电压400VAC，额定工作频率50HZ，接线方式3P4L，防护等级IP20 | 个 | 1
7 | 1号线 | 6501060077 | 数显温湿度监控器 | 杭州凯源电子 | LWK-Z3T8(TH) AC220V | 嵌入式；400V | 个 | 5
8 | 1号线 | 6603120056 | SVG变压器风机 | 大东南电器 | GFD470-150 Z | 电压：AC220V，电流：0.37A，频率：50HZ，风量1020m²/h | 个 | 2 | [5 empty] | 需要分左右侧供货
9 | 1号线 | 6603120058 | 风机 | Alex | YWF6D-910S-168/80-G | 电压：AC400V，电流：3A，频率：50HZ，功率1500W，转速880r/min | 个 | 1
10 | 1号线 | 6603120059 | 风机 | Alex | YWF6D-800S-168/80-G | 电压：AC400V，电流：2.75A，频率：50HZ，功率1200W，转速920r/min | 个 | 2
金额合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
税额合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
价税合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
质保期： 年（不少于1年）
付款方式：详见报价要求
报价有效期： 20 年 月 日 至 20 年 月 日
注:此报价至少在90天内有效。若该产品或原材料行情波动较大，请另行注明有效期。