## Sheet1
刘富村主所FAS主机改造项目报价单
公司名称：（盖公章） 联系人： 联系电话： 时间：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 输入/输出模块 | GST-LD-8361H | 个 | 3
2 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 个 | 7
3 | 隔离模块 | GST-LD-8313B | 个 | 2
4 | 终端器 | ZD-02 | 个 | 2
5 | 激光模组 | 适用于海湾吸气式探测器JTY-GXF-GST2D | 个 | 2
6 | 继电器 | 1.名称:中间继电器 2.规格:3开3闭，直流24V | 个 | 1
7 | 接触器 | 3开1闭辅助触头 | 个 | 3
8 | 消防模块箱 | 钢制、满足现场模块安装 | 个 | 1
9 | 配线 | 1.名称:阻燃耐火电线 2.规格:NH-RVV-8*2.5，室外 | m | 600
10 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合考虑 | m | 50
11 | 安装调试 | 设备安装、线缆敷设、单体及综合调试等，满足功能要求。 | 项 | 1
13 | 不含税总报价(人民币大写): 元，小写: 元
14 | 本次报价需开具增值税专用发票，含 税率，税额: 元。
15 | 含税总报价(人民币大写): 元，小写: 元。
注: 1.此项目改造完成需满足刘富村主所火灾报警控制器启动和监视低区消防泵功能，保证刘富村主所火灾自动报警系统各设备功能正常。 2.此项目选用的设备及材料规格型号以满足改造完成要求为准。 3.此报价包含设备采购安装、线缆敷设费用、调试费用、工具设备租赁费用、安装辅材费用等其他费用。 4.此响应报价币种为人民币，单位为“元” 5.各响应人须按照所响应项目报价单中的顺序及相应序号报价，不接受选择性报价。 6.各响应人必须写明本次报价的税率，成交人必须开具上述税率、种类的发票(发票后附的劳务清单，须从税控系统中打印)。 7.响应总报价应是完成响应报价中要求的所有工作的价格(注;包括响应内容的所有费用及一切税费(包括关税、增值税和其他税))。