附件：

采购清单

| 序号 | 线路 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 其他特征参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号线 | 4708020013 | 总线电源 | 合广测控 | A1/P 30.640.1（640mA） | / | 个 | 1 |  |
| 2 | 2号线 | 4708020018 | 电源控制板 | 合广测控 | HG-D-0.3/0.6KVA-N1 | 0.3/0.6KVA | 块 | 1 |  |
| 3 | 2号线 | 4708020019 | 电源控制板 | 合广测控 | HG-D-1KVA-N1 | 1000W | 块 | 1 |  |
| 4 | 2号线 | 4708990007 | 4路20A开关执行器 | 合广测控 | A1/R 4.20.1MA | / | 台 | 1 |  |
| 5 | 2号线 | 4708990008 | 8路20A开关执行器 | 合广测控 | A1/R 8.20.1MA | / | 台 | 1 |  |
| 6 | 1号线 | 4708990012 | KNX智能网关 | 合广测控 | A1-SRW(V2) | / | 个 | 1 |  |
| 7 | 2号线 | 4708990012 | KNX智能网关 | 合广测控 | A1-SRW(V2) | / | 个 | 1 |  |
| 8 | 2号线 | 4708990013 | 4路20A开关执行器 | 合广测控 | A1-MLC-1344/20 | / | 个 | 1 |  |
| 9 | 2号线 | 4708990014 | 8路20A开关执行器 | 合广测控 | A1-MLC-1348/20 | / | 个 | 1 |  |
| 10 | 1号线 | 4708990031 | 智能照明开关执行器 | 合广测控 | A1/R 12.20.1MA | / | 个 | 1 |  |
| 11 | 1号线 | 4708990032 | 智能照明输入模块 | 合广测控 | A1/U 0.2.1 | / | 个 | 1 |  |
| 12 | 1号线 | 4709990003 | 应急照明控制分箱 | 合广测控 | HG-D-0.6KVA-N1T | / | 台 | 1 |  |
| 13 | 1号线 | 4709990004 | 应急照明控制分箱 | 合广测控 | HG-D-1.0KVA-N1T | / | 台 | 1 |  |
| 14 | 1号线 | 4709990005 | 应急照明控制分箱 | 合广测控 | HG-D-0.3KVA-N1 | / | 台 | 1 |  |
| 15 | 1号线 | 4709990006 | 应急照明控制分箱 | 合广测控 | HG-D-0.6KVA-N1 | / | 台 | 1 |  |
| 16 | 1号线 | 4709990007 | 应急照明控制分箱 | 合广测控 | HG-D-1KVA-N1 | / | 台 | 1 |  |
| 17 | 1号线 | 4709990008 | 应急照明控制器 | 合广测控 | HG-C-A1 | / | 台 | 1 |  |
| 18 | 1号线 | 4710990070 | 8键智能照明控制面板 | 合广测控 | A1/Z 8.86.1CD | / | 个 | 1 |  |
| 19 | 1号线 | 4710990071 | 智能照明线路耦合器 | 合广测控 | A1/T 1.CP.1 | / | 个 | 1 |  |
| 20 | 2号线 | 4710990073 | 8键智能轻触面板 | 深圳市合广测控技术有限公司 | A1-86DI-2708 | / | 个 | 1 |  |
| 21 | 2号线 | 6103990004 | KNX智能网关 | 合广测控 | A1/T 1.SRW.1 | / | 个 | 1 |  |
| 22 | 2号线 | 7604060093 | 隧道应急照明灯具（10W） | 合广测控 | HG-ZFJC-E10W-CNT | / | 台 | 10 |  |
| 23 | 2号线 | 7604060094 | 应急照明灯具 | 合广测控 | HG-ZFJC-E5W-HND | / | 台 | 10 |  |
| 24 | 2号线 | 7604060095 | 应急照明灯具 | 合广测控 | HG-ZFJC-E5W-CNT | / | 台 | 10 |  |
| 25 | 1号线 | 7604060105 | 单面右向标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-1LROEⅡ1W-GC | / | 个 | 15 |  |
| 26 | 2号线 | 7604060105 | 单面右向标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-1LROEⅡ1W-GC | / | 个 | 45 |  |
| 27 | 1号线 | 7604060106 | 单面双向标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-1LROEⅡ1W-GC | / | 个 | 9 |  |
| 28 | 2号线 | 7604060106 | 单面双向标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-1LROEⅡ1W-GC | / | 个 | 9 |  |
| 29 | 1号线 | 7604060107 | 单面安全出口标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-1LROEⅡ1W-GC | / | 个 | 15 |  |
| 30 | 2号线 | 7604060107 | 单面安全出口标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-1LROEⅡ1W-GC | / | 个 | 24 |  |
| 31 | 1号线 | 7604060108 | 双面吊装安全出口标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-2LROEⅡ1W-GHD | / | 个 | 12 |  |
| 32 | 2号线 | 7604060108 | 双面吊装安全出口标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-2LROEⅡ1W-GHD | / | 个 | 24 |  |
| 33 | 1号线 | 7604060109 | 双面吊装单向标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-2LROEⅡ1W-GHD | / | 个 | 12 |  |
| 34 | 2号线 | 7604060109 | 双面吊装单向标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-2LROEⅡ1W-GHD | / | 个 | 6 |  |
| 35 | 1号线 | 7604060124 | 单面左向标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-1LROEⅡ1W-GC | / | 个 | 15 |  |
| 36 | 1号线 | 7604060125 | 楼层标志灯 | 合广测控 | HG-BLJC-1LROEⅡ1W-GC | / | 个 | 6 |  |
| 37 | 2号线 | 7604050102 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 合广测控 | HG-BLJC-1LRE1 1W-BQSN | 主电功耗：1W.额定电源电压：DC24V。应急工作时间≥90mim。外壳防护等级：IP67。使用光源名称和参数：LED DC3.3V。 | 个 | 320 |  |