洛阳轨道物业管理有限公司2025年度清洁服务招标项目（02标段）用户需求书

- 项目概况

- 本项目为洛阳轨道物业管理有限公司2025年度清洁服务招标项目02标段，为洛阳轨道物业管理有限公司下辖各物业项目提供抽污、管道疏通服务。

- 服务期限

- 18个月，具体起始时间以甲方下发的入场通知书为准。

- 资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策满足的资格要求：面向中小微企业采购。

- 项目概况

| 序号 | 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 | 容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制中心 | 化粪池 | 套 | 1 | 100 |
| 2 | 红山车辆段 | 化粪池 | 套 | 13 | 15 |
| 3 | 瀍东停车场 | 化粪池 | 套 | 2 | 1*60 1*30 |
| 4 | 刘富村车辆段 | 化粪池 | 套 | 9 | 5*12 3*20 1*6 |
| 5 | 龙门枢纽 | 化粪池 | 套 | 3 | 20 |
| 6 | 火车站枢纽 | 化粪池 | 套 | 0 | / |

- 服务内容及要求

- 沉淀池清掏，做到池内见清水，无漂浮杂物，打捞上的沉积物，全部打包外运；

- 发酵池清掏，清理干净池内沉积物，全部打包外运；

- 清水池清掏，见清水、无漂浮杂物；

- 对化粪池环沟进行清掏，管、沟内无堵塞渣物；

- 污水管（井）清洗疏通，无堵塞渣物

- 作业期间应严格遵守有限空间作业。

附件2

2025年度清洁服务项目02标询价报价单

报价单位（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 | 容积 （m³） | 单价（含税）（元/m³） | 服务期总价（元/18个月）（含税） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制中心 | 化粪池 | 套 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | 红山车辆段 | 化粪池 | 套 | 13 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 瀍东停车场 | 化粪池 | 套 | 2 | 1*60 1*30 |  |  |  |  |
| 4 | 刘富村车辆段 | 化粪池 | 套 | 9 | 5*12 3*20 1*6 |  |  |  |  |
| 5 | 龙门枢纽 | 化粪池 | 套 | 3 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 火车站枢纽 | 化粪池 | 套 | 0 | / |  |  |  |  |

经办人：                         联系电话：