## 采购清单（报价单）
采购清单（报价单）
致： | 洛阳市轨道交通集团有限责任公司运营分公司
要求交货时间:自采购合同签订或采购订单下达之日起90日内完成供货或按买方要求分批次供货
交货地点:洛阳市轨道交通车辆基地指定地点或其他指定地点，买方根据现场情况，保留适度调整的权利
其它约定事项：
报价要求 |  |  | ⑴含包装、运输、税金、装卸、计量送检（如有）及相关服务等经需方验收合格之前发生的所有费用。⑵总价与单价有偏差时，以单价为准。⑶产品必须是全新货品并应符合国际或国家标准。⑷不注明交货期视为签订合同之日起90天内到货。（5）表中单价为不含税价。（6）付款方式：卖方每批次货物验收合格后，且卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准，按经买方验收的到货货物总价的95%支付给卖方；剩余5%为质保金，质保期结束，最终验收合格后，卖方需按档案部门（如需）及买方要求，完成档案资料移交，且卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准后，无息结清余款。（7）报价单盖章（公章或合同专用章）有效。
需方：洛阳市轨道交通集团有限责任公司运营分公司 | [6 empty] | 供方（盖章）：
地址： | [6 empty] | 地址:
邮政编码：471003 | [6 empty] | 邮政编码:
电话：037986003069 | [6 empty] | 电话:
传真: | [6 empty] | 传真:
联系人：孙工 | [6 empty] | 联系人：
日期： | [6 empty] | 日期:
序号 | 线路名称 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 其它特征参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（不含税） | 金额（不含税） | 税率 | 税额 | 交货期 | 备注
1 | 1号线 | 307090007 | 混合风滤料 |  |  | 1.滤棉成品尺寸：采用多折结构，长宽厚为628*270*5mm，折数为22折； 2.材质：高效过滤无纺布; 3.防火等级：符合或优于EN 45545 HL3； 4.过滤等级：符合或优于EN779 G3； 5.使用要求：可重复清洗使用3次，清洗后，过滤性能符合或优于EN779 G3； | 件 | 2640 |  |  | 13% |  |  | 1、需提供样品，样品尺寸：628*270*5mm； 2、使用要求：可重复使用，滤料和框架整体清洗，不用拆卸。清洗周期不低于1个月，更换周期不低于3个月，清洗后，过滤性能符合或优于EN779 G3； 3、检测要求：卖方应当自行或委托具备检测资质的第三方检测机构，每月对该线路寿命周期内使用的混合风滤料抽样两片进行检测，确保检测结果符合EN779对滤料过滤性能的要求，并出具检测报告。
2 | 2号线 | 307090007 | 混合风滤料 |  |  | 1.滤棉成品尺寸：采用多折结构，长宽厚为628*270*5mm，折数为22折； 2.材质：高效过滤无纺布; 3.防火等级：符合或优于EN 45545 HL3； 4.过滤等级：符合或优于EN779 G3； 5.使用要求：可重复清洗使用3次，清洗后，过滤性能符合或优于EN779 G3； | 件 | 2280 |  |  | 13% |  |  | 1、需提供样品，样品尺寸：628*270*5mm； 2、使用要求：可重复使用，滤料和框架整体清洗，不用拆卸。清洗周期不低于1个月，更换周期不低于3个月，清洗后，过滤性能符合或优于EN779 G3； 3、检测要求：卖方应当自行或委托具备检测资质的第三方检测机构，每月对该线路寿命周期内使用的混合风滤料抽样两片进行检测，确保检测结果符合EN779对滤料过滤性能的要求，并出具检测报告。
3 | 1号线 | 4103100003 | 初效过滤器 | / | 长*宽*厚=595*595*45mm | 1.材质：铝合金外框，优质无纺布化纤滤材； 2.原材料性能参数：B1级阻燃，阻燃性能符合GB8624要求，可重复清洗，每月清洗一次，可反复清洗不少于6次，清洗后仍能正常使用，过滤性能不受影响； 3.功能参数：过滤效率满足EN779/G4； 4.工艺要求：龙骨架型； | 个 | 272 |  |  | 13%
4 | 1号线 | 4103100010 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：1000*500*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 12 |  |  | 13%
5 | 1号线 | 4103100011 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：1000*630*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 8 |  |  | 13%
6 | 1号线 | 4103100012 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：1000*400*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 2 |  |  | 13%
7 | 1号线 | 4103100013 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：1000*800*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 6 |  |  | 13%
8 | 1号线 | 4103100014 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：1250*500*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 14 |  |  | 13%
9 | 1号线 | 4103100015 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：1250*400*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 6 |  |  | 13%
10 | 1号线 | 4103100016 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：1250*630*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 9 |  |  | 13%
11 | 1号线 | 4103100017 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：1250*800*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 4 |  |  | 13%
12 | 1号线 | 4103100019 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：320*250*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 6 |  |  | 13%
13 | 1号线 | 4103100020 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：400*200*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 20 |  |  | 13%
14 | 1号线 | 4103100022 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：400*320*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 2 |  |  | 13%
15 | 1号线 | 4103100023 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：400*400*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 4 |  |  | 13%
16 | 1号线 | 4103100024 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：500*250*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 4 |  |  | 13%
17 | 1号线 | 4103100025 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：500*320*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 14 |  |  | 13%
18 | 1号线 | 4103100026 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：500*400*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 22 |  |  | 13%
19 | 1号线 | 4103100027 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：500*500*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 4 |  |  | 13%
20 | 1号线 | 4103100029 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：630*400*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 16 |  |  | 13%
21 | 1号线 | 4103100030 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：630*500*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 6 |  |  | 13%
22 | 1号线 | 4103100031 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：630*630*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 8 |  |  | 13%
23 | 1号线 | 4103100032 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：630*320*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 8 |  |  | 13%
24 | 1号线 | 4103100033 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：800*320*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 2 |  |  | 13%
25 | 1号线 | 4103100034 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：800*400*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 26 |  |  | 13%
26 | 1号线 | 4103100035 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：800*500*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 14 |  |  | 13%
27 | 1号线 | 4103100036 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：800*630*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 4 |  |  | 13%
28 | 1号线 | 4103100037 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：800*800*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 10 |  |  | 13%
29 | 1号线 | 4103100038 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：700*600*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 4 |  |  | 13%
30 | 1号线 | 4103100039 | 风管初效板式覆网过滤器 | 杰靖、灵杰、唯恩 | 长×宽×厚：400*250*46 | 滤料：无纺布 外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网 | 块 | 8 |  |  | 13%
31 | 2号线 | 4103990036 | 滤料 | / | 1.过滤级别;G3 2.尺寸：宽*厚*长：2050mm*5mm*20m 3.材质：无纺布 | 1.材质：无纺布； 2.原材料性能参数：B1级阻燃，阻燃性能符合GB8624要求； 3.功能参数：过滤效率满足EN779/G3； | 条 | 56 |  |  | 13%
32 | 2号线 | 4104010003 | 空气过滤器 | / | 1.过滤等级：G4 2.尺寸：长*宽*厚=850X390X96mm | 1.材质：铝合金外框，无纺布双面附金属支撑网； 2.原材料性能参数：B1级阻燃，阻燃性能符合GB8624要求，可重复清洗，每月清洗一次，可反复清洗不少于6次，清洗后仍能正常使用，过滤性能不受影响； 3.功能参数：过滤效率满足EN779/G4； 4.工艺要求：折叠型； | 个 | 10 |  |  | 13%
33 | 1号线 | 7708990047 | 过滤棉 |  | 1.8m*20m*20mm | 过滤等级要满足G4等级。防火等级符合或优于EN 45545 HL3。 | 卷 | 9 |  |  | 13%
34 | 2号线 | 7708990047 | 过滤棉 |  | 1.8m*20m*20mm | 过滤等级要满足G4等级。防火等级符合或优于EN 45545 HL3。 | 卷 | 6 |  |  | 13%
金额合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
税额合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
价税合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
质保期： 年（不少于1年）
付款方式：详见报价要求
报价有效期： 20 年 月 日 至 20 年 月 日
注:此报价至少在90天内有效。若该产品或原材料行情波动较大，请另行注明有效期。