## 2026年滤料备件采购清单（报价单）
采购清单（报价单）
致： | 洛阳市轨道交通集团有限责任公司
要求交货时间:自合同签订或采购订单下达之日起30日内完成供货或按买方要求分批次供货。
交货地点:洛阳市轨道交通车辆基地指定地点或其他指定地点，买方根据现场情况，保留适度调整的权利
其它约定事项：
报价要求 |  |  | ⑴含采购、包装、运输、装卸、计量（如有）、检测、安装（如有）、保险、技术指导、人员培训（如有）、售后服务、质保期服务等经需方验收合格之前发生的所有费用。⑵总价与单价有偏差时，以单价为准。⑶产品必须是全新货品并应符合国际或国家标准。⑷不注明交货期视为签订合同之日起30天内到货。（5）表中单价为不含税价。（6）卖方中标后应当免费每月对该线路寿命周期内使用的混合风滤料抽样两片进行检测，确保检测结果符合EN779对滤料过滤性能的要求，并出具检测报告。（7）付款方式：按合同单价和卖方实际送货数量，物资经验收合格后，买方审核相关单据无误后，经买方批准，按每批次实际到货货物总价的95%由买方支付给卖方；剩余5%作为质保金，最后一批货物验收合格之日起至质保期结束，卖方免费完成每月对该线路寿命周期内使用的混合风滤料抽样进行检测合格，且最终验收合格后，卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准，按全部货物实际结算总价款的5%（质保金）由买方支付给卖方。（8）报价单盖章（公章或合同专用章）有效。
需方：洛阳市轨道交通集团有限责任公司 | [6 empty] | 供方（盖章）：
地址： | [6 empty] | 地址:
邮政编码：471003 | [6 empty] | 邮政编码:
日期： | [6 empty] | 日期:
序号 | 线路名称 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 其它特征参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（不含税） | 金额（不含税） | 税率 | 税额 | 交货期 | 备注
1 | 1号线 | 0307090007 | 混合风滤料 |  |  | 1.滤棉成品尺寸：采用多折结构，长宽厚为628*270*5mm，折数为22折； 2.材质：高效过滤无纺布; 3.防火等级：符合或优于EN 45545 HL3； 4.过滤等级：符合或优于EN779 G3； 5.使用要求：可重复清洗使用3次，清洗后，过滤性能符合或优于EN779 G3； | 件 | 3664 |  |  | 13% |  |  | 需提供样品数量：1件，样品尺寸约：628*270*5mm；
2 | 2号线 | 0307090007 | 混合风滤料 |  |  | 1.滤棉成品尺寸：采用多折结构，长宽厚为628*270*5mm，折数为22折； 2.材质：高效过滤无纺布; 3.防火等级：符合或优于EN 45545 HL3； 4.过滤等级：符合或优于EN779 G3； 5.使用要求：可重复清洗使用3次，清洗后，过滤性能符合或优于EN779 G3； | 件 | 3648 |  |  | 13% |  |  | 需提供样品数量1件，样品尺寸约：628*270*5mm；
合 计：
价税合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
质保期： 年（不少于1年）
付款方式：详见报价要求
报价有效期： 20 年 月 日 至 20 年 月 日
注:1、此报价至少在90天内有效。若该产品或原材料行情波动较大，请另行注明有效期。 2、备注中需标明所响应物资的品牌及型号。