## 洛阳市轨道交通2026年年度计划内通号备件采购项目
采购清单（报价单）
致： | 洛阳市轨道交通集团有限责任公司
要求交货时间:自合同签订或采购订单下达之日起90日内完成供货或按买方要求分批次供货。
交货地点:洛阳市轨道交通车辆基地指定地点或其他指定地点，买方根据现场情况，保留适度调整的权利
其它约定事项：
报价要求 | ⑴含采购、包装、运输、装卸、计量（如有）、检测、安装（如有）、保险、技术指导、人员培训（如有）、售后服务、质保期服务等经需方验收合格之前发生的所有费用。⑵总价与单价有偏差时，以单价为准。⑶产品必须是全新货品并应符合国际或国家标准。⑷不注明交货期视为签订合同之日起90日内到货。（5）表中单价为不含税价。（6）付款方式：按合同单价和卖方实际送货数量，物资经验收合格后，买方审核相关单据无误后，经买方批准，按每批次实际到货货物总价的95%由买方支付给卖方，剩余5%作为质保金。最后一批货物验收合格之日起至质保期结束，且最终验收合格后，卖方需按档案部门（如需）及买方要求完成档案资料移交，且卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准，按全部货物实际结算总价款的5%（质保金）由买方支付给卖方。（7）报价单盖章（公章或合同专用章）有效。
买方：洛阳市轨道交通集团有限责任公司 | [6 empty] | 卖方（盖章）：
地址： | [6 empty] | 地址:
邮政编码：471003 | [6 empty] | 邮政编码:
日期： | [6 empty] | 日期:
序号 | 线路名称 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 其它特征参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（不含税） | 金额（不含税） | 税率 | 税额 | 交货期 | 备注
1 | 1号线 | 3104010002 | 光纤收发器 |  |  | 距离：25km 接口：FC单模单纤 速率：100M 每对包含2个光纤收发器，2个配套的电源适配器。 | 对 | 3 |  |  | 13%
2 | 1号线 | 3105020007 | 千兆光纤收发器 |  |  | LC接口双纤单向传输； 单模光纤、1310nm波长； 传输距离:≥20KM 电口速率:10/100/1000M自适应； 每对包含2个光纤收发器，2个配套的电源适配器。 | 对 | 10 |  |  | 13%
3 | 1号线 | 3105020008 | 光纤收发器 |  |  | 传输距离：25km 光口类型：FC双纤双向 电口速率：100M 每对包含2个光纤收发器，2个配套的电源适配器。 | 对 | 5 |  |  | 13%
4 | 2号线 | 3107030001 | 站台LCD播放控制器 | 北京冠华天视数码科技有限公司 | E30 | 双冗余交流电源输入，1U机架式，尺寸44mm×482mm×255mm(带安装耳朵)。采用Linux操作系统，安装冠华天视InfoTV播出软件，支持来电自启动。支持1路SDI/HD-SDI信号输出(BNC接口)，2路SDI/HD-SDI信号SFP口扩展插槽（含光模块SFP 3G 10Km，1310nm，TX）。10/100/1000Mb 自适应以太网卡，RJ45接口，支持远程唤醒，支持SNMP。1个RS232 串口，1个RS422/RS485 串口，2个USB 接口，1个USB OTG 接口。 | 套 | 2 |  |  | 13%
5 | 1号线 | 3107040008 | 逻辑板 | / |  | 尺寸70*160mm，适配京东方HV550QUB-V8D(N)屏幕面板 | 块 | 20 |  |  | 13%
6 | 1号线 | 3107040009 | PIS屏逻辑板 | / |  | 尺寸50*130mm，适配京东方LC550EGY-SMM5 2K屏幕面板 | 块 | 20 |  |  | 13%
7 | 2号线 | 3107040013 | 逻辑板 |  |  | 尺寸约133*57mm，适配华星光电(CSOT)SG5461D11-3屏幕面板，单LVDS信号输入，单排线输出 | 块 | 5 |  |  | 13%
8 | 2号线 | 3107040015 | 逻辑板 |  |  | 尺寸约158*70mm，适配DV490QUB-P10屏幕面板，单LVDS信号输入，双排线输出 | 块 | 20 |  |  | 13%
9 | 1号线 | 3107040016 | 逻辑板 | / |  | 尺寸约130*47mm，适配京东方HV490FHB-N80屏幕面板，单LVDS信号输入，双排线输出 | 块 | 30 |  |  | 13%
10 | 1号线 | 3108010018 | HD高清视频光端机 | 烽火威视/利奇马/品韦 | FW-101HD | 光纤接口：FC 传输距离：≥20km 分辨率：1920*1080P 电源：DC5V （包含适配器） | 对 | 8 |  |  | 13%
11 | 1号线 | 3108030008 | 垂梯光电转换器 | 华三/阿卡斯电子/赛康通 | NO-IES101G-S20F | 所供物资含适配器 1光1电千兆单模双纤20公里FC 电源输入:DC12-52V双电源冗余 网口速率:10/100/1000Mbps 工作温度:-40°C~80”C 储存温度:-40~85°C 外壳:IP40防护等级 光纤接口:单模双纤FC 尺寸:118x85.7x33.5mm | 个 | 4 |  |  | 13%
12 | 1号线 | 3108040008 | 光电转换器 | 竞业达 | / | 支持10Base-T、100Base-TX、100Base-FX等协议； 符合IEEE802.3以太网和IEEE802.3u快速以太网标准； 支持IEEE802.3x流量控制协议，提供全双工模式下的PAUSE帧流控和半双工模式下的背压（Back Pressure）流控； 采用高性能的自适应交换芯片，实现真正的无阻塞传输交换性能，保证数据传输有更高的安全性与稳定性，最大可转发1916 bytes的数据包； 电口支持双绞线交叉/直连自动识别，方便客户配置； 光口多模传输距离最长可达5公里，单模传输距离最长可达120公里； 功耗小，发热量低，对外部环境适应能力强；独立式设备内置专业通信电源模块。 | 台 | 4 |  |  | 13%
13 | 1号线 | 3108990019 | 适配器 | / | / | 输入：AC100-240V～ 50-60Hz 输出：24V⎓1A 2孔插头 接线方式：插线端子接线供电 适用于：垂梯及司机立岗处光端机 | 个 | 8 |  |  | 13%
14 | 2号线 | 3201010006 | 交直流电压智能采集传感器 |  |  | 输入：IN1-IN8(AC/DC±500V) 输出：CAN2.0B 电源：DC12V 含软件配置，适用于洛阳地铁2号线道岔采集设备 | 个 | 1 |  |  | 13%
15 | 2号线 | 3202050006 | 防水衡压力静接点组 | 西安晶海中德铁路电气有限公司 | JHZD-J |  | 个 | 32 |  |  | 13%
16 | 2号线 | 3206020013 | AM-H/ATB按钮 | EAO、时力高、施耐德 |  | 按钮主要包含：操作器1个、灯珠1个、触点1组、盖板1个。 操作器：正面尺寸35mm；开关动作：自复位；前挡圈颜色：铝原色；前挡圈材质：铝；前挡圈表面处理：阳极氧化；灯罩颜色：黄色；灯罩材质：塑料；外壳颜色：灰色；外壳材质：塑料；带灯座。 灯珠：LED,BA9s 颜色：黄色；工作电压：130VAC/DC+10%；工作电流：2mA±15%；光亮度300mcd；波长525nm。 触点：带螺钉端子的快动开关单元；开关电压：500V开关；电流：10A；触点1NO；触点材质：银；端子：螺钉端子。 端子盖板：材质：塑料。 其他要求：具备CCC、CQC、CCA、CB （IEC 60947）认证；符合CE、ECE R 118标准；有机械声音反馈。 | 套 | 3 |  |  | 13%
17 | 2号线 | 3206020014 | BM按钮 | EAO、时力高、施耐德 |  | 按钮主要包含：操作器1个、触点1组、保护盖1个、盖板1个。 操作器：正面尺寸35mm；开关动作：自复位；前挡圈颜色：铝原色；前挡圈材质：铝；前挡圈表面处理：阳极氧化；灯罩颜色：黑色；灯罩材质：塑料；外壳颜色：灰色；外壳材质：塑料。 触点：带螺钉端子的快动开关单元；开关电压：500V开关；电流：10A；触点1NC/1NO；触点材质：银；端子：螺钉端子。 保护盖（圆形）：带密封装置，用于安装开孔30.5mm的按钮；尺寸37*44.5mm；材质：塑料；颜色无色。 端子盖板：材质：塑料。 其他要求：具备CCC、CQC、CCA、CB （IEC 60947）认证；符合CE、ECE R 118标准；有机械声音反馈。 | 套 | 3 |  |  | 13%
18 | 2号线 | 3206020015 | RM按钮 | EAO、时力高、施耐德 |  | 按钮主要包含：操作器1个、灯珠1个、触点1组、保护盖1个、盖板1个。 操作器：正面尺寸35mm；开关动作：自复位；前挡圈颜色：铝原色；前挡圈材质：铝；前挡圈表面处理：阳极氧化；灯罩颜色：红色；灯罩材质：塑料；外壳颜色：灰色；外壳材质：塑料；带灯座。 灯珠：LED,BA9s 颜色：红色；工作电压：130VAC/DC+10%；工作电流：3mA±15%；光亮度120mcd；波长630nm。 触点：带螺钉端子的快动开关单元； 开关电压：500V开关；电流：10A；触点1NC/1NO；触点材质：银；端子：螺钉端子。 保护盖（圆形）：带密封装置，用于安装开孔30.5mm的按钮；尺寸37*44.5mm；材质：塑料；颜色无色。 端子盖板：材质：塑料。 其他要求：具备CCC、CQC、CCA、CB （IEC 60947）认证；符合CE、ECE R 118标准；有机械声音反馈。 | 套 | 3 |  |  | 13%
19 | 2号线 | 3208010009 | 电源屏工作指示灯 |  |  | 绿色指示灯（带灯泡） 电压：AC380 电流：≤20mA 圆形-Φ22mm-13mm+37mm 符合标准IEC60947 GB/T14048.5 适用于洛阳地铁2号线电源屏设备 | 个 | 10 |  |  | 13%
20 | 2号线 | 3208010011 | 数字切换板 |  |  | 数字化切换控制板： 切换时间：一路至二路 ≤150ms，二路至一路 ≤150ms， 过压点 278±5V、回差 10±5V ，偏低点 162±5V、回差 10±5V ，欠压点 154±5V、 回差 10±5V。 具备输入过压保护功能、输入欠压保护功能、偏低点检测功能、相序检测功能、系统电流检测功能、手动/自动切换功能、485通讯功能、三/单相设置功能、故障自动切换功能 。 | 块 | 1 |  |  | 13%
合 计：
价税合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
质保期： 年（不少于1年）
付款方式：详见报价要求
报价有效期： 20 年 月 日 至 20 年 月 日
注:1、此报价至少在90天内有效。若该产品或原材料行情波动较大，请另行注明有效期。 2、备注中需标明所响应物资的品牌及型号。